## 35-ОРУ Игольская
Таблица 4
ОРУ-35 ГТЭС "Игольская"
19 июня 2013 года (среда)
Время местное |  | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 01:00 | 02:00
1Т-35кВ | I, A | 147 | 143 | 143 | 143 | 140 | 140 | 139 | 137 | 137 | 139 | 133 | 130 | 132 | 130 | 123 | 120 | 118 | 119 | 122 | 120 | 120 | 121 | 120 | 121
| P, МВт | 8,5 | 8,4 | 8,5 | 8,5 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 8.1 | 7.9 | 8 | 7.9 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3
| Q, МВАр | 0 | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2
2Т-35кВ | I, A | 127 | 127 | 127 | 127 | 130 | 130 | 128 | 128 | 130 | 127 | 125 | 124 | 125 | 127 | 125 | 125 | 124 | 125 | 124 | 122 | 124 | 126 | 124 | 124
| P, МВт | 7,7 | 7,9 | 7,6 | 7,5 | 7.6 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 7.5
| Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0
ЛС-35кВ №1 | I, A | 54 | 55 | 54 | 54 | 55 | 53 | 52 | 52 | 52 | 51 | 45.1 | 45 | 46 | 43 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
| P, МВт | -2,7 | -2,8 | -2,8 | -2,9 | -2.4 | -2.9 | -2.9 | -2.7 | -2.7 | -2.65 | -2.2 | -2.1 | -2.5 | -2.1 | -1.6 | -1.7 | -1.7 | -1.7 | -1.6 | -1.4 | -1.5 | -1.6 | -1.7 | 1.6
| Q, МВАр | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
ЛС-35кВ №2 | I, A | 27 | 27 | 29 | 28 | 29 | 29 | 29 | 30 | 28 | 26 | 24 | 27 | 25 | 25 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 25 | 26
| P, МВт | -1,1 | -1,1 | -1,2 | -1,1 | -1.2 | -1.3 | -1.3 | -1.3 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1 | -1 | -1 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.2 | -1.5 | -1 | -1.2 | -1.3
| Q, МВАр | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | -0.6
ЦЛ-5 | I, A | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12
| P, МВт | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.65 | 0.65 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.59 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
| Q, МВАр | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
ЦЛ-6 | I, A | 18 | 19 | 18 | 21 | 20 | 16 | 21 | 17 | 19 | 23 | 18 | 18 | 23 | 19 | 22 | 20 | 25 | 24 | 17 | 19 | 21 | 18 | 20 | 19
| P, МВт | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0.5 | 0.4 | 0.54 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.65 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4
| Q, МВАр | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3
ЦЛ-8 | I, A | 61 | 63 | 63 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63
| P, МВт | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8
| Q, МВАр | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.35 | 0.4 | 0.35 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 0.36 | 0.3 | 0.3 | 0.31 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.38 | 0.4 | 0.4 | 0.4
ЦЛ-9 | I, A | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 35 | 33 | 33 | 33 | 34 | 33 | 32 | 31 | 32 | 33 | 34 | 32 | 33 | 32 | 32
| P, МВт | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.96 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 2 | 1.9
| Q, МВАр | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6
ЦЛ-14 | I, A | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 | 36 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 34 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36
| P, МВт | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.26 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2
| Q, МВАр | 0 | 0,5 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЦЛ-15 | I, A | 50 | 50 | 51 | 50 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 51 | 52 | 52 | 52 | 53 | 52 | 51 | 51 | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52
| P, МВт | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.18 | 3.1 | 3.1
| Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РПН 1Т |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
РПН 2Т |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
U1С-35, кВ |  | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,4 | 35,5 | 35,5 | 35,4 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,4 | 35,5 | 35,5 | 35,4 | 35,5 | 35,5 | 35,4 | 35,5 | 35,5
U2С-35, кВ |  | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,4 | 35,5 | 35,5 | 35,4 | 35,5 | 35,5 | 35,4 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,4 | 35,5 | 35,5 | 35,4 | 35,5 | 35,5
| Примечание: | Направление мощности к шинам ПС со знаком «+», от шин ПС со знаком «-»
Показания снял:
|  | подпись |  | расшифровка подписи