## 110-Григорьевск.
Таблица 8
ПС 110/35/6 „Григорьевская“
19 июня 2013 года (среда)
Время местное |  | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 01:00 | 02:00
1Т-110кВ | I, A | 16,8 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,6 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,8 | 17,1 | 17,0 | 16,8 | 16,8 | 16,9 | 17,1 | 17,0 | 16,8 | 16,9 | 17,2 | 17,1 | 16,8
| P, МВт | 2,61 | 2,60 | 2,60 | 2,59 | 2,62 | 2,61 | 2,61 | 2,59 | 2,60 | 2,61 | 2,62 | 2,61 | 2,64 | 2,63 | 2,60 | 2,62 | 2,63 | 2,64 | 2,64 | 2,62 | 2,63 | 2,65 | 2,64 | 2,63
| Q, МВАр | 2,32 | 2,31 | 2,30 | 2,29 | 2,31 | 2,29 | 2,28 | 2,24 | 2,26 | 2,25 | 2,26 | 2,28 | 2,30 | 2,33 | 2,30 | 2,30 | 2,33 | 2,33 | 2,34 | 2,31 | 2,32 | 2,35 | 2,33 | 2,34
2Т-110кВ | I, A | 23,5 | 23,4 | 23,4 | 23,2 | 23,2 | 23,4 | 23,6 | 23,4 | 24,1 | 23,4 | 23,6 | 23,9 | 23,5 | 23,6 | 23,2 | 23,4 | 24,1 | 23,4 | 23,3 | 23,2 | 23,3 | 23,4 | 23,6 | 23,4
| P, МВт | 4,40 | 4,36 | 4,36 | 4,35 | 4,35 | 4,39 | 4,40 | 4,35 | 4,47 | 4,38 | 4,41 | 4,48 | 4,38 | 4,43 | 4,32 | 4,35 | 4,45 | 4,35 | 4,32 | 4,32 | 4,35 | 4,39 | 4,41 | 4,36
| Q, МВАр | 2,15 | 2,14 | 2,15 | 2,11 | 2,11 | 2,13 | 2,12 | 2,10 | 2,17 | 2,07 | 2,10 | 2,17 | 2,12 | 2,19 | 2,08 | 2,12 | 2,20 | 2,11 | 2,09 | 2,09 | 2,13 | 2,14 | 2,12 | 2,13
1Т-35кВ | I, A | 25,2 | 25,7 | 25,7 | 26,0 | 25,8 | 25,9 | 26,2 | 25,9 | 26,2 | 26,4 | 26,3 | 26,2 | 26,2 | 25,8 | 25,8 | 25,9 | 25,7 | 25,6 | 25,7 | 26,2 | 25,8 | 26,3 | 26,2 | 26,2
| P, МВт | 1,40 | 1,41 | 1,40 | 1,42 | 1,42 | 1,43 | 1,42 | 1,42 | 1,43 | 1,44 | 1,44 | 1,42 | 1,43 | 1,41 | 1,40 | 1,42 | 1,41 | 1,40 | 1,41 | 1,42 | 1,41 | 1,43 | 1,42 | 1,43
| Q, МВАр | 0,89 | 0,91 | 0,92 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,90 | 0,91 | 0,90 | 0,91 | 0,91 | 0,90 | 0,91 | 0,90 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,92 | 0,93 | 0,91 | 0,92
2Т-35кВ | I, A | 30,6 | 31,5 | 31,6 | 31,4 | 31,2 | 31,4 | 31,2 | 31,2 | 31,4 | 31,5 | 31,8 | 31,4 | 31,4 | 31,3 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,1 | 31,2 | 31,2 | 31,8 | 31,9 | 31,9
| P, МВт | 1,71 | 1,72 | 1,71 | 1,71 | 1,69 | 1,71 | 1,69 | 1,71 | 1,72 | 1,72 | 1,74 | 1,71 | 1,71 | 1,70 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,67 | 1,68 | 1,70 | 1,70 | 1,73 | 1,73 | 1,73
| Q, МВАр | 1,05 | 1,14 | 1,14 | 1,11 | 1,10 | 1,11 | 1,09 | 1,09 | 1,10 | 1,11 | 1,11 | 1,10 | 1,09 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,11 | 1,10 | 1,11 | 1,13 | 1,13 | 1,14
1Т-6кВ | I, A | 144 | 154 | 151 | 151 | 152 | 153 | 153 | 149 | 150 | 150 | 150 | 152 | 155 | 157 | 153 | 154 | 156 | 157 | 157 | 154 | 154 | 157 | 157 | 155
| P, МВт | 1,16 | 1,17 | 1,15 | 1,15 | 1,17 | 1,17 | 1,18 | 1,14 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,17 | 1,19 | 1,20 | 1,17 | 1,18 | 1,19 | 1,21 | 1,21 | 1,17 | 1,17 | 1,20 | 1,20 | 1,18
| Q, МВАр | 1,15 | 1,22 | 1,20 | 1,19 | 1,21 | 1,20 | 1,20 | 1,16 | 1,17 | 1,16 | 1,17 | 1,19 | 1,21 | 1,22 | 1,21 | 1,21 | 1,23 | 1,24 | 1,24 | 1,21 | 1,22 | 1,25 | 1,23 | 1,23
2Т-6кВ | I, A | 243 | 244 | 247 | 249 | 245 | 250 | 252 | 249 | 260 | 244 | 247 | 257 | 251 | 260 | 244 | 249 | 262 | 251 | 248 | 244 | 248 | 251 | 250 | 245
| P, МВт | 2,60 | 2,63 | 2,63 | 2,61 | 2,62 | 2,64 | 2,68 | 2,64 | 2,76 | 2,60 | 2,65 | 2,73 | 2,66 | 2,75 | 2,62 | 2,65 | 2,76 | 2,66 | 2,63 | 2,64 | 2,64 | 2,65 | 2,66 | 2,61
| Q, МВАр | 0,66 | 0,72 | 0,73 | 0,70 | 0,72 | 0,74 | 0,73 | 0,72 | 0,78 | 0,70 | 0,70 | 0,77 | 0,73 | 0,79 | 0,70 | 0,73 | 0,82 | 0,75 | 0,69 | 0,71 | 0,73 | 0,73 | 0,71 | 0,71
РПН 1Т |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
РПН 2Т |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
U1СШ-110, кВ |  | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122
U2СШ-110, кВ |  | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122
U1С-35, кВ |  | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,1 | 37,1 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5
U2С-35, кВ |  | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5
U1С-6, кВ |  | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36
U2С-6, кВ |  | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,36 | 6,36
| Примечание: | Направление мощности к шинам ПС со знаком «+», от шин ПС со знаком «-»
| Показания снял: |  |  | Вишняков О.Н.
|  | подпись |  | расшифровка подписи