## 110-Зап.-Моис.
Таблица 1
ПС 110/35/6 „Западно-Моисеевская“
19-20 июня 2013 года (среда)
Время местное |  | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 01:00 | 02:00
1Т-110кВ | I, A | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 34 | 34 | 34 | 35 | 32 | 35 | 34 | 34 | 34 | 35 | 34 | 31 | 34 | 30 | 31 | 34
| P, МВт | 6,0 | 5,8 | 5,9 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,3 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,9 | 5,5 | 6,0 | 5,9 | 5,9 | 5,8 | 5,9 | 5,8 | 5,3 | 5,9 | 5,3 | 5,4 | 5,9
| Q, МВАр | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 2,7 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 2,7 | 3,2 | 2,6 | 2,7 | 3,2
2Т-110кВ | I, A | 57 | 59 | 58 | 57 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 57 | 55 | 56 | 55 | 53 | 56 | 55 | 56 | 56 | 56 | 55 | 56 | 57 | 56
| P, МВт | 10,1 | 10,4 | 10,2 | 10,1 | 10,3 | 10,2 | 10,3 | 10,3 | 10,2 | 10,3 | 10,1 | 9,8 | 10,0 | 9,8 | 9,6 | 9,9 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,9 | 9,9 | 10,0 | 10,0
| Q, МВАр | 4,4 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,5 | 4,6 | 4,4 | 4,2 | 4,3 | 4,1 | 3,9 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,2
1Т-35кВ | I, A | 56 | 53 | 55 | 56 | 55 | 54 | 54 | 57 | 53 | 53 | 55 | 56 | 55 | 55 | 53 | 53 | 53 | 54 | 52 | 53 | 54 | 53 | 54 | 54
| P, МВт | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 2,9 | 3,0 | 3,0
| Q, МВАр | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7
2Т-35кВ | I, A | 133 | 135 | 133 | 132 | 135 | 135 | 133 | 135 | 133 | 136 | 133 | 132 | 137 | 134 | 130 | 136 | 134 | 137 | 137 | 137 | 136 | 134 | 138 | 137
| P, МВт | 8,1 | 8,2 | 8,1 | 8,1 | 8,2 | 8,2 | 8,1 | 8,2 | 8,1 | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 8,3 | 8,2 | 8,0 | 8,3 | 8,3 | 8,4 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,2 | 8,4 | 8,3
| Q, МВАр | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,8
1Т-6кВ | I, A | 278 | 279 | 282 | 196 | 199 | 196 | 196 | 200 | 278 | 275 | 268 | 273 | 222 | 289 | 285 | 284 | 283 | 281 | 282 | 225 | 279 | 220 | 224 | 281
| P, МВт | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 2,3 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,3 | 2,7 | 2,3 | 2,3 | 2,8
| Q, МВАр | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,7 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,8 | 1,2 | 0,7 | 0,8 | 1,2
2Т-6кВ | I, A | 207 | 220 | 218 | 211 | 206 | 206 | 219 | 221 | 216 | 209 | 209 | 177 | 168 | 167 | 158 | 163 | 165 | 166 | 166 | 162 | 158 | 171 | 165 | 170
| P, МВт | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,6
| Q, МВАр | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,9
РПН 1Т |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
РПН 2Т |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
U1СШ-110, кВ |  | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112
U2СШ-110, кВ |  | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112
U1С-35, кВ |  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
U2С-35, кВ |  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
U1С-6, кВ |  | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3
U2С-6, кВ |  | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3
| Примечание: | Направление мощности к шинам ПС со знаком «+», от шин ПС со знаком «-»
| Показания снял: |  |  | Латыпов В.Ш.
|  | подпись |  | расшифровка подписи