## 110-Двуреченская
Таблица 3
ПС 110/35/6 „Двуреченская“
19 июня 2013 года (среда)
Время местное |  | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 01:00 | 02:00
С-140 | I, A | 58 | 56 | 57 | 56 | 56 | 56 | 58 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 63 | 62 | 63 | 62 | 62 | 61 | 60 | 61 | 59 | 59 | 59
| P, МВт | 9 | 9,3 | 9,2 | 9,4 | 9,4 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,4 | 9,5 | 9,3 | 9,1 | 9,6 | 8,9 | 9,1 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,3 | 9 | 9,3 | 9,2 | 9,1
| Q, МВАр | -6,8 | -5,7 | -6,3 | -5,4 | -5,4 | -5,4 | -5 | -6,3 | -6,8 | -6,8 | -7,3 | -7,4 | -7,1 | -6,2 | -7,7 | -8 | -7,9 | -7,8 | -7,4 | -7,1 | -7,6 | -6,6 | -6,7 | -7,1
С-141 | I, A | 56 | 53 | 55 | 51 | 51 | 53 | 56 | 56 | 56 | 57 | 58 | 57 | 59 | 61 | 58 | 60 | 59 | 59 | 58 | 57 | 58 | 55 | 56 | 56
| P, МВт | 4,1 | 3,8 | 3,9 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,9 | 4,2 | 4 | 4,3 | 4,3 | 3,8 | 4,3 | 4,3 | 4,1 | 4 | 4 | 3,9 | 3,8 | 4,2 | 3,9 | 3,9 | 4,1
| Q, МВАр | -10 | -9,5 | -9,8 | -9,2 | -9,2 | -9,6 | -10,1 | -10,2 | -10,3 | -10,5 | -10,6 | -10,4 | -10,9 | -11,1 | -10,5 | -11,1 | -10,9 | -10,9 | -10,6 | -10,6 | -10,5 | -10,2 | -10,6 | -10,1
С-97 | I, A | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
| P, МВт | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,3 | -0,3 | -0,4 | -0,4 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,2 | -0,3 | -0,3 | -0,2 | -0,3 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2
| Q, МВАр | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5
С-98 | I, A | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
| P, МВт | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2
| Q, МВАр | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5
БСК | I, A | 155 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 155 | 156 | 156
| Q, МВАр | -30,2 | -30,2 | -30,2 | -30,2 | -30,2 | -30,3 | -30,3 | -30,2 | -30,1 | -30,2 | -30,2 | -30,2 | -30,1 | -30,1 | -30,1 | -30,1 | -30,1 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30
УШР | I, A | 90 | 98 | 93 | 101 | 98 | 99 | 93 | 90 | 87 | 85 | 82 | 83 | 81 | 75 | 79 | 76 | 77 | 78 | 82 | 84 | 80 | 87 | 87 | 86
| UУСТАВКИ,кВ | 111,7 | 111,7 | 111,7 | 111,7 | 111,7 | 111,7 | 111,7 | 111,7 | 111,7 | 111,7 | 111,7 | 111,7 | 111,7 | 111,7 | 111,7 | 111,7 | 111,7 | 111,7 | 111,7 | 111,7 | 111,7 | 111,7 | 111,7 | 111,7
| Q, МВАр | 17,4 | 19 | 18,1 | 19,6 | 19 | 19,2 | 18,1 | 17,5 | 16,8 | 16,5 | 15,9 | 16,1 | 15,8 | 14,5 | 15,3 | 14,8 | 14,8 | 15 | 15,9 | 16,2 | 15,5 | 16,9 | 16,8 | 16,7
1Т-110кВ | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2Т-110кВ | I, A | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 70 | 71 | 71 | 71 | 71 | 70 | 70 | 72 | 70 | 70 | 70 | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| P, МВт | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,5 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,5 | 12,5 | 12,7 | 12,5 | 12,4 | 12,5 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,5 | 12,4 | 12,5
| Q, МВАр | 5,1 | 5,1 | 5,2 | 5,1 | 5,1 | 5,2 | 5,7 | 5,3 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,3 | 5,3 | 5,5 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 5,3
1Т-35кВ | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2Т-35кВ | I, A | 99 | 98 | 99 | 98 | 98 | 98 | 97 | 98 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 98 | 99
| P, МВт | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,8 | 5,8 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,8 | 5,8 | 5,9 | 5,8 | 5,8 | 5,9 | 5,8 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9
| Q, МВАр | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4
1Т-6кВ | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2Т-6кВ | I, A | 608 | 606 | 608 | 611 | 611 | 613 | 613 | 625 | 633 | 635 | 635 | 634 | 634 | 627 | 648 | 629 | 623 | 623 | 614 | 616 | 614 | 623 | 622 | 622
| P, МВт | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,6 | 6,6 | 6,7 | 6,7 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5
| Q, МВАр | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8
РПН 1Т |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РПН 2Т |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
U1СШ-110, кВ |  | 111,7 | 111,7 | 111,8 | 111,6 | 111,7 | 111,8 | 111,8 | 111,7 | 111,6 | 111,7 | 111,6 | 111,6 | 111,5 | 111,6 | 111,5 | 111,6 | 111,6 | 111,5 | 111,5 | 111,5 | 111,5 | 111,5 | 111,5 | 111,5
U2СШ-110, кВ |  | 111,7 | 111,7 | 111,8 | 111,6 | 111,7 | 111,8 | 111,8 | 111,7 | 111,6 | 111,7 | 111,6 | 111,6 | 111,5 | 111,6 | 111,5 | 111,6 | 111,6 | 111,5 | 111,5 | 111,5 | 111,5 | 111,5 | 111,5 | 111,5
U1С-35, кВ |  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
U2С-35, кВ |  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
U1С-6, кВ |  | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3
U2С-6, кВ |  | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3
| Примечание: | Направление мощности к шинам ПС со знаком «+», от шин ПС со знаком «-»
| Показания снял: |  |  | Носков С.А.
|  | подпись |  | расшифровка подписи