## 110-Игольская
Таблица 5
ПС 110/35/6 „Игольская“
19 июня 2013 года (среда)
Время местное |  | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 01:00 | 02:00
С-109 | I, A | 123 | 124 | 122 | 121 | 121 | 121 | 121 | 124 | 126 | 124 | 124 | 123 | 123 | 125 | 123 | 121 | 124 | 121 | 121 | 120 | 121 | 121 | 121 | 121
| P, МВт | 24,7 | 24,8 | 24,6 | 24,1 | 24.5 | 24.4 | 24.3 | 24.5 | 24.8 | 24 | 24.7 | 24.5 | 24.4 | 24.8 | 24.2 | 24.4 | 24.7 | 24.1 | 24.4 | 24.3 | 24.1 | 24 | 24 | 24.2
| Q, МВАр | -1,77 | -2 | -1,4 | -1,3 | -1.9 | -2.1 | -3.5 | -4.9 | -5 | -4.9 | -3.9 | -3.6 | -3.6 | -4.2 | -3.6 | -2.8 | -2.6 | -2 | -2 | -2.2 | -2.1 | -1.8 | -1.2 | -1.1
С-110 | I, A | 121 | 124 | 122 | 120 | 122 | 121 | 121 | 124 | 126 | 125 | 126 | 123 | 123 | 125 | 124 | 121 | 123 | 121 | 121 | 121 | 120 | 120 | 120 | 120
| P, МВт | 24,4 | 24,4 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24.9 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24.7 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
| Q, МВАр | -2 | -2 | -1,5 | -1,5 | -2.1 | -2.4 | -3.8 | -5.1 | -5.3 | -5.2 | -4.2 | -3.9 | -3.9 | -4.4 | -3.9 | -3 | -2.9 | -2.2 | -2.25 | -2.4 | -2.5 | -1.8 | -1.5 | -1.38
С-140 | I, A | 152 | 153 | 150 | 150 | 151 | 150 | 150 | 153 | 153 | 152 | 154 | 153 | 151 | 154 | 151 | 153 | 152 | 150 | 150 | 152 | 150 | 150 | 150 | 152
| P, МВт | -30,7 | -30,8 | -30,5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30.7 | -30.8 | -30 | -30.9 | -30.6 | -30.4 | -30.8 | -30.4 | -30.1 | -30.5 | -30.1 | -30.3 | -30.1 | -30 | -30 | -30 | 30.5
| Q, МВАр | 1,2 | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 0.9 | 1 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.7
С-141 | I, A | 150 | 153 | 151 | 150 | 150 | 150 | 152 | 152 | 153 | 153 | 154 | 152 | 153 | 153 | 150 | 151 | 152 | 152 | 150 | 151 | 151 | 150 | 150 | 152
| P, МВт | -30,6 | -30,8 | -30,5 | -30 | -30.3 | -30 | -30.3 | -30.7 | -30 | -30 | -30.6 | -30.5 | -30.5 | -30.6 | -30.4 | -30 | -30 | -30 | -30.3 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30
| Q, МВАр | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 1.4
БСК | I, A | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107
| Q, МВАр | -21,6 | -21,6 | -21,7 | -21,6 | -21.7 | -21.7 | -21.6 | -21.6 | -21.6 | -21.5 | -21.5 | -21.5 | -21.4 | -21.4 | -21.4 | -21.4 | -21.4 | -21.4 | -21.4 | -21.4 | -21.4 | -21.4 | -21.4 | -21.5
УШР | I, A | 77 | 74 | 78 | 75 | 71 | 67 | 57 | 44 | 49 | 49 | 58 | 63 | 65 | 65 | 70 | 81 | 81 | 85 | 84 | 83 | 81 | 85 | 86 | 87
| UУСТАВКИ,кВ | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6
| Q, МВАр | 15,3 | 15,4 | 15,5 | 14,9 | 14.1 | 13.7 | 11.5 | 8.8 | 9.7 | 9.8 | 11.9 | 12.5 | 12.9 | 12.9 | 13.5 | 16.2 | 16.4 | 16.9 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 17 | 17 | 17.3
1Т-110кВ | I, A
P, МВт
Q, МВАр
2Т-110кВ | I, A
P, МВт
Q, МВАр
1Т-35кВ | I, A
P, МВт
Q, МВАр
2Т-35кВ | I, A
P, МВт
Q, МВАр
1Т-6кВ | I, A | 452 | 452 | 461 | 460 | 460 | 458 | 457 | 460 | 457 | 477 | 504 | 454 | 493 | 490 | 501 | 503 | 497 | 500 | 505 | 497 | 498 | 500 | 460 | 459
| P, МВт | -4,9 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4.9 | -5 | -5 | -5 | -5.1 | -5.4 | -4.9 | -5.3 | -5.3 | -5.4 | -5.4 | -5.4 | -5.4 | -5.5 | -5.4 | -5.4 | -5.4 | -4.9 | -4.9
| Q, МВАр | 0,75 | 0,76 | 0,8 | 0,8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
2Т-6кВ | I, A | 304 | 314 | 308 | 300 | 300 | 313 | 321 | 320 | 322 | 320 | 354 | 392 | 347 | 346 | 363 | 360 | 355 | 359 | 360 | 360 | 366 | 363 | 333 | 322
| P, МВт | -3,2 | -3,2 | -3,2 | -3,1 | -3 | -3.1 | -3.3 | -3.3 | -3.3 | -3.3 | -3.7 | -4.1 | -3.5 | -3.5 | -3.8 | -3.7 | -3.6 | -3.7 | -3.9 | -3.8 | -3.8 | -3.8 | -3.5 | -3.3
| Q, МВАр | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1
РПН 1Т
РПН 2Т
U1СШ-110, кВ |  | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6
U2СШ-110, кВ |  | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6
U1С-35, кВ
U2С-35, кВ
U1С-6, кВ |  | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2
U2С-6, кВ |  | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2
| Примечание: | Направление мощности к шинам ПС со знаком «+», от шин ПС со знаком «-»
Показания снял:
|  | подпись |  | расшифровка подписи