## 110-Крапивинская
Таблица 2
ПС 110/35/6 „Крапивинская“
19-20 июня 2013 года (среда)
Время местное |  | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 01:00 | 02:00
1Т-110кВ | I, A | 76 | 77 | 74 | 74 | 75 | 74 | 76 | 77 | 75 | 72 | 77 | 75 | 74 | 76 | 74 | 73 | 75 | 74 | 74 | 74 | 75 | 74 | 76 | 76
| P, МВт | 14,2 | 14,5 | 14,0 | 14,0 | 14,2 | 14,1 | 14,3 | 14,5 | 14,1 | 13,7 | 14,4 | 14,0 | 13,9 | 14,3 | 13,8 | 13,7 | 14,1 | 13,9 | 13,9 | 14,0 | 14,1 | 14,0 | 14,3 | 14,2
| Q, МВАр | 3,9 | 4,0 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,7 | 3,8 | 4,0 | 3,8 | 3,5 | 3,9 | 3,7 | 3,8 | 4,1 | 3,8 | 3,6 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,7 | 3,8 | 3,8
2Т-110кВ | I, A | 83 | 83 | 83 | 82 | 82 | 82 | 83 | 83 | 82 | 83 | 82 | 83 | 86 | 83 | 83 | 82 | 83 | 83 | 82 | 82 | 82 | 82 | 83 | 82
| P, МВт | 14,8 | 14,9 | 14,9 | 14,8 | 14,7 | 14,7 | 14,9 | 14,9 | 14,7 | 14,8 | 14,7 | 14,9 | 15,2 | 14,8 | 14,8 | 14,6 | 14,8 | 14,8 | 14,7 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,7 | 14,6
| Q, МВАр | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,6 | 5,7 | 6,1 | 5,7 | 5,7 | 5,6 | 5,7 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6
1Т-35кВ | I, A | 141 | 146 | 136 | 138 | 140 | 136 | 141 | 143 | 139 | 132 | 140 | 137 | 134 | 143 | 135 | 129 | 136 | 135 | 134 | 138 | 138 | 137 | 141 | 142
| P, МВт | 9,2 | 9,4 | 8,9 | 9,0 | 9,1 | 8,8 | 9,1 | 9,3 | 9,0 | 8,6 | 9,1 | 8,9 | 8,7 | 9,2 | 8,7 | 8,4 | 8,8 | 8,7 | 8,7 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 9,1 | 9,2
| Q, МВАр | 1,1 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1
2Т-35кВ | I, A | 174 | 175 | 174 | 172 | 172 | 172 | 173 | 174 | 173 | 173 | 173 | 174 | 182 | 174 | 174 | 170 | 172 | 172 | 171 | 170 | 170 | 172 | 173 | 171
| P, МВт | 10,5 | 10,6 | 10,5 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,5 | 10,5 | 10,4 | 10,5 | 10,4 | 10,5 | 10,9 | 10,5 | 10,5 | 10,3 | 10,4 | 10,4 | 10,3 | 10,2 | 10,3 | 10,3 | 10,4 | 10,3
| Q, МВАр | 3,3 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,7 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3
1Т-6кВ | I, A | 467 | 461 | 464 | 465 | 467 | 469 | 476 | 472 | 469 | 472 | 471 | 479 | 467 | 471 | 470 | 479 | 474 | 470 | 466 | 463 | 468 | 468 | 468 | 459
| P, МВт | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 5,1 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 5,1 | 5,0 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,8
| Q, МВАр | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5
2Т-6кВ | I, A | 384 | 380 | 382 | 384 | 387 | 383 | 391 | 386 | 383 | 386 | 385 | 384 | 387 | 384 | 382 | 386 | 389 | 389 | 388 | 393 | 387 | 386 | 386 | 385
| P, МВт | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1
| Q, МВАр | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0
РПН 1Т |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
РПН 2Т |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
U1СШ-110, кВ |  | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112
U2СШ-110, кВ |  | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112
U1С-35, кВ |  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
U2С-35, кВ |  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
U1С-6, кВ |  | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4
U2С-6, кВ |  | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4
| Примечание: | Направление мощности к шинам ПС со знаком «+», от шин ПС со знаком «-»
| Показания снял: |  |  | Миронов А.С.
|  | подпись |  | расшифровка подписи