## 1.1.
1.1. Потребители услуг ООО "Энергонефть Томск"
№ п/п | Объекты электросетевого хозяйства ООО "Энергонефть Томск" | Значение показателя
|  | 2016 год | 2017 год | Динамика изменения показателя, %
1. | Количество потребителей | 1836 | 1870 | 1.8519
1.1. | ВН (110 кВ и выше) | — | — | —
1.2. | СН1 (35-60 кВ) | 14 | 14 | 0
1.3. | СН2 (1-20 кВ) | 615 | 607 | -1.3008
1.4. | НН (до 1 кВ) | 1207 | 1249 | 3.4797
2. | Категория надежности
2.1. | 1 категория | — | — | —
2.2. | 2 категория | 8 | 8 | 0
2.3. | 3 категория | 1828 | 1862 | 1.86
3. | Физические лица
3.1. | ВН (110 кВ и выше) | — | — | —
3.2. | СН1 (35-60 кВ) | — | — | —
3.3. | СН2 (1-20 кВ) | 1 | 5 | 400
3.4. | НН (до 1 кВ) | 1122 | 1163 | 3.4797
4. | Юридические лица
4.1. | ВН (110 кВ и выше) | — | — | —
4.2. | СН1 (35-60 кВ) | 14 | 14 | 0
4.3. | СН2 (1-20 кВ) | 614 | 602 | -1.9544
4.4. | НН (до 1 кВ) | 85 | 86 | 1.1765

## 1.2.
1.2. Информация о количестве точек поставки электрической энергии ООО "Энергонефть Томск"
№ п/п |  | Значение показателя, шт.
|  | 2016 год | 2017 год | Динамика изменения показателя, %
1 | Количество точек поставки всего | 1836 | 1870 | 1.8519
2 | Количество точек поставки, оборудованные приборами учета электрической энергии | 1836 | 1870 | 1.8519
2.1. | физические лица | 1208 | 1254 | 3.8079
2.2. | юридические лица | 628 | 616 | -1.9108
2.3. | вводные устройства в многоквартирные дома | — | — | —
2.4. | бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства | 0 | 0 | 0
2.5. | приборы учёта с возможностью дистанционного сбора данных | — | — | —

## 1.3.
1.3. Объекты электросетевого хозяйства ООО "Энергонефть Томск"
№ п/п | Объекты электросетевого хозяйства ООО "Энергонефть Томск" | Значение показателя
|  | 2016 год | 2017 год | Динамика изменения показателя, %
1. | Подстанции, шт.
1.1. | ВН (110 кВ и выше) | 8 | 8 | 0
1.2. | СН1 (35-60 кВ) | 73 | 74 | 1.3699
1.3. | СН2 (1-20 кВ) | 1472 | 1501 | 1.9701
1.4. | НН (до 1 кВ)
2. | Силовые трансформаторы, шт.
2.1. | ВН (110 кВ и выше) | 16 | 16 | 0
2.2. | СН1 (35-60 кВ) | 190 | 193 | 1.5789
2.3. | СН2 (1-20 кВ) | 2044 | 2076 | 1.5656
2.4. | НН (до 1 кВ)
3. | Кабельные линии, км
3.1. | ВН (110 кВ и выше)
3.2. | СН1 (35-60 кВ)
3.3. | СН2 (1-20 кВ) | 4.1 | 4.1 | 0
3.4. | НН (до 1 кВ)
4. | Воздушные линии электропередач, км
4.1. | ВН (110 кВ и выше) | 353.194 | 353.194 | 0
4.2. | СН1 (35-60 кВ) | 674.7585 | 674.7585 | 0
4.3. | СН2 (1-20 кВ) | 2489.05 | 2544.8849 | 2.2432
4.4. | НН (до 1 кВ) | 28.665 | 28.665 | 0

## 1.4.
1.4. Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства сетевой организации с разбивкой по уровням напряжения и типам оборудования
№ п/п | Объекты электросетевого хозяйства ООО "Энергонефть Томск" | Значение показателя, %
|  | 2016 год | 2017 год | Динамика изменения показателя
1. | Электрооборудование кабины силового трансформатора
1.1. | ВН (110 кВ и выше) |  |  | нет
1.2. | СН1 (35-60 кВ) |  |  | нет
1.3. | СН2 (1-20 кВ) |  |  | нет
1.4. | НН (до 1 кВ) |  |  | нет
2. | Силовые трансформаторы
2.1. | ВН (110 кВ и выше) | 40% | 44% | 4%
2.2. | СН1 (35-60 кВ) | 67% | 72% | 5%
2.3. | СН2 (1-20 кВ) | 53% | 55% | 2%
2.4. | НН (до 1 кВ) |  |  | нет
3. | Кабельные линии
3.1. | ВН (110 кВ и выше) |  |  | нет
3.2. | СН1 (35-60 кВ) |  |  | нет
3.3. | СН2 (1-20 кВ) | 38% | 46% | 8%
3.4. | НН (до 1 кВ) | 47% | 54% | 7%
4. | Воздушные линии электропередач
4.1. | ВН (110 кВ и выше) | 38% | 42% | 4%
4.2. | СН1 (35-60 кВ) | 59% | 64% | 5%
4.3. | СН2 (1-20 кВ) | 62% | 68% | 6%
4.4. | НН (до 1 кВ) | 47% | 49% | 2%

## 2.1.
Показатель качества услуг по передаче электрической энергии в ООО "Энергонефть Томск"
№ п/п | Показатель | Значение показателя, годы
|  | 2016 год | 2017 год | Динамика изменения показателя %
1
1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии ( П saidi)
1.1. | ВН(110 кВ и выше) | - | - | -
1.2. | СН1 (35-60 кВ) | - | - | -
1.3. | СН2 (1-20 кВ) | 0.06993 | 0.0039
1.4. | НН (до 1 кВ) | - | - | -
2 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии ( П saifi)
2.1. | ВН(110 кВ и выше) | - | - | -
2.2. | СН1 (35-60 кВ) | - | - | -
2.3. | СН2 (1-20 кВ) | 0.05229 | 0.00267
2.4. | НН (до 1 кВ) | - | - | -
3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) ( П saidi. план)
3.1. | ВН(110 кВ и выше) | - | - | -
3.2. | СН1 (35-60 кВ) | - | - | -
3.3. | СН2 (1-20 кВ) | 0.13419 | 0.72235
3.4. | НН (до 1 кВ) | - | - | -
4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) ( П saifi. план)
4.1. | ВН(110 кВ и выше) | - | - | -
4.2. | СН1 (35-60 кВ) | - | - | -
4.3. | СН2 (1-20 кВ) | 0.05501 | 0.26524
4.4. | НН (до 1 кВ) | - | - | -
5 | Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, шт. | - | - | -
5.1. | В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, шт. | - | - | -

## 2.2.
Рейтинг структурных единиц сетевой организации по качеству оказания услуг по передаче электрической энергии.
№ п/п | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии ( П saidi) | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии ( П saidi) |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии ( П saifi) |  |  |  | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) ( П saidi. план) |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) ( П saifi. план) |  |  |  | Показатель качества оказания услуг по передаче электрической энергии ( отношение общего числа зарегистрированных случаев нарушение качества электрической энергии по вине сетевой организации к максимальному количеству потребителей, обслуживаемых такой структурной единицей сетевой организации в отчетном периоде) | Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии, с указанием сроков
|  | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| ООО "Энергонефть Томск" | _ | _ | 0.0039 | _ | _ | _ | 0.00267 | _ | _ | _ | 0.72235 | _ | _ | _ | 0.26524 | _

## 2.3.
Мероприятия, выполненные ООО "Энергонефть Томск" в целях повышения качества оказания услуг по передаче электрической энергии в 2017 году.
1. ОТМ по подготовке электрохозяйства к прохождению паводка.
2. ОТМ по подготовке электрохозяйства к прохождению грозового сезона.
3. ОТМ по подготовке электрохозяйства к прохождению пожароопасного сезона.
4. ОТМ по подготовке электрохозяйства к прохождению ОЗП 2017-2018гг.
5. ОТМ по замене недогруженных, перегруженных, физически и морально устаревших ТП-6/0,4кВ.
6. ОТМ по замене МВ-6 на ВВ-6.
7. ОТМ по замене МВ-35 на ВВ-35.
8. ОТМ по монтажу УКРМ-0,4кВ.
9. ОТМ по автоматизации электрообогрева на ПС-35/6кВ и в РУ-6кВ.
10. ОТМ по монтажу регистраторов срабатывания на ПС-110 «Катыльгинская», ПС-110 «Игольская».
11. ОТМ по ремонту площадок обслуживания ТП-6кВ.
12. ОТМ по снижению потребления ЭЭ на СН.
13. ОТМ по замене аккумуляторных батарей на ПС-110кВ, ПС-35кВ.
14. Капитальный ремонт электрооборудования и электросетей.
15. Капитальный ремонт ТП-6/0,4кВ.
16. Вырубка лесной поросли в охранных зонах ВЛ-6,35,110кВ.
17. Противоаварийные мероприятия по аварийным актам.
18. Техническое освидетельствование основного электрооборудования и электросетей.
19. Совершенствование организационной и методической базы обеспечения надежности работы энергетического оборудования, электротехнических и технологических систем.

## 2.4
2.4. Прочая информация
Прочая информация, которую сетевая организация считает целесообразной для включения в отчет, касающаяся качества оказания услуг по передаче электрической энергии,отсутствует.