## 1.1.
1.1. Потребители услуг ООО "Энергонефть Томск"
№ п/п | Объекты электросетевого хозяйства ООО "Энергонефть Томск" | Значение показателя
|  | 2017 год | 2018 год | Динамика изменения показателя, %
1. | Количество потребителей | 1870 | 2011 | 7.5401
1.1. | ВН (110 кВ и выше) | — | 5 | —
1.2. | СН1 (35-60 кВ) | 14 | 24 | 71.4286
1.3. | СН2 (1-20 кВ) | 607 | 714 | 17.6277
1.4. | НН (до 1 кВ) | 1249 | 1268 | 1.5212
2. | Категория надежности
2.1. | 1 категория | — | — | —
2.2. | 2 категория | 8 | 18 | 125
2.3. | 3 категория | 1862 | 1993 | 7.0354
3. | Физические лица
3.1. | ВН (110 кВ и выше) | — | — | —
3.2. | СН1 (35-60 кВ) | — | — | —
3.3. | СН2 (1-20 кВ) | 5 | 7 | 40
3.4. | НН (до 1 кВ) | 1163 | 1178 | 1.2898
4. | Юридические лица
4.1. | ВН (110 кВ и выше) | — | 5 | —
4.2. | СН1 (35-60 кВ) | 14 | 24 | 71.4286
4.3. | СН2 (1-20 кВ) | 602 | 707 | 17.4419
4.4. | НН (до 1 кВ) | 86 | 90 | 4.6512

## 1.2.
1.2. Информация о количестве точек поставки электрической энергии ООО "Энергонефть Томск"
№ п/п |  | Значение показателя, шт.
|  | 2017 год | 2018 год | Динамика изменения показателя, %
1 | Количество точек поставки всего | 1870 | 2011 | 7.5401
2 | Количество точек поставки, оборудованные приборами учета электрической энергии | 1870 | 2011 | 7.5401
2.1. | физические лица | 1254 | 1265 | 0.87719
2.2. | юридические лица | 616 | 746 | 21.1039
2.3. | вводные устройства в многоквартирные дома | — | — | —
2.4. | бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства | 0 | 0 | 0
2.5. | приборы учёта с возможностью дистанционного сбора данных | — | — | —

## 1.3.
1.3. Объекты электросетевого хозяйства ООО "Энергонефть Томск"
№ п/п | Объекты электросетевого хозяйства ООО "Энергонефть Томск" | Значение показателя
|  | 2017 год | 2018 год | Динамика изменения показателя, %
1. | Подстанции, шт.
1.1. | ВН (110 кВ и выше) | 8 | 8 | 0
1.2. | СН1 (35-60 кВ) | 74 | 72 | -2.7027
1.3. | СН2 (1-20 кВ) | 1638 | 1634 | -0.2442
1.4. | НН (до 1 кВ)
2. | Силовые трансформаторы, шт.
2.1. | ВН (110 кВ и выше) | 16 | 16 | 0
2.2. | СН1 (35-60 кВ) | 193 | 190 | -1.5544
2.3. | СН2 (1-20 кВ) | 2072 | 2018 | -2.6062
2.4. | НН (до 1 кВ)
3. | Кабельные линии, км
3.1. | ВН (110 кВ и выше)
3.2. | СН1 (35-60 кВ)
3.3. | СН2 (1-20 кВ) | 4.1 | 4.1 | 0
3.4. | НН (до 1 кВ)
4. | Воздушные линии электропередач, км
4.1. | ВН (110 кВ и выше) | 353.194 | 353.194 | 0
4.2. | СН1 (35-60 кВ) | 674.759 | 674.759 | 0
4.3. | СН2 (1-20 кВ) | 2544.8655 | 2638.5843 | 3.6827
4.4. | НН (до 1 кВ) | 28.665 | 31.445 | 9.6982

## 1.4.
1.4. Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства сетевой организации с разбивкой по уровням напряжения и типам оборудования
№ п/п | Объекты электросетевого хозяйства ООО "Энергонефть Томск" | Значение показателя, %
|  | 2017 год | 2018 год | Динамика изменения показателя
1. | Электрооборудование кабины силового трансформатора
1.1. | ВН (110 кВ и выше) |  |  | нет
1.2. | СН1 (35-60 кВ) |  |  | нет
1.3. | СН2 (1-20 кВ) |  |  | нет
1.4. | НН (до 1 кВ) |  |  | нет
2. | Силовые трансформаторы
2.1. | ВН (110 кВ и выше) | 44% | 44% | 0%
2.2. | СН1 (35-60 кВ) | 72% | 73% | 1%
2.3. | СН2 (1-20 кВ) | 55% | 56% | 1%
2.4. | НН (до 1 кВ) |  |  | нет
3. | Кабельные линии
3.1. | ВН (110 кВ и выше) |  |  | нет
3.2. | СН1 (35-60 кВ) |  |  | нет
3.3. | СН2 (1-20 кВ) | 46% | 47% | 1%
3.4. | НН (до 1 кВ) | 54% | 55% | 1%
4. | Воздушные линии электропередач
4.1. | ВН (110 кВ и выше) | 42% | 43% | 1%
4.2. | СН1 (35-60 кВ) | 64% | 65% | 1%
4.3. | СН2 (1-20 кВ) | 68% | 70% | 2%
4.4. | НН (до 1 кВ) | 49% | 50% | 1%

## 2.1.
Показатель качества услуг по передаче электрической энергии в ООО "Энергонефть Томск"
№ п/п | Показатель | Значение показателя, годы
|  | 2017 год | 2018 год | Динамика изменения показателя %
1
1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии ( П saidi)
1.1. | ВН(110 кВ и выше) | - | - | -
1.2. | СН1 (35-60 кВ) | - | - | -
1.3. | СН2 (1-20 кВ) | 0.0039 | 0.056456
1.4. | НН (до 1 кВ) | - | - | -
2 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии ( П saifi)
2.1. | ВН(110 кВ и выше) | - | - | -
2.2. | СН1 (35-60 кВ) | - | - | -
2.3. | СН2 (1-20 кВ) | 0.00267 | 0.02188
2.4. | НН (до 1 кВ) | - | - | -
3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) ( П saidi. план)
3.1. | ВН(110 кВ и выше) | - | - | -
3.2. | СН1 (35-60 кВ) | - | - | -
3.3. | СН2 (1-20 кВ) | 0.72235 | 1.2559
3.4. | НН (до 1 кВ) | - | - | -
4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) ( П saifi. план)
4.1. | ВН(110 кВ и выше) | - | - | -
4.2. | СН1 (35-60 кВ) | - | - | -
4.3. | СН2 (1-20 кВ) | 0.26524 | 0.40925
4.4. | НН (до 1 кВ) | - | - | -
5 | Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, шт. | - | - | -
5.1. | В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, шт. | - | - | -

## 2.2.
Рейтинг структурных единиц сетевой организации по качеству оказания услуг по передаче электрической энергии.
№ п/п | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии ( П saidi) | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии ( П saidi) |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии ( П saifi) |  |  |  | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) ( П saidi. план) |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) ( П saifi. план) |  |  |  | Показатель качества оказания услуг по передаче электрической энергии ( отношение общего числа зарегистрированных случаев нарушение качества электрической энергии по вине сетевой организации к максимальному количеству потребителей, обслуживаемых такой структурной единицей сетевой организации в отчетном периоде) | Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии, с указанием сроков
|  | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| ООО "Энергонефть Томск" | _ | _ | 0.056456 | _ | _ | _ | 0.02188 | _ | _ | _ | 1.2559 | _ | _ | _ | 0.40925 | _

## 2.3.
Мероприятия, выполненные ООО "Энергонефть Томск" в целях повышения качества оказания услуг по передаче электрической энергии в 2018 году.
1. ОТМ по подготовке электрохозяйства к прохождению паводка.
2. ОТМ по подготовке электрохозяйства к прохождению грозового сезона.
3. ОТМ по подготовке электрохозяйства к прохождению пожароопасного сезона.
4. ОТМ по подготовке электрохозяйства к прохождению ОЗП.
5. ОТМ по замене недогруженных, перегруженных, физически и морально устаревших ТП-6/0,4кВ.
6. ОТМ по замене МВ-6 на ВВ-6.
7. ОТМ по замене МВ-35 на ВВ-35.
8. ОТМ по монтажу УКРМ-0,4кВ.
9. ОТМ по автоматизации электрообогрева на ПС-35/6кВ и в РУ-6кВ.
10. ОТМ по ремонту площадок обслуживания ТП-6кВ.
11. ОТМ по снижению потребления ЭЭ на СН.
12. ОТМ по замене аккумуляторных батарей на ПС-110кВ, ПС-35кВ.
13. Капитальный ремонт электрооборудования и электросетей.
14. Капитальный ремонт ТП-6/0,4кВ.
15. Вырубка лесной поросли в охранных зонах ВЛ-6,35,110кВ.
16. Противоаварийные мероприятия по аварийным актам.
17. Техническое освидетельствование основного электрооборудования и электросетей.

## 2.4
2.4. Прочая информация
Прочая информация, которую сетевая организация считает целесообразной для включения в отчет, касающаяся качества оказания услуг по передаче электрической энергии,отсутствует.