## ОТчет за 2012г.
ОТЧЕТ
по электротехническим объектам, после проведения капитального ремонта в 2012 г.
№п/п | Ед-цы измер. | Кол-во | Краткое описание необходимого ремонта | Месторождение | Мероприятия по выполнению
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Капитальный ремонт ВЛ
ЦЭС-1
1 | мероприятие. | 1 | Капитальный ремонт опоры № 53. | ВЛ-35 кВ ЦЛ-1; ЦЛ-4 Малореченское нмр | Выполнено 100 %
2 | мероприятие. | 1 | Устройство перехода через р. Обь | ВЛ-35 кВ Ц-13; Ц-14 Советского н.м.р. | Выполнено 100 %
3 | мероприятие. | 1 | Капитальный ремонт ВЛ-6кВ согласно дефектной ведомости | ВЛ-6 кВ ф. 23-16 Западно-Полуденного нмр | Выполнено 100 %
4 | мероприятие. | 1 | Капитальный ремонт ВЛ-6кВ согласно дефектной ведомости | ВЛ-6 кВ ф. 24-10 Западно-Полуденного нмр | Выполнено 100 %
ЦЭС-2
5 | мероприятие. | 1 | Капитальный ремонт ВЛ-6кВ согласно дефектной ведомости | ВЛ-6кВ. ф. 3-12 Вахского нмр | Выполнено 100 %
6 | мероприятие. | 1 | Капитальный ремонт ВЛ-6кВ согласно дефектной ведомости | ВЛ-6кВ. ф. 4-4 Вахского нмр | Выполнено 100 %
ЦЭС-4
7 | мероприятие. | 1 | Капитальный ремонт ВЛ-6кВ согласно дефектной ведомости | ВЛ-6кВ ф. 1210 Катыльгинского нмр | Выполнено 100 %
8 | мероприятие. | 1 | Капитальный ремонт ВЛ-6кВ согласно дефектной ведомости | ВЛ-6кВ ф. Б-913, ВЛ-6 кВ ф.1809 Первомайского нмр нмр | Выполнено 100 %
9 | комплект | 2 | Капитальный ремонт блоков УКРМ | ПС-35/6кВ № 106 Советского нмр | Выполнено 100 %
10 | комплект | 2 | Капитальный ремонт блоков УКРМ | БРУ-6кВ БКНС-35 Игольско Таловое нмр | Выполнено 100 %
11 | комплект | 2 | Капитальный ремонт блоков УКРМ | ПС-35/6кВ №304 Игольско Таловое нмр | Выполнено 100 %
12 | комплект | 2 | Капитальный ремонт блоков УКРМ | ПС-35/6кВ №307 Игольско Таловое нмр | Выполнено 100 %
13 | комплект | 2 | Капитальный ремонт блоков УКРМ | ПС-35/6кВ №401 Оленьее нмр | Выполнено 100 %
14 | комплект | 2 | Капитальный ремонт блоков УКРМ | БРУ-6кВ ЦСДТиПГ-2 Вахского нмр | Выполнено 100 %
15 | комплект | 2 | Капитальный ремонт блоков УКРМ | ПС-110/35/6кВ Крапивинская нмр | Выполнено 100 %
* - в результате проведенных работ в рамках программы капитального ремонта увеличилась надежность электроснабжения потребителей, указанные мероприятия не влияют на пропускную способность сетей