## Мощность ТН ВНК_РН-Эн.
ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ ЗА ЗАМЕРНЫЙ ДЕНЬ
АО "Томскнефть" ВНК
Наименование присоединения | Точка замера/ текущая фиксация присоединения | Контролируемый параметр | Единица измерения | [24 empty] | Примечание
|  |  |  | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
ПС 110/35/6 кВ "Савкинская"
ВЛ-35кВ Ц-1 | ОРУ-35кВ, 1CШ 35 кВ, яч. №1 | U | кВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Р | МВт | 2.794 | 2.802 | 2.805 | 2.807 | 2.791 | 2.808 | 2.808 | 2.814 | 2.81 | 2.827 | 2.829 | 2.888 | 2.886 | 2.887 | 2.879 | 2.891 | 2.89 | 2.904 | 2.871 | 2.849 | 2.859 | 2.854 | 2.847 | 2.856
|  | Q | Мвар | -0.813 | -0.817 | -0.819 | -0.817 | -0.843 | -0.86 | -0.858 | -0.84 | -0.833 | -0.854 | -0.847 | -0.606 | -0.643 | -0.732 | -0.698 | -0.615 | -0.669 | -0.688 | -0.831 | -0.851 | -0.845 | -0.814 | -0.801 | -0.793
|  | I | А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | tgφ |  | -0.29098 | -0.29158 | -0.29198 | -0.29106 | -0.30204 | -0.30627 | -0.30556 | -0.29851 | -0.29644 | -0.30209 | -0.2994 | -0.20983 | -0.2228 | -0.25355 | -0.24245 | -0.21273 | -0.23149 | -0.23691 | -0.28945 | -0.2987 | -0.29556 | -0.28521 | -0.28135 | -0.27766
|  | cosφ |  | 0.96018 | 0.96002 | 0.95992 | 0.96016 | 0.95729 | 0.95616 | 0.95635 | 0.95822 | 0.95876 | 0.95727 | 0.95798 | 0.97869 | 0.97607 | 0.96933 | 0.97185 | 0.97811 | 0.97424 | 0.97306 | 0.96057 | 0.95817 | 0.95899 | 0.96165 | 0.96263 | 0.96355
ВЛ-35кВ Ц-3 | ОРУ-35кВ, 2CШ 35 кВ, яч. №3 | U | кВ | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2
|  | Р | МВт | 0.737 | 0.734 | 0.736 | 0.737 | 0.736 | 0.737 | 0.735 | 0.735 | 0.737 | 0.734 | 0.739 | 0.735 | 0.737 | 0.735 | 0.736 | 0.735 | 0.735 | 0.734 | 0.737 | 0.733 | 0.737 | 0.734 | 0.735 | 0.736
|  | Q | Мвар | -0.169 | -0.172 | -0.172 | -0.173 | -0.169 | -0.168 | -0.176 | -0.175 | -0.173 | -0.173 | -0.17 | -0.17 | -0.171 | -0.17 | -0.168 | -0.166 | -0.167 | -0.165 | -0.162 | -0.161 | -0.164 | -0.163 | -0.165 | -0.165
|  | I | А | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.5 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.3 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4
|  | tgφ |  | -0.22931 | -0.23433 | -0.2337 | -0.23474 | -0.22962 | -0.22795 | -0.23946 | -0.2381 | -0.23474 | -0.23569 | -0.23004 | -0.23129 | -0.23202 | -0.23129 | -0.22826 | -0.22585 | -0.22721 | -0.2248 | -0.21981 | -0.21965 | -0.22252 | -0.22207 | -0.22449 | -0.22418
|  | cosφ |  | 0.9747 | 0.97363 | 0.97376 | 0.97354 | 0.97464 | 0.97499 | 0.97251 | 0.97281 | 0.97354 | 0.97333 | 0.97455 | 0.97428 | 0.97412 | 0.97428 | 0.97492 | 0.97543 | 0.97515 | 0.97565 | 0.97668 | 0.97672 | 0.97612 | 0.97622 | 0.97572 | 0.97578
Шинный мост 6 кВ 1Т | БРУ-6кВ "БКНС-2", 1CШ, яч. №6 | U | кВ | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
|  | Р | МВт | 2.64 | 2.647 | 2.645 | 2.642 | 2.636 | 2.626 | 2.629 | 2.643 | 2.642 | 2.66 | 2.661 | 2.672 | 2.663 | 2.665 | 2.673 | 2.681 | 2.682 | 2.676 | 2.682 | 2.683 | 2.681 | 2.676 | 2.672 | 2.664
|  | Q | Мвар | 0.43 | 0.429 | 0.43 | 0.427 | 0.423 | 0.418 | 0.419 | 0.419 | 0.411 | 0.409 | 0.408 | 0.403 | 0.385 | 0.383 | 0.388 | 0.392 | 0.388 | 0.389 | 0.393 | 0.393 | 0.394 | 0.395 | 0.391 | 0.386
|  | I | А | 249.1 | 249.7 | 249.5 | 249.2 | 248.6 | 247.6 | 247.9 | 249.2 | 249 | 250.6 | 250.7 | 251.6 | 250.6 | 250.7 | 251.5 | 252.3 | 252.4 | 251.8 | 252.4 | 252.5 | 252.3 | 251.9 | 251.5 | 250.7
|  | tgφ |  | 0.16288 | 0.16207 | 0.16257 | 0.16162 | 0.16047 | 0.15918 | 0.15938 | 0.15853 | 0.15556 | 0.15376 | 0.15333 | 0.15082 | 0.14457 | 0.14371 | 0.14516 | 0.14621 | 0.14467 | 0.14537 | 0.14653 | 0.14648 | 0.14696 | 0.14761 | 0.14633 | 0.14489
|  | cosφ |  | 0.98699 | 0.98712 | 0.98704 | 0.98719 | 0.98737 | 0.98757 | 0.98754 | 0.98767 | 0.98812 | 0.98838 | 0.98845 | 0.98882 | 0.98971 | 0.98983 | 0.98963 | 0.98948 | 0.9897 | 0.9896 | 0.98943 | 0.98944 | 0.98937 | 0.98928 | 0.98946 | 0.98967
Шинный мост 6 кВ 2Т | БРУ-6кВ "БКНС-2", 2CШ 6 кВ, яч. №13 | U | кВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Р | МВт | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.007
|  | Q | Мвар | 0.01 | 0.011 | 0.012 | 0.01 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.01 | 0.011 | 0.01 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.01 | 0.011 | 0.01 | 0.011 | 0.01 | 0.011
|  | I | А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | tgφ |  | 1.25 | 1.5714 | 1.5 | 1.25 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.5714 | 1.5714 | 1.375 | 1.375 | 1.4286 | 1.375 | 1.25 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.25 | 1.375 | 1.25 | 1.375 | 1.25 | 1.5714
|  | cosφ |  | 0.6247 | 0.53688 | 0.5547 | 0.6247 | 0.58817 | 0.58817 | 0.58817 | 0.58817 | 0.53688 | 0.53688 | 0.58817 | 0.58817 | 0.57346 | 0.58817 | 0.6247 | 0.58817 | 0.58817 | 0.58817 | 0.6247 | 0.58817 | 0.6247 | 0.58817 | 0.6247 | 0.53688

## Энергия ТН ВНК_РН-Эн.
ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ЗА ЗАМЕРНЫЙ ДЕНЬ
АО "Томскнефть" ВНК
Наименование присоединения | Точка замера/ текущая фиксация присоединения | Контролируемый параметр | Единица измерения | Период замера | [47 empty] | Примечание
|  |  |  | 00:00 - 01:00 |  | 01:00 - 02:00 |  | 02:00 - 03:00 |  | 03:00 - 04:00 |  | 04:00 - 05:00 |  | 05:00 - 06:00 |  | 06:00 - 07:00 |  | 07:00 - 08:00 |  | 08:00 - 09:00 |  | 09:00 - 10:00 |  | 10:00 - 11:00 |  | 11:00 - 12:00 |  | 12:00 - 13:00 |  | 13:00 - 14:00 |  | 14:00 - 15:00 |  | 15:00 - 16:00 |  | 16:00 - 17:00 |  | 17:00 - 18:00 |  | 18:00 - 19:00 |  | 19:00 - 20:00 |  | 20:00 - 21:00 |  | 21:00 - 22:00 |  | 22:00 - 23:00 |  | 23:00 - 24:00
|  |  |  | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача
ПС110/35/6 кВ "Савкинская"
ВЛ-35кВ Ц-1 | ОРУ-35кВ, 1CШ 35 кВ, яч. №1 | W | МВт*ч | 2.794 | - | 2.802 | - | 2.805 | - | 2.807 | - | 2.791 | - | 2.808 | - | 2.808 | - | 2.814 | - | 2.81 | - | 2.827 | - | 2.829 | - | 2.888 | - | 2.886 | - | 2.887 | - | 2.879 | - | 2.891 | - | 2.89 | - | 2.904 | - | 2.871 | - | 2.849 | - | 2.859 | - | 2.854 | - | 2.847 | - | 2.856 | -
|  | Var | Мвар*ч | - | 0.813 | - | 0.817 | - | 0.819 | - | 0.817 | - | 0.843 | - | 0.86 | - | 0.858 | - | 0.84 | - | 0.833 | - | 0.854 | - | 0.847 | - | 0.606 | - | 0.643 | - | 0.732 | - | 0.698 | - | 0.615 | - | 0.669 | - | 0.688 | - | 0.831 | - | 0.851 | - | 0.845 | - | 0.814 | - | 0.801 | - | 0.793
ВЛ-35кВ Ц-3 | ОРУ-35кВ, 2CШ 35 кВ, яч. №3 | W | МВт*ч | 0.737 | - | 0.734 | - | 0.736 | - | 0.737 | - | 0.736 | - | 0.737 | - | 0.735 | - | 0.735 | - | 0.737 | - | 0.734 | - | 0.739 | - | 0.735 | - | 0.737 | - | 0.735 | - | 0.736 | - | 0.735 | - | 0.735 | - | 0.734 | - | 0.737 | - | 0.733 | - | 0.737 | - | 0.734 | - | 0.735 | - | 0.736 | -
|  | Var | Мвар*ч | - | 0.169 | - | 0.172 | - | 0.172 | - | 0.173 | - | 0.169 | - | 0.168 | - | 0.176 | - | 0.175 | - | 0.173 | - | 0.173 | - | 0.17 | - | 0.17 | - | 0.171 | - | 0.17 | - | 0.168 | - | 0.166 | - | 0.167 | - | 0.165 | - | 0.162 | - | 0.161 | - | 0.164 | - | 0.163 | - | 0.165 | - | 0.165
Шинный мост 6 кВ 1Т | БРУ-6кВ "БКНС-2", 1CШ, яч. №6 | W | МВт*ч | 2.64 | - | 2.647 | - | 2.645 | - | 2.642 | - | 2.636 | - | 2.626 | - | 2.629 | - | 2.643 | - | 2.642 | - | 2.66 | - | 2.661 | - | 2.672 | - | 2.663 | - | 2.665 | - | 2.673 | - | 2.681 | - | 2.682 | - | 2.676 | - | 2.682 | - | 2.683 | - | 2.681 | - | 2.676 | - | 2.672 | - | 2.664 | -
|  | Var | Мвар*ч | 0.43 | - | 0.429 | - | 0.43 | - | 0.427 | - | 0.423 | - | 0.418 | - | 0.419 | - | 0.419 | - | 0.411 | - | 0.409 | - | 0.408 | - | 0.403 | - | 0.385 | - | 0.383 | - | 0.388 | - | 0.392 | - | 0.388 | - | 0.389 | - | 0.393 | - | 0.393 | - | 0.394 | - | 0.395 | - | 0.391 | - | 0.386 | -
Шинный мост 6 кВ 2Т | БРУ-6кВ "БКНС-2", 2CШ 6 кВ, яч. №13 | W | МВт*ч | 0.008 | - | 0.007 | - | 0.008 | - | 0.008 | - | 0.008 | - | 0.008 | - | 0.008 | - | 0.008 | - | 0.007 | - | 0.007 | - | 0.008 | - | 0.008 | - | 0.007 | - | 0.008 | - | 0.008 | - | 0.008 | - | 0.008 | - | 0.008 | - | 0.008 | - | 0.008 | - | 0.008 | - | 0.008 | - | 0.008 | - | 0.007 | -
|  | Var | Мвар*ч | 0.01 | - | 0.011 | - | 0.012 | - | 0.01 | - | 0.011 | - | 0.011 | - | 0.011 | - | 0.011 | - | 0.011 | - | 0.011 | - | 0.011 | - | 0.011 | - | 0.01 | - | 0.011 | - | 0.01 | - | 0.011 | - | 0.011 | - | 0.011 | - | 0.01 | - | 0.011 | - | 0.01 | - | 0.011 | - | 0.01 | - | 0.011 | -