## Приложение 1
Перечень параметров, используемых для расчета целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО "Энергонефть Томск" в границах Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
По регулируемому виду деятельности: водоотведение
№ п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | 2017 год предшествующий началу реализации программы | 2018 год план | 2019 год план | 2020 год план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Пропущено сточных вод | тыс.куб.м | 58.6103 | 57.2256 | 57.2256 | 57.2256
2. | Технологические нужды организации | тыс.куб.м | 1.153 | 1.3472 | 1.3472 | 1.3472
3. | Объем реализации (пропущено) сточных вод, всего | тыс.куб.м | 28.4 | 30.004 | 30.004 | 30.004
4. | Пропущено сточных вод через собственные очистные сооружения | тыс.куб.м | 29.553 | 31.3512 | 31.3512 | 31.3512
5. | Передано сточных вод другим организациям, всего | тыс.куб.м | - | - | - | -
5.1. | Передано сточных вод на очистные сооружения | тыс.куб.м | 29.553 | 31.3512 | 31.3512 | 31.3512
5.2. | Передано сточных вод в канализационную сеть | тыс.куб.м
6. | Сброшено на рельеф местности | тыс.куб.м | 29.0573 | 25.8744 | 25.8744 | 25.8744
7. | Утилизация осадка и его захоронение |  | - | - | - | -
8. | Объем потребленной электроэнергии | тыс.кВт.*ч | 41.294 | 34.555 | 31.455 | 12.255
8.1. | Удельный расход электроэнергии | кВт.*ч/куб.м | 1.3973 | 1.1022 | 1.0033 | 0.39089
9. | Расход энергоресурсов в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности организации (на ином праве)
9.1. | электрическая энергия | тыс. кВт.*ч.
9.1.1. | Суммарная площадь зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации (на ином праве) | м²
11. | Суммарный объем зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации (на ином праве) | м³
11.1.1. | удельный расход электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях организации на 1 м² площади указанных помещений | кВт.*ч/кв.м
11.2. | тепловая энергия | Гкал
11.2.1. | удельный расход тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях организации на 1 м³ объема указанных помещений | Гкал/куб.м
11.3. | вода | куб.м
| Генеральный директор ООО "Энергонефть Томск" |  | __________________ | Мажурин В.А.
| М.П. |  | (подпись) | (Ф.И.О.)
Первый заместитель генерального директора -
| главный инженер |  | ___________________ | Сарайкин А.В.
|  |  | (подпись) | (Ф.И.О.)
| Начальник УЭЭА ЦВИИД |  | __________________ | Багинов А.В.
|  |  | (подпись) | (Ф.И.О.)

## Приложение 2 Водоотведение
Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ООО "Энергонефть Томск" в границах Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
По регулируемому виду деятельности: водоотведение
№п/п | Наименование мероприятий | 2018 год | [5 empty] | 2019 год | [5 empty] | 2020 год
|  | Объем | Затраты | Источник финансирования, за счет средств которого проведено мероприятие | Технологический эффект | Эффективность | Срок окупаемости | Объем | Затраты | Источник финансирования, за счет средств которого проведено мероприятие | Технологический эффект | Эффективность | Срок окупаемости | Объем | Затраты | Источник финансирования, за счет средств которого проведено мероприятие | Технологический эффект | Эффективность | Срок окупаемости
|  | шт. | тыс.руб. |  | тыс.кВтч, Гкал, м³ | тыс.руб. | лет | шт. | тыс.руб. |  | тыс.кВтч, Гкал, м³ | тыс.руб. | лет | шт. | тыс.руб. |  | тыс.кВтч, Гкал, м³ | тыс.руб. | лет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I. | 1 группа. Проведение энергетического обследования и энергетической паспортизации объектов
II. | 2 группа. Модернизация технологического процесса освещения
| Замена ламп накаливания на светодиодные | 30 %. | 5.4 | Собственные средства | 4,6 тыс.кВтч | 29.522 | 0.18291 | 50 %. | 3.6 | Собственные средства | 3,1 тыс.кВтч | 19.851 | 0.18135 | 75 %. | 3.6 | Собственные средства | 19.2 | 97.728 | 0.036837
Генеральный директор ООО "Энергонефть Томск" |  |  |  | __________________ | Мажурин В.А.
М.П. |  |  |  | (подпись) | (Ф.И.О.)
Первый заместитель генерального директора -
главный инженер |  |  |  | ___________________ | Сарайкин А.В.
|  |  |  | (подпись) | (Ф.И.О.)
Начальник УЭЭА ЦВИИД |  |  |  | __________________ | Багинов А.В.
|  |  |  | (подпись) | (Ф.И.О.)

## Приложение 3
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности,достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО "Энергонефть Томск" в границах Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
По регулируемому виду деятельности: водоотведение
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 год план | 2019 год план | 2020 год план | Наименование и значения показателей по годам
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 1. Загрузка основного оборудования, % |  |  | 2. Удельный расход электрической энергии, кВтч/м3
1. | Загрузка основного оборудования, % | % | 20.83 | 20.83 | 20.83
2. | Удельный расход электрической энергии, кВтч/м3 | % | 1.1022 | 1.0033 | 0.39089 | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017
| Генеральный директор ООО "Энергонефть Томск" |  | _____________ |  | Мажурин В.А.
| М.П. |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
| Первый заместитель генерального директора - |  | _____________ |  | Сарайкин А.В.
| главный инженер |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
| Начальник УЭЭА ЦВИИД |  | _____________ |  | Багинов А.В.
|  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)