## Приложение 1
Перечень параметров, используемых для расчета целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО "Энергонефть Томск" в границах Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
По регулируемому вид деятельности: теплоснабжение
№ п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | 2017 год предшествующий началу реализации программы | 2018 год план | 2019 год план | 2020 год план
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7
1. | Отпуск тепловой энергии | Гкал | 22979.4 | 23666.1 | 23399.81 | 23343.53
2. | Выработка тепловой энергии | Гкал | 23735.4 | 25049.1 | 24794.51 | 24734.9
3. | Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 756 | 1410.6 | 1394.7 | 1391.37
4. | Потери тепловой энергии в сетях
4.1. | нормативные | Гкал | 6072.56 | 6102.217 | 5835.927 | 5779.647
|  | % | 26.4261 | 25.7846 | 24.9401 | 24.7591
5. | Потери теплоносителя в тепловых сетях
5.1. | нормативные | м³ | 9631.14 | 9644.049 | 9644.049 | 9644.049
%
6. | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 17361.3 | 17563.883 | 17563.883 | 17563.883
7. | Расход условного топлива | т.у.т. | 3026.58 | 3209.59 | 3173.48 | 3165.84
8. | Расход условного топлива на отпуск в сеть | т.у.т./Ггал | 0.13171 | 0.13562 | 0.13562 | 0.13562
9. | Средневзвешенный КПД котлов | % | 86.62 | 86.62 | 86.62 | 86.62
10. | Объем потребленной электроэнергии | тыс. кВт.*ч. | 1865.708 | 1480.3208 | 1452.5208 | 1423.3208
11. | Расход воды на нужды котельной | м3 | 6618.1231 | 7145.4 | 7145.4 | 7145.4
12. | Расход энергоресурсов в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности организации (на ином праве)
12.1. | Суммарная площадь зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации (на ином праве) | м²
12.2. | Суммарный объем зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации (на ином праве) | м³
13.1. | электрическая энергия | тыс. кВт.*ч.
13.1.1. | удельный расход электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях организации на 1 м² площади указанных помещений | тыс. кВт.*ч/ м²
13.2. | тепловая энергия | Гкал
13.2.1. | удельный расход тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях организации на 1 м³ объема указанных помещений | Гкал/м³
13.3. | вода | м³
13.4. | газ | м³
12. | Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации (на ином праве), приборами учета энергоресурсов
12.1. | электрическая энергия
12.1.1. | число объектов (приборов учета), подлежащих учету (установке) | шт.
12.1.2. | фактически установлено | шт.
12.1.3. | подлежит установке | шт.
12.2. | тепловая энергия
12.2.1. | число объектов (приборов учета), подлежащих учету (установке) | шт.
12.2.2. | фактически установлено | шт.
12.2.3. | подлежит установке | шт.
12.3. | вода
12.3.1. | число объектов (приборов учета), подлежащих учету (установке) | шт.
12.3.2. | фактически установлено | шт.
12.3.3. | подлежит установке | шт.
12.4. | газ
12.4.1. | число объектов (приборов учета), подлежащих учету (установке) | шт.
12.4.2. | фактически установлено | шт.
12.4.3. | подлежит установке | шт.
| Генерального директор ООО "Энергонефть Томск" |  | __________________ | Мажурин В.А.
| М.П. |  | (подпись) | (Ф.И.О.)
| Исполнитель |  | __________________ | Багинов А.В.
|  |  | (подпись) | (Ф.И.О.)

## Приложение 2 Теплоснабжение
Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ООО "Энергонефть Томск" в границах Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
По регулируемому виду деятельности: теплоснабжение
№п/п | Наименование мероприятий | 2018 год | [5 empty] | 2019 год | [5 empty] | 2020 год
|  | Объем | Затраты | Источник финансирования, за счет средств которого проведено мероприятие | Технологический эффект | Эффективность | Срок окупаемости | Объем | Затраты | Источник финансирования, за счет средств которого проведено мероприятие | Технологический эффект | Эффективность | Срок окупаемости | Объем | Затраты | Источник финансирования, за счет средств которого проведено мероприятие | Технологический эффект | Эффективность | Срок окупаемости
|  | шт. | тыс.руб. |  | тыс.кВтч, Гкал, м³ | тыс.руб. | лет | шт. | тыс.руб. |  | тыс.кВтч, Гкал, м³ | тыс.руб. | лет | шт. | тыс.руб. |  | тыс.кВтч, Гкал, м³ | тыс.руб. | лет
1 | 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
I | Проведение энергетического обследования | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | - | – | – | –
II | Модернизация, замена техннологического оборудования на более энергоэффективное
III | Строительство тепловых сетей с использованием энергоэффективных техноологий
| Капитальный ремонт участков теплотрасс с выполнением изоляционных работ (с учетом замены трубопровода) | - | - | - | - | - | - | 1,576 км | 3800 | производственная программа | 266.29 | 1181.1293 | 3.2173 | 0,474 км | 900 | производственная программа | 56.28 | 249.6299 | 3.6053
IV | Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | –
| Капитальный ремонт производственных зданий и сооружений котельных | 1 объект | 1389.642 | производственная программа | 27.6 | 122.4198 | 11.3514 | - | - | производственная программа | - | - | - | - | - |  | - | - | -
V | Перевод освещения объектов на светодиодное
| Доведение использования светодиодного освещения до необходимого уровня | 30% | 25.8 | производственная программа | 22.7 | 115.543 | 0.22329 | 50% | 17.1 | производственная программа | 27.8 | 141.502 | 0.12085 | 75% | 278.4 | производственная программа | 29.2 | 148.628 | 1.8731
14 | Капитальный ремонт участков теплотрасс с выполнением изоляционных работ | – | – | – | – | – | – | 2,575 км. | 4900 | производственная программа | 802,84 Гкал | 2846.4692 | 1.7214 | – | – | – | – | – | –
15 | 6 группа. Иные мероприятия, в том числе организационные
16 | Проведение энергетического обследования | – | – | – | – | – | – | 6 объектов | – | без финансирования | – | – | – | – | – | – | – | – | –
17 | Мероприятия по созданию или модернизации объектов, реализация которых планируется за счёт производственных и инвестиционных программ
18 | нет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | –
Примечание:
* затраты указаны с учетом замены трубопровода
Генерального директор ООО "Энергонефть Томск" ___________ Мажурин В.А.
| М.П. |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
| Исполнитель |  | ______________ |  | Багинов А.В.
|  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)

## Приложение 3
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО "Энергонефть Томск" в границах Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
По регулируемому виду деятельности: теплоснабжение
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 год | 2019 год | 2020 год
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7
1. | КПД энергетического оборудования | % | 85.64 | 85.64 | 85.64
2. | Удельный расход условного топлива | кг у.т. на 1 Гкал. | 135.6197 | 135.6199 | 135.6196
3. | Расход тепловой энергии на собственные нужды теплоисточника | % | 5.6313 | 5.625 | 5.6251
4. | Удельный расход электрической энергии на выработку и передачу тепловой энергии 1 Гкал | кВтч/Гкал | 59.0968 | 58.5824 | 57.543
5. | Удельный расход воды на выработку и передачу 1 Гкал тепловой энергии, | м3/Гкал | 0.28526 | 0.28818 | 0.28888
6. | Технологические потери тепловой энергии в сети теплоснабжения | % | 25.7846 | 24.9401 | 24.7591
| Генеральный директор ООО "Энергонефть Томск" |  | _____________ |  | Мажурин В.А.
| М.П. |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
| Исполнитель |  | _____________ |  | Багинов А.В.
|  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)