## Приложение 1
Приложение №1
Перечень параметров, используемых для расчета целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности
№ п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | 2017 год предшествующий началу реализации программы | 2018 год план | 2019 год план | 2020 год план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Отпуск тепловой энергии | Гкал | 73908.27 | 73771.06 | 73652.16 | 73402.6
2. | Выработка тепловой энергии | Гкал | 75769.5 | 75632.29 | 75380.521 | 75130.961
2.1. | Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 1861.23 | 1861.23 | 1728.361 | 1728.361
|  | % | 2.4564 | 2.4609 | 2.2928 | 2.3005
3. | Потери тепловой энергии в сетях
3 3.2. | нормативные | Гкал | 21884.5 | 21747.29 | 21628.39 | 21378.83
|  | % | 29.6104 | 29.4794 | 29.3656 | 29.1254
4. | Потери теплоносителя в тепловых сетях
44.2. | нормативные | м³ | 32097.1 | 32097.1 | 32097.1 | 32097.1
%
5. | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 52791.14 | 52791.14 | 52791.14 | 52791.14
6. | Расход условного топлива | т.у.т. | 9744.842 | 9727.22 | 9660.74 | 9651.25
7. | Расход условного топлива на отпуск в сеть | т.у.т./Ггал | 0.13185 | 0.13186 | 0.13117 | 0.13148
8. | Средневзвешенный КПД котлов | % | 91.08 | 91.08 | 91.08 | 91.08
9. | Объем потребленной электроэнергии | тыс. кВт.*ч. | 4648.1216 | 4604.3044 | 4545.5773 | 4483.2284
10. | Удельный расход электроэнергии | кВт*ч/Ггал | 61.3455 | 60.8775 | 60.3017 | 59.6722
11. | Расход электрической энергии на транспортировку тепловой энергии
11.1. | фактические | тыс. кВт.*ч. | – | – | – | –
|  | тыс. кВт.*ч. | – | – | – | –
11.2. | нормативные | тыс. кВт.*ч.. | – | – | – | –
|  | тыс. кВт.*ч.. | – | – | – | –
12. | Расход энергоресурсов в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности организации (на ином праве), при осуществлении регулируемой деятельности
12.1. | Суммарная площадь зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации (на ином праве) | м² | 2548.7 | 2548.7 | 2548.7 | 2548.7
12.2. | Суммарный объем зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации (на ином праве) | м³ | 103901.44 | 103901.44 | 103901.44 | 103901.44
12.3. | электрическая энергия | тыс. кВт.*ч. | 61.5375 | 61.54 | 61.54 | 61.54
12.3.1. | удельный расход электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях организации на 1 м² площади указанных помещений | тыс. кВт.*ч/ м² | 0.024145 | 0.024146 | 0.024146 | 0.024146
12.4. | тепловая энергия | Гкал | 4581.1 | 4581.1 | 4448.231 | 4448.23
12.4.1. | удельный расход тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях организации на 1 м³ объема указанных помещений | Гкал/м³ | 0.044091 | 0.044091 | 0.042812 | 0.042812
12.5. | вода | м³ | 79.12 | 79.12 | 79.12 | 79.12
12.6. | газ | м³ | – | – | – | –
13. | Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации (на ином праве), приборами учета энергоресурсов
13.1. | электрическая энергия
13.1.1. | число объектов (приборов учета), подлежащих учету (установке) | шт. | 31 | 31 | 31 | 31
13.1.2. | фактически установлено | шт. | 31 | 31 | 31 | 31
13.1.3. | подлежит установке | шт. | 0 | 0 | 0 | 0
13.2. | тепловая энергия
13.2.1. | число объектов (приборов учета), подлежащих учету (установке) | шт. | 13 | 13 | 13 | 13
13.2.2. | фактически установлено | шт. | 7 | 7 | 7 | 7
13.2.3. | подлежит установке | шт. | 6 | 6 | 6 | 6
13.3. | вода
13.3.1. | число объектов (приборов учета), подлежащих учету (установке) | шт. | 32 | 32 | 32 | 32
13.3.2. | фактически установлено | шт. | 12 | 12 | 12 | 12
13.3.3. | подлежит установке | шт. | 20 | 20 | 20 | 20
13.4. | газ
13.4.1. | число объектов (приборов учета), подлежащих учету (установке) | шт. | 9 | 9 | 9 | 9
13.4.2. | фактически установлено | шт. | 0 | 0 | 0 | 0
13.4.3. | подлежит установке | шт. | 0 | 0 | 0 | 0
13.5. | Освещение
13.5.1. | Общее количество используемых осветительных устройств | шт. | 611 | 611 | 611 | 611
13.5.2. | Количество осветительных устройств с использованием светодиодов | шт. | 49 | 183 | 321 | 456
| Генеральный директор ООО "Энергонефть Томск" |  | __________________ |  | Мажурин В.А.
| М.П. |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
| Исполнитель |  | __________________ |  | Багинов А.В.
|  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)

## Приложение 2 Теплоснабжение
Приложение №2
Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Регулируемый вид деятельности __теплоснабжение________
№п/п | Наименование мероприятий | 2018 год (план) | [5 empty] | 2019 год (план) | [5 empty] | 2020 год (план)
|  | Объем | Затраты | Источник финансирования, за счет средств которого проведено мероприятие | Технологический эффект | Эффективность | Срок окупаемости | Объем | Затраты | Источник финансирования, за счет средств которого проведено мероприятие | Технологический эффект | Эффективность | Срок окупаемости | Объем | Затраты | Источник финансирования, за счет средств которого проведено мероприятие | Технологический эффект | Эффективность | Срок окупаемости
|  | шт. | тыс.руб. |  | тыс.кВтч, Гкал, м³ | тыс.руб. | лет | шт. | тыс.руб. |  | тыс.кВтч, Гкал, м³ | тыс.руб. | лет | шт. | тыс.руб. |  | тыс.кВтч, Гкал, м³ | тыс.руб. | лет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
I. | 1 группа. Мероприятия по модернизации, замене оборудования, используемого для выработки , передаче (транспортировке) тепловой энергии с целью повышения КПД оборудования
| Режимная наладка котлов | 13шт | 2255.285 | производственная программа |  | – | – | 13шт. | 2249.02 | производственная программа | – | – | – | 19шт. | 3296.44 | производственная программа | – | – | –
| Режимная наладка оборудования ХВО | 3шт. | 165 | производственная программа |  | – | – | 3шт. | 165 | производственная программа | – | – | – | 3 шт. | 165 | производственная программа | – | – | –
| Капитальный ремонт котлоагрегатов | 2 шт. | 4502.671 | производственная программа |  | – | – | - | - |  | – | – | – | - | - |  | – | – | –
| Капитальный ремонт производственных зданий и сооружений котельных | - | - | - |  | – | – | 1 объект | 4000 | производственная программа | 132.869 | 505.3207 | 7.9158 | - | - |  | - | - | -
II. | 2 группа. Внедрение энергосберегающих технологий, инновационных решений
| нет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | –
III. | 3 группа. Мероприятия по расширению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии
| нет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | –
IV. | 4 группа. Перевод освещения объектов на светодиодное
| Замена в осветительных приборах ламп накаливания на светодиодные | 183 | 40.2 | производственная программа | 35.4 | 180.186 | 0.2231 | 321 | 375 | производственная программа | 43.4 | 220.906 | 1.6976 | 456 | 453 | производственная программа | 47.3 | 240.757 | 1.8816
V. | 5 группа. Мероприятия по сокращению потерь тепловой энергии при её передаче
| Испытание на расчётную температуру теплоносителя трубопроводов тепловых сетей, определение гидравлических потерь, определение тепловых потерь в тепловых сетях | 1 объект | 486.912 | производственная программа | – | – | – | - | - | - | – | – | – | 4 объекта | 1947.6 | производственная программа | – | – | –
| Капитальный ремонт участков теплотрасс с выполнением изоляционных работ | 0,89км | 4181,248 <*> | производственная программа | 137.21 | 521.8302 | 8.0127 | 0,765 км. | 3800,00 <*> | производственная программа | 118.9 | 452.1945 | 8.4035 | 1,084 км. | 6000,00 <*> | производственная программа | 249.56 | 949.1141 | 6.3217
VI. | 6 группа. Иные мероприятия, в том числе организационные
| нет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | –
VII. | Мероприятия по созданию или модернизации объектов, реализация которых планируется за счёт производственных и инвестиционных программ
| нет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | –
<*> | Суммы затрат указаны с учетом замены трубопровода
| Генеральный директор ООО "Энергонефть Томск" |  |  | __________________ |  | Мажурин В.А.
| М.П. |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
| Исполнитель |  |  | __________________ |  | Багинов А.В.
|  |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)

## Приложение 3
Приложение №3
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности,достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 год | 2019 год | 2020 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4
1. | Снижение нормативного удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию установленного Департаментом тарифного регулирования Томской области на каждый год реализации программы по итогам реализации программы (мероприятий) | % | 0.0018083 | 0.0016117 | 0.0033884
2. | Снижение нормативного удельного расхода электрической энергии на отпущенную тепловую энергию установленного Департаментом тарифного регулирования Томской области на каждый год реализации программы по итогам реализации программы (мероприятий) | % | 0.0094269 | 0.012755 | 0.013716
3. | Снижение нормативных технологических потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, утвержденных Министерством энергетики Российской Федерации (Департаментом тарифного регулирования Томской области) на каждый год реализации программы по итогам реализации программы (мероприятий) по сокращению потерь тепловой энергии | % | 0.0062697 | 0.0054673 | 0.011539
4 | Снижение нормативных технологических потерь теплоносителя при его передаче по тепловым сетям, утвержденных Министерством энергетики Российской Федерации (Департаментом тарифного регулирования Томской области) на каждый год реализации программы по итогам реализации программы (мероприятий) по сокращению потерь тепловой энергии | % | 0 | 0 | 0
5 | Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации (на ином праве), приборами учета энергоресурсов
5.1. | электрическая энергия | % | 100 | 100 | 100
5.2. | тепловая энергия | % | 100 | 100 | 100
5.3. | вода | % | 100 | 100 | 100
5.4. | газ | % | 100 | 100 | 100
6. | Прцент охвата потребителей приборами учета тепловой энергии | % | 100 | 100 | 100
7 | Процент использования осветительных устройств с использованием светодиодов от общего объема осветительных устройств | % | 29.9509 | 52.5368 | 74.6318
7 | Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях организации на 1 м3 объема указанных помещений | % | 0 | 0.029004 | 2.2481e-07
8 | Сокращение удельного расхода горюче-смазочных материалов на 1 км пробега автотранспорта | % | - | - | -
9 | Процент охвата потребителей приборами учёта тепловой энергии | % | 100 | 100 | 100
10 | Процент использования осветительных устройств с использованием светодиодов от общего объема осветительных устройств | % | - | - | -
| Генеральный директор ООО "Энергонефть Томск" |  | _______________ |  | Мажурин В.А.
| М.П. |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
| Исполнитель |  | _______________ |  | Багинов А.В.
|  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)