## 35-ОРУ Игольская
Таблица 5
ОРУ-35 ГТЭС "Игольская"
18 июня 2014 года (среда)
Время местное |  | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 01:00 | 02:00
1Т-35кВ | I, A | 127 | 127 | 128 | 128 | 126 | 127 | 128 | 126 | 119 | 120 | 120 | 118 | 119 | 119 | 117 | 117 | 116 | 119 | 118 | 128 | 128 | 126 | 127 | 127
| P, МВт | 7,7 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.3 | 7.42 | 7.38 | 7.3 | 7.35 | 7.24 | 7.34 | 7.24 | 7.24 | 7.34 | 7.3 | 7.97 | 7.7 | 7.92 | 8.02 | 7.89
| Q, МВАр | -0,2 | -0,2 | -0,3 | -0,3 | -0.5 | -0.4 | -0.3 | -0.4 | -0.4 | -0.43 | -0.47 | -0.35 | -0.41 | -0.42 | -0.4 | -0.34 | -0.31 | -0.25 | 0 | -0.22 | 0 | -0.32 | -0.32 | -0.43
2Т-35кВ | I, A | 138 | 137 | 137 | 135 | 142 | 135 | 130 | 127 | 126 | 128 | 118 | 122 | 122 | 122 | 121 | 123 | 122 | 120 | 124 | 122 | 137 | 139 | 139 | 138
| P, МВт | 8,4 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8.5 | 8.4 | 8 | 7.8 | 7.8 | 7.91 | 7.44 | 7.42 | 7.55 | 7.44 | 7.38 | 7.46 | 7.48 | 7.41 | 7.5 | 7.48 | 8.46 | 8.44 | 8.56 | 8.42
| Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЛС-35кВ №1 | I, A | 63 | 63 | 68 | 65 | 66 | 65 | 67 | 65 | 61 | 62 | 61 | 60 | 61 | 59 | 60 | 60 | 59 | 57 | 63 | 61 | 62 | 64 | 63 | 65
| P, МВт | -2,7 | -2,6 | -2,6 | -2,7 | -2.5 | -2.4 | -2.6 | -2.6 | -2.1 | -2.3 | -2.31 | -2.14 | -2.03 | -2.16 | -2.05 | -2.03 | -2.22 | -2.12 | -2.72 | -2.7 | -2.58 | -2.34 | -2.87 | -2.89
| Q, МВАр | 2,9 | 3 | 3,3 | 3 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3 | 3 | 3.13 | 2.96 | 3.03 | 3.02 | 3.02 | 2.98 | 2.96 | 2.84 | 2.86 | 2.85 | 2.76 | 2.77 | 3 | 2.84 | 2.93
ЛС-35кВ №2 | I, A | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 66 | 62 | 61 | 62 | 62 | 60 | 59 | 60 | 59 | 59 | 58 | 56 | 57 | 57 | 56 | 64 | 66 | 66 | 66
| P, МВт | -2,4 | -2,3 | -2,4 | -2,2 | -2.2 | -2.4 | -1.7 | -1.7 | -1.6 | -1.81 | -1.34 | -1.62 | -1.42 | -1.39 | -1.36 | -1.35 | -1.35 | -1.52 | -1.34 | -1.57 | -2.25 | -2.32 | -2.35 | -2.47
| Q, МВАр | 3,2 | 3,3 | 3,2 | 3,4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.36 | 3.36 | 3.15 | 3.42 | 3.31 | 3.26 | 3.21 | 3.1 | 3.09 | 3.1 | 3.03 | 3.05 | 3.32 | 3.3 | 3.25
ЦЛ-5 | I, A | 14 | 12 | 11 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 12 | 14 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 14 | 14 | 12 | 12
| P, МВт | -0,7 | -0,6 | -0,5 | -0,7 | -0.7 | -0.6 | -0.6 | -0.7 | -0.6 | -0.69 | -0.587 | -0.66 | -0.66 | -0.62 | -0.62 | -0.66 | -0.64 | -0.62 | -0.61 | -0.73 | -0.64 | -0.65 | -0.55 | -0.58
| Q, МВАр | -0,9 | -0,4 | -0,5 | -0,6 | -0.6 | -0.5 | -0.5 | -0.6 | -0.5 | -0.59 | -0.48 | -0.57 | -0.51 | -0.53 | -0.52 | -0.51 | -0.51 | -0.53 | -0.51 | -0.52 | -0.54 | -0.52 | -0.46 | -0.49
ЦЛ-6 | I, A | 16 | 21 | 17 | 28 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 24 | 15 | 18 | 18 | 21 | 19 | 15 | 20 | 20 | 16 | 27 | 22 | 23 | 15
| P, МВт | -0,4 | -0,5 | -0,4 | -0,7 | -0.4 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.54 | -0.58 | -0.36 | -0.42 | -0.45 | -0.48 | -0.45 | -0.37 | -0.49 | -0.5 | -0.38 | -0.65 | -0.5 | -0.54 | -0.36
| Q, МВАр | -0,2 | -0,4 | -0,3 | -0,5 | -0.3 | -0.3 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.41 | -0.45 | -0.27 | -0.35 | -0.32 | -0.39 | -0.34 | -0.27 | -0.38 | -0.35 | -0.51 | -0.49 | -0.4 | -0.44 | -0.26
ЦЛ-8 | I, A | 61 | 61 | 60 | 61 | 62 | 61 | 60 | 59 | 62 | 62 | 59 | 60 | 60 | 59 | 62 | 62 | 61 | 60 | 61 | 61 | 61 | 62 | 64 | 59
| P, МВт | -3,6 | -3,5 | -3,5 | -3,5 | -3.6 | -3.6 | -3.5 | -3.4 | -3.6 | -3.62 | -3.46 | -3.52 | -3.54 | -3.46 | -3.63 | -3.63 | -3.59 | -3.51 | -3.58 | -3.6 | -3.55 | -3.64 | -3.74 | -3.5
| Q, МВАр | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1.3 | -1.1 | -1.1 | -1.3 | -1.29 | -1.14 | -1.19 | -1.21 | -1.14 | -1.24 | -1.23 | -1.22 | -1.1 | -1.2 | -1.2 | -1.15 | -1.22 | -1.34 | -1.12
ЦЛ-9 | I, A | 37 | 40 | 37 | 37 | 38 | 40 | 38 | 38 | 38 | 39 | 41 | 39 | 38 | 41 | 38 | 38 | 37 | 39 | 38 | 37 | 36 | 37 | 37 | 38
| P, МВт | -1,7 | -1,9 | -1,7 | -1,7 | -1.8 | -1.9 | -1.7 | -1.8 | -1.7 | -1.81 | -1.9 | -1.83 | -1.8 | -1.97 | -1.74 | -1.79 | -1.71 | -1.81 | -1.78 | -1.72 | -1.67 | -1.72 | -171 | -1.8
| Q, МВАр | -1,5 | -1,6 | -1,5 | -1,5 | -1,6 | -1.6 | -1.5 | -1.5 | -1.5 | -1.61 | -1.64 | -1.59 | -1.57 | -1.6 | -1.47 | -1.54 | -1.47 | -1.58 | -1.52 | -1.47 | -1.45 | -1.49 | -1.44 | -1.5
ЦЛ-14 | I, A | 43 | 43 | 43 | 42 | 43 | 43 | 43 | 43 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 41 | 40 | 41 | 41 | 41 | 40 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42
| P, МВт | -2,1 | -2,1 | -2,1 | -2,1 | -2,1 | -2.1 | -2.1 | -2.1 | -2 | -2.01 | -2.05 | -2.06 | -2 | -1.98 | -1.95 | -2.04 | -2 | -2 | -1.98 | -2 | -2.03 | -2.05 | -2.05 | -2.06
| Q, МВАр | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -1.5 | -1.6 | -1.6 | -1.5 | -1.5 | -1.57 | -1.53 | -1.52 | -1.47 | -1.46 | -1.53 | -1.51 | -1.49 | -1.5 | -1.5 | -1.49 | -1.53 | -1.48 | -1.5
ЦЛ-15 | I, A | 46 | 46 | 47 | 45 | 46 | 45 | 47 | 44 | 44 | 44 | 45 | 47 | 45 | 44 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 47 | 45 | 47 | 46 | 44
| P, МВт | -2,8 | -2,8 | -2,8 | -2,7 | -2.8 | -2.7 | -2.8 | -2.7 | -2.7 | -2.69 | -2.75 | -2.81 | -2.71 | -2.65 | -2.8 | -2.78 | -2.75 | -2.72 | -2.74 | -2.85 | -2.76 | -2.81 | -2.8 | -2.7
| Q, МВАр | -0,5 | -0,6 | -0,7 | -0,5 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.4 | -0.5 | -0.48 | -0.52 | -0.61 | -0.52 | -0.47 | -0.53 | -0.52 | -0.51 | -0.48 | -0.58 | -0.54 | -0.48 | -0.59 | -0.53 | -0.5
РПН 1Т |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
РПН 2Т |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
U1С-35, кВ |  | 35,6 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35.6 | 35.6 | 35.7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7
U2С-35, кВ |  | 35,6 | 35,6 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,7 | 35,6 | 35.5 | 35.5 | 35.6 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7
| Примечание: | Направление мощности к шинам ПС со знаком «+», от шин ПС со знаком «-»
Показания снял:
|  | подпись |  | расшифровка подписи