## Западно-Моисеевская
1. Информация об измеренных значениях напряжения на системах (секциях) шин ПС 110 кВ Западно-Моисеевская
1.1. Измеренные значения напряжения на системах (секциях) шин РУ-110 кВ ПС 110 кВ Западно-Моисеевская.
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование системы (секции) шин
| 1С-110 | 2С-110
| U, кВ | U, кВ
1:00 | 112.1905 | 112.0694
2:00 | 112.2597 | 112.1559
3:00 | 112.2078 | 112.104
4:00 | 112.0694 | 111.94
5:00 | 112.1386 | 112.0173
6:00 | 112.2424 | 112.0348
7:00 | 112.277 | 112.1386
8:00 | 112.3464 | 112.2078
9:00 | 112.1905 | 112.0521
10:00 | 112.2943 | 112.1732
11:00 | 112.1386 | 112.0694
12:00 | 112.2597 | 112.1905
13:00 | 112.3116 | 112.2251
14:00 | 114.5952 | 114.699
15:00 | 112.7268 | 112.7614
16:00 | 112.2597 | 112.3808
17:00 | 112.2078 | 112.2943
18:00 | 112.1732 | 112.2424
19:00 | 112.104 | 112.1905
20:00 | 112.1732 | 112.2597
21:00 | 112.0867 | 112.1213
22:00 | 112.1559 | 112.2078
23:00 | 112.0521 | 112.1213
24:00 | 111.9656 | 112.0175
1.2. Измеренные значения напряжения на системах (секциях) шин РУ-35 кВ ПС 110 кВ Западно-Моисеевская.
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование системы (секции) шин
| 1С-35 | 2С-35
| U, кВ | U, кВ
1:00 | 38 | 36.67
2:00 | 38.02 | 37.74
3:00 | 38.06 | 37.73
4:00 | 38.04 | 37.71
5:00 | 38.04 | 37.85
6:00 | 38.12 | 37.69
7:00 | 38.14 | 37.73
8:00 | 38.18 | 37.74
9:00 | 38.17 | 37.71
10:00 | 38.58 | 37.69
11:00 | 38.06 | 37.66
12:00 | 38.12 | 37.69
13:00 | 38.11 | 37.64
14:00 | 37.64 | 37.62
15:00 | 37.57 | 37.48
16:00 | 37.86 | 37.37
17:00 | 37.9 | 37.86
18:00 | 37.86 | 37.85
19:00 | 36.81 | 37.73
20:00 | 37.86 | 37.83
21:00 | 37.83 | 37.8
22:00 | 37.85 | 37.81
23:00 | 37.8 | 37.78
24:00 | 37.76 | 37.73
1.3. Измеренные значения напряжения на системах (секциях) шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Западно-Моисеевская.
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование системы (секции) шин
| 1С-6 | 2С-6
| U, кВ | U, кВ
1:00 | 6.26 | 6.235
2:00 | 6.27 | 6.259
3:00 | 6.272 | 6.263
4:00 | 6.26 | 6.252
5:00 | 6.257 | 6.255
6:00 | 6.267 | 6.25
7:00 | 6.269 | 6.26
8:00 | 6.283 | 6.269
9:00 | 6.267 | 6.255
10:00 | 6.281 | 6.264
11:00 | 6.269 | 6.259
12:00 | 6.317 | 6.26
13:00 | 6.307 | 6.255
14:00 | 6.255 | 6.254
15:00 | 6.24 | 6.226
16:00 | 6.271 | 6.293
17:00 | 6.271 | 6.279
18:00 | 6.267 | 6.278
19:00 | 6.264 | 6.271
20:00 | 6.264 | 6.269
21:00 | 6.257 | 6.26
22:00 | 6.259 | 6.264
23:00 | 6.249 | 6.257
24:00 | 6.326 | 6.243

## Крапивинская
1. Информация об измеренных значениях напряжения на системах (секциях) шин ПС 110 кВ Крапивинская
1.1. Измеренные значения напряжения на системах (секциях) шин РУ-110 кВ ПС 110 кВ Крапивинская.
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование системы (секции) шин
| 1С-110 | 2С-110
| U, кВ | U, кВ
1:00 | 112.4779 | 111.1433
2:00 | 112.5625 | 111.2094
3:00 | 112.5129 | 111.1784
4:00 | 112.3221 | 110.9851
5:00 | 112.4193 | 111.0862
6:00 | 112.4819 | 111.0757
7:00 | 112.6236 | 111.3421
8:00 | 112.6802 | 111.4037
9:00 | 112.5525 | 111.271
10:00 | 112.6171 | 111.3241
11:00 | 112.3176 | 111.1854
12:00 | 112.4408 | 111.3371
13:00 | 112.4894 | 111.3632
14:00 | 114.5411 | 113.5991
15:00 | 112.885 | 111.7823
16:00 | 112.5866 | 111.5765
17:00 | 112.4889 | 111.4483
18:00 | 112.4899 | 111.4152
19:00 | 112.3367 | 111.3296
20:00 | 112.5059 | 111.5119
21:00 | 112.5004 | 111.3616
22:00 | 112.4889 | 111.3642
23:00 | 112.4278 | 111.3086
24:00 | 112.2475 | 111.1223
1.2. Измеренные значения напряжения на системах (секциях) шин РУ-35 кВ ПС 110 кВ Крапивинская.
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование системы (секции) шин
| 1С-35 | 2С-35
| U, кВ | U, кВ
1:00 | 37.0544 | 36.3659
2:00 | 37.0907 | 36.3824
3:00 | 37.0738 | 36.373
4:00 | 36.997 | 36.2959
5:00 | 37.0207 | 36.3232
6:00 | 37.0478 | 36.33
7:00 | 37.0622 | 36.4885
8:00 | 37.0806 | 36.5198
9:00 | 37.0604 | 36.4691
10:00 | 37.0901 | 36.5015
11:00 | 36.8573 | 36.4484
12:00 | 36.8875 | 36.5124
13:00 | 36.924 | 36.5062
14:00 | 37.032 | 36.7172
15:00 | 36.4425 | 36.0516
16:00 | 36.9941 | 36.592
17:00 | 36.9417 | 36.5234
18:00 | 36.9259 | 36.4796
19:00 | 36.889 | 36.5254
20:00 | 36.9439 | 36.5979
21:00 | 37.0145 | 36.5015
22:00 | 37.0228 | 36.5198
23:00 | 37.0016 | 36.4871
24:00 | 36.9385 | 36.3925
1.3. Измеренные значения напряжения на системах (секциях) шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Крапивинская.
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование системы (секции) шин
| 1С-6 | 2С-6
| U, кВ | U, кВ
1:00 | 6.3133 | 6.295
2:00 | 6.32 | 6.2992
3:00 | 6.3172 | 6.2996
4:00 | 6.3046 | 6.2875
5:00 | 6.3093 | 6.2903
6:00 | 6.3137 | 6.289
7:00 | 6.3198 | 6.3182
8:00 | 6.3235 | 6.3225
9:00 | 6.3178 | 6.3148
10:00 | 6.3201 | 6.3171
11:00 | 6.2828 | 6.3079
12:00 | 6.2861 | 6.3163
13:00 | 6.2913 | 6.3156
14:00 | 6.3164 | 6.3382
15:00 | 6.2114 | 6.2165
16:00 | 6.3037 | 6.3194
17:00 | 6.2962 | 6.3107
18:00 | 6.2946 | 6.3044
19:00 | 6.2841 | 6.317
20:00 | 6.2938 | 6.3295
21:00 | 6.3089 | 6.3186
22:00 | 6.3075 | 6.3205
23:00 | 6.3051 | 6.3172
24:00 | 6.295 | 6.3041

## Двуреченская
1. Информация об измеренных значениях напряжения на системах (секциях) шин ПС 110 кВ Двуреченская
1.1. Измеренные значения напряжения на системах (секциях) шин РУ-110 кВ ПС 110 кВ Двуреченская.
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование системы (секции) шин
| 1С-110 | 2С-110
| U, кВ | U, кВ
1:00 | 111.42 | 111.13
2:00 | 111.5 | 111.21
3:00 | 111.46 | 111.26
4:00 | 111.48 | 111.2
5:00 | 111.49 | 111.19
6:00 | 111.52 | 111.23
7:00 | 111.47 | 111.14
8:00 | 111.5 | 111.18
9:00 | 111.49 | 111.22
10:00 | 111.48 | 111.23
11:00 | 111.51 | 111.24
12:00 | 111.53 | 111.27
13:00 | 111.72 | 111.44
14:00 | 114.04 | 113.85
15:00 | 112.27 | 112.19
16:00 | 111.76 | 111.88
17:00 | 111.77 | 111.61
18:00 | 111.7 | 111.59
19:00 | 111.68 | 111.56
20:00 | 111.68 | 111.55
21:00 | 111.63 | 111.51
22:00 | 111.61 | 111.47
23:00 | 111.59 | 111.44
24:00 | 111.54 | 111.44
1.2. Измеренные значения напряжения на системах (секциях) шин РУ-35 кВ ПС 110 кВ Двуреченская.
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование системы (секции) шин
| 1С-35 | 2С-35
| U, кВ | U, кВ
1:00 | 36.74 | 36.5
2:00 | 36.7 | 36.49
3:00 | 36.71 | 36.48
4:00 | 36.72 | 36.48
5:00 | 36.72 | 36.48
6:00 | 36.75 | 36.51
7:00 | 36.74 | 36.51
8:00 | 36.76 | 36.5
9:00 | 36.77 | 36.49
10:00 | 36.77 | 36.52
11:00 | 36.79 | 36.51
12:00 | 36.8 | 36.55
13:00 | 36.83 | 36.57
14:00 | 36.38 | 36.38
15:00 | 35.79 | 35.72
16:00 | 36.1 | 36.2
17:00 | 36.2 | 36.65
18:00 | 36.45 | 36.63
19:00 | 36.53 | 36.61
20:00 | 36.62 | 36.62
21:00 | 36.61 | 36.65
22:00 | 36.6 | 36.61
23:00 | 36.61 | 36.59
24:00 | 36.65 | 36.59
1.3. Измеренные значения напряжения на системах (секциях) шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Двуреченская.
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование системы (секции) шин
| 1С-6 | 2С-6
| U, кВ | U, кВ
1:00 | 6.3 | 6.33
2:00 | 6.35 | 6.32
3:00 | 6.36 | 6.3
4:00 | 6.34 | 6.33
5:00 | 6.35 | 6.33
6:00 | 6.35 | 6.3
7:00 | 6.37 | 6.31
8:00 | 6.34 | 6.31
9:00 | 6.32 | 6.33
10:00 | 6.33 | 6.3
11:00 | 6.35 | 6.27
12:00 | 6.34 | 6.14
13:00 | 6.38 | 6.12
14:00 | 6.31 | 6.28
15:00 | 6.21 | 6.05
16:00 | 6.24 | 6.25
17:00 | 6.28 | 6.34
18:00 | 6.33 | 6.35
19:00 | 6.34 | 6.34
20:00 | 6.34 | 6.34
21:00 | 6.32 | 6.31
22:00 | 6.32 | 6.32
23:00 | 6.34 | 6.33
24:00 | 6.34 | 6.32

## Игольская
1. Информация об измеренных значениях напряжения на системах (секциях) шин ПС 110 кВ Игольская
1.1. Измеренные значения напряжения на системах (секциях) шин РУ-110 кВ ПС 110 кВ Игольская.
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование системы (секции) шин
| 1С-110 | 2С-110
| U, кВ | U, кВ
1:00 | 115.1295 | 115.63
2:00 | 115.1845 | 115.6525
3:00 | 115.1288 | 115.6296
4:00 | 114.9943 | 115.496
5:00 | 114.9633 | 115.4274
6:00 | 115.03 | 115.4759
7:00 | 115.2491 | 115.7103
8:00 | 115.3546 | 115.8114
9:00 | 115.1788 | 115.666
10:00 | 115.2268 | 115.7036
11:00 | 115.0796 | 115.5299
12:00 | 115.2271 | 115.6848
13:00 | 115.146 | 115.6445
14:00 | 115.2523 | 115.7488
15:00 | 114.8675 | 115.357
16:00 | 115.5234 | 115.9689
17:00 | 115.4723 | 115.9262
18:00 | 115.5113 | 115.956
19:00 | 115.3334 | 115.7968
20:00 | 115.4492 | 115.918
21:00 | 115.3161 | 115.8022
22:00 | 115.3589 | 115.8534
23:00 | 115.3141 | 115.8032
24:00 | 114.9304 | 115.3993
1.2. Измеренные значения напряжения на системах (секциях) шин РУ-35 кВ ПС 110 кВ Игольская.
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование системы (секции) шин
| 1С-35 | 2С-35
| U, кВ | U, кВ
0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
24:00
1.3. Измеренные значения напряжения на системах (секциях) шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Игольская.
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование системы (секции) шин
| 1С-6 | 2С-6
| U, кВ | U, кВ
1:00 | 6.2551 | 6.269
2:00 | 6.2524 | 6.2817
3:00 | 6.2588 | 6.2785
4:00 | 6.2573 | 6.2748
5:00 | 6.2535 | 6.2675
6:00 | 6.2582 | 6.271
7:00 | 6.2664 | 6.2771
8:00 | 6.2683 | 6.287
9:00 | 6.2627 | 6.2814
10:00 | 6.262 | 6.274
11:00 | 6.2465 | 6.2575
12:00 | 6.2558 | 6.2673
13:00 | 6.2547 | 6.2627
14:00 | 6.2569 | 6.2695
15:00 | 6.2374 | 6.2457
16:00 | 6.2545 | 6.2628
17:00 | 6.2485 | 6.27
18:00 | 6.2509 | 6.2627
19:00 | 6.2406 | 6.2586
20:00 | 6.2552 | 6.2662
21:00 | 6.246 | 6.2625
22:00 | 6.2572 | 6.2534
23:00 | 6.2478 | 6.28
24:00 | 6.231 | 6.2472

## Катыльгинская
1. Информация об измеренных значениях напряжения на системах (секциях) шин ПС 110 кВ Катыльгинская
1.1. Измеренные значения напряжения на системах (секциях) шин РУ-110 кВ ПС 110 кВ Катыльгинская.
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование системы (секции) шин
| 1С-110 | 2С-110
| U, кВ | U, кВ
1:00 | 110.8363 | 110.4796
2:00 | 111.0167 | 110.6679
3:00 | 111.0122 | 110.6703
4:00 | 111.0611 | 110.7541
5:00 | 110.8859 | 110.614
6:00 | 110.8188 | 110.5446
7:00 | 110.8175 | 110.5098
8:00 | 110.5339 | 110.2411
9:00 | 110.5133 | 110.2221
10:00 | 110.6739 | 110.377
11:00 | 110.5811 | 110.2783
12:00 | 110.5431 | 110.2224
13:00 | 110.7357 | 110.4082
14:00 | 110.8278 | 110.5426
15:00 | 110.6079 | 110.3084
16:00 | 0 | 0
17:00 | 112.3426 | 112.0108
18:00 | 112.0523 | 111.7228
19:00 | 112.5741 | 112.2269
20:00 | 111.9493 | 111.5908
21:00 | 112.1502 | 111.7971
22:00 | 112.0943 | 111.739
23:00 | 112.2134 | 111.8595
24:00 | 111.8057 | 111.46
1.2. Измеренные значения напряжения на системах (секциях) шин РУ-35 кВ ПС 110 кВ Катыльгинская.
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование системы (секции) шин
| 1С-35 | 2С-35
| U, кВ | U, кВ
1:00 | 39.0364 | 38.2794
2:00 | 39.1047 | 38.3344
3:00 | 39.1276 | 38.3181
4:00 | 39.1771 | 38.38
5:00 | 39.1111 | 38.3523
6:00 | 39.1405 | 38.3089
7:00 | 39.1762 | 38.3122
8:00 | 39.0716 | 38.3198
9:00 | 39.0935 | 38.3712
10:00 | 39.1761 | 38.3682
11:00 | 39.1031 | 38.3277
12:00 | 39.0051 | 38.3135
13:00 | 39.14 | 38.3556
14:00 | 39.2139 | 38.4192
15:00 | 39.0808 | 38.3403
16:00 | 0 | 0
17:00 | 39.6259 | 38.915
18:00 | 38.84 | 38.7658
19:00 | 39.0054 | 38.9044
20:00 | 38.7535 | 38.6313
21:00 | 38.7974 | 38.7269
22:00 | 38.8123 | 38.6721
23:00 | 38.8167 | 38.7077
24:00 | 38.7494 | 38.6306
1.3. Измеренные значения напряжения на системах (секциях) шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Катыльгинская.
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование системы (секции) шин
| 1С-6 | 2С-6
| U, кВ | U, кВ
1:00 | 6.4224 | 6.3618
2:00 | 6.125 | 6.0601
3:00 | 5.9034 | 5.858
4:00 | 6.3963 | 6.3266
5:00 | 6.2477 | 6.1963
6:00 | 5.9193 | 5.8608
7:00 | 5.8928 | 6.2107
8:00 | 6.2108 | 6.2161
9:00 | 6.101 | 6.2215
10:00 | 6.3008 | 6.2203
11:00 | 6.4188 | 6.2167
12:00 | 6.5442 | 6.2185
13:00 | 5.9666 | 6.2172
14:00 | 6.1485 | 6.2258
15:00 | 6.4113 | 6.2182
16:00 | 0 | 0
17:00 | 6.3555 | 6.3098
18:00 | 6.2305 | 6.2918
19:00 | 6.2601 | 6.318
20:00 | 6.2246 | 6.2769
21:00 | 6.2298 | 6.2916
22:00 | 6.2323 | 6.2832
23:00 | 6.2318 | 6.2883
24:00 | 6.2228 | 6.2762

## Григорьевская
1. Информация об измеренных значениях напряжения на системах (секциях) шин ПС 110 кВ Григорьевская
1.1. Измеренные значения напряжения на системах (секциях) шин РУ-110 кВ ПС 110 кВ Григорьевская.
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование системы (секции) шин
| 1С-110 | 2С-110
| U, кВ | U, кВ
1:00 | 118.2628 | 118.5915
2:00 | 118.6376 | 118.9721
3:00 | 118.6434 | 118.9663
4:00 | 118.3493 | 118.6607
5:00 | 118.2743 | 118.5915
6:00 | 117.9226 | 118.2224
7:00 | 117.9283 | 118.234
8:00 | 118.0898 | 118.3954
9:00 | 118.0552 | 118.3608
10:00 | 117.9629 | 118.2916
11:00 | 117.9399 | 118.2513
12:00 | 117.8764 | 118.1994
13:00 | 117.8534 | 118.1821
14:00 | 117.715 | 118.0437
15:00 | 117.8707 | 118.2051
16:00 | 0 | 0
17:00 | 118.5108 | 118.8049
18:00 | 118.1302 | 118.4416
19:00 | 118.1013 | 118.4358
20:00 | 117.9168 | 118.2397
21:00 | 118.1763 | 118.5108
22:00 | 118.3608 | 118.7126
23:00 | 118.332 | 118.6722
24:00 | 118.0206 | 118.3493
1.2. Измеренные значения напряжения на системах (секциях) шин РУ-35 кВ ПС 110 кВ Григорьевская.
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование системы (секции) шин
| 1С-35 | 2С-35
| U, кВ | U, кВ
1:00 | 36.5203 | 36.5722
2:00 | 36.6356 | 36.7048
3:00 | 36.6529 | 36.6933
4:00 | 36.5491 | 36.601
5:00 | 36.5203 | 36.5895
6:00 | 36.4338 | 36.4799
7:00 | 36.4107 | 36.4626
8:00 | 36.4799 | 36.5203
9:00 | 36.4684 | 36.5145
10:00 | 36.4165 | 36.4972
11:00 | 36.4338 | 36.4742
12:00 | 36.4107 | 36.4684
13:00 | 36.3992 | 36.4569
14:00 | 36.3646 | 36.4165
15:00 | 36.4107 | 36.4569
16:00 | 0 | 0
17:00 | 36.6991 | 36.6529
18:00 | 36.5837 | 36.5318
19:00 | 36.5203 | 36.5434
20:00 | 36.4684 | 36.4915
21:00 | 36.5088 | 36.5549
22:00 | 36.5434 | 36.6183
23:00 | 36.5722 | 36.6126
24:00 | 36.4742 | 36.5203
1.3. Измеренные значения напряжения на системах (секциях) шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Григорьевская.
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование системы (секции) шин
| 1С-6 | 2С-6
| U, кВ | U, кВ
1:00 | 6.2822 | 6.3133
2:00 | 6.303 | 6.3122
3:00 | 6.307 | 6.2966
4:00 | 6.2886 | 6.2943
5:00 | 6.2811 | 6.2764
6:00 | 6.2689 | 6.273
7:00 | 6.2643 | 6.2834
8:00 | 6.277 | 6.2822
9:00 | 6.273 | 6.2793
10:00 | 6.2643 | 6.2747
11:00 | 6.2684 | 6.2736
12:00 | 6.2638 | 6.2713
13:00 | 6.2614 | 6.2649
14:00 | 6.2563 | 6.2707
15:00 | 6.262 | 6.2707
16:00 | 0 | 0
17:00 | 6.3168 | 6.2868
18:00 | 6.2984 | 6.2874
19:00 | 6.2886 | 6.2776
20:00 | 6.2782 | 6.2885
21:00 | 6.2811 | 6.3001
22:00 | 6.2886 | 6.2984
23:00 | 6.2937 | 6.2828
24:00 | 6.277 | 6.2828

## Новый Васюган
1. Информация об измеренных значениях напряжения на системах (секциях) шин ПС 110 кВ Новый Васюган
1.1. Измеренные значения напряжения на системах (секциях) шин РУ-110 кВ ПС 110 кВ Новый Васюган.
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование системы (секции) шин
| 1С-110 | 2С-110
| U, кВ | U, кВ
1:00 | 113 | 113
2:00 | 113 | 113
3:00 | 113 | 113
4:00 | 113 | 113
5:00 | 113 | 113
6:00 | 113 | 113
7:00 | 113 | 113
8:00 | 113 | 113
9:00 | 113 | 113
10:00 | 113 | 113
11:00 | 113 | 113
12:00 | 113 | 113
13:00 | 113 | 113
14:00 | 113 | 113
15:00 | 113 | 113
16:00 | 113 | 113
17:00 | 113 | 113
18:00 | 113 | 113
19:00 | 113 | 113
20:00 | 113 | 113
21:00 | 113 | 113
22:00 | 113 | 113
23:00 | 113 | 113
24:00 | 113 | 113
1.2. Измеренные значения напряжения на системах (секциях) шин РУ-10 кВ ПС 110 кВ Новый Васюган.
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование системы (секции) шин
| 1С-10 | 2С-10
| U, кВ | U, кВ
1:00 | 10.2 | 10.2
2:00 | 10.2 | 10.2
3:00 | 10.2 | 10.2
4:00 | 10.2 | 10.2
5:00 | 10.2 | 10.2
6:00 | 10.2 | 10.2
7:00 | 10.2 | 10.2
8:00 | 10.2 | 10.2
9:00 | 10.2 | 10.2
10:00 | 10.2 | 10.2
11:00 | 10.2 | 10.2
12:00 | 10.2 | 10.2
13:00 | 10.2 | 10.2
14:00 | 10.2 | 10.2
15:00 | 10.2 | 10.2
16:00 | 10.2 | 10.2
17:00 | 10.2 | 10.2
18:00 | 10.2 | 10.2
19:00 | 10.2 | 10.2
20:00 | 10.2 | 10.2
21:00 | 10.2 | 10.2
22:00 | 10.2 | 10.2
23:00 | 10.2 | 10.2
24:00 | 10.2 | 10.2

## ОРУ-35 ГТЭС "Двуреченская"
1. Информация об измеренных значениях напряжения на системах (секциях) шин ОРУ-35 ГТЭС "Двуреченская"
1.1. Измеренные значения напряжения на системах (секциях) шин РУ-35 кВ ОРУ-35 ГТЭС "Двуреченская".
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование системы (секции) шин
| 1С-35 | 2С-35
| U, кВ | U, кВ
1:00 | 37.36 | 37.01
2:00 | 37.4 | 37.02
3:00 | 37.4 | 37.02
4:00 | 37.36 | 36.99
5:00 | 37.38 | 37
6:00 | 37.4 | 37.03
7:00 | 37.41 | 37.05
8:00 | 37.41 | 37.03
9:00 | 37.37 | 36.99
10:00 | 37.39 | 37
11:00 | 37.35 | 36.98
12:00 | 37.42 | 37.02
13:00 | 37.41 | 37.03
14:00 | 36.9 | 37.09
15:00 | 36.34 | 36
16:00 | 36.86 | 37.12
17:00 | 36.8 | 37.05
18:00 | 36.8 | 37.01
19:00 | 36.77 | 36.95
20:00 | 36.8 | 37.01
21:00 | 36.76 | 36.96
22:00 | 36.76 | 36.93
23:00 | 36.76 | 36.93
24:00 | 36.69 | 36.9

## ОРУ-35 ГТЭС "Игольская"
1. Информация об измеренных значениях напряжения на системах (секциях) шин ОРУ-35 ГТЭС "Игольская"
1.1. Измеренные значения напряжения на системах (секциях) шин РУ-35 кВ ОРУ-35 ГТЭС "Игольская".
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование системы (секции) шин
| 1С-35 | 2С-35
| U, кВ | U, кВ
1:00 | 34.737 | 34.8584
2:00 | 34.7092 | 34.9144
3:00 | 34.7602 | 34.8761
4:00 | 34.7521 | 34.8789
5:00 | 34.7618 | 34.8587
6:00 | 34.7342 | 34.8698
7:00 | 34.8932 | 34.9125
8:00 | 34.8819 | 34.9658
9:00 | 34.8614 | 34.9441
10:00 | 34.878 | 34.9
11:00 | 34.7284 | 34.7839
12:00 | 34.8897 | 34.8005
13:00 | 34.9317 | 34.8459
14:00 | 34.7392 | 34.827
15:00 | 34.6132 | 34.7209
16:00 | 34.7693 | 34.8373
17:00 | 34.7127 | 34.8412
18:00 | 34.7165 | 34.8366
19:00 | 34.6633 | 34.8038
20:00 | 34.745 | 34.8645
21:00 | 34.6705 | 34.8045
22:00 | 34.7533 | 34.7503
23:00 | 34.6501 | 34.9503
24:00 | 34.6089 | 34.7242

## Черемшанская
1. Информация об измеренных значениях напряжения на системах (секциях) шин ПС 110 кВ Черемшанская
1.1. Измеренные значения напряжения на системах (секциях) шин РУ-110 кВ ПС 110 кВ Черемшанская.
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование системы (секции) шин
1С-110
U, кВ
1:00 | 110.4377
2:00 | 110.2086
3:00 | 110.43
4:00 | 110.3931
5:00 | 110.2163
6:00 | 110.2332
7:00 | 110.0186
8:00 | 109.8129
9:00 | 110.1075
10:00 | 109.996
11:00 | 109.8948
12:00 | 109.9025
13:00 | 109.9855
14:00 | 109.9686
15:00 | 109.887
16:00 | 0
17:00 | 111.3482
18:00 | 111.3188
19:00 | 111.9732
20:00 | 111.088
21:00 | 111.3673
22:00 | 111.1859
23:00 | 111.2269
24:00 | 111.0779
1.2. Измеренные значения напряжения на системах (секциях) шин РУ-35 кВ ПС 110 кВ Черемшанская.
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование системы (секции) шин
| 1С-35 | 2С-35
| U, кВ | U, кВ
1:00 | 35.4431 | 39.1292
2:00 | 35.3868 | 39.0316
3:00 | 35.4499 | 39.1335
4:00 | 35.4262 | 39.1141
5:00 | 35.3509 | 39.0055
6:00 | 35.3564 | 39.1337
7:00 | 35.2631 | 39.1376
8:00 | 35.2204 | 39.0263
9:00 | 35.3249 | 39.1339
10:00 | 35.2198 | 39.1853
11:00 | 35.2243 | 39.0734
12:00 | 35.2261 | 39.0013
13:00 | 35.2593 | 39.1202
14:00 | 35.2633 | 39.1345
15:00 | 35.2264 | 39.0452
16:00 | 0 | 0
17:00 | 35.5808 | 39.5857
18:00 | 35.6709 | 38.8393
19:00 | 35.9351 | 38.996
20:00 | 35.529 | 38.7499
21:00 | 35.5732 | 38.8028
22:00 | 35.5282 | 38.7917
23:00 | 35.5008 | 38.7899
24:00 | 35.5132 | 38.7894
1.3. Измеренные значения напряжения на системах (секциях) шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Черемшанская.
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование системы (секции) шин
| 1С-6 | 2С-6
| U, кВ | U, кВ
1:00 | 6.1991 | 6.2496
2:00 | 6.1956 | 6.2333
3:00 | 6.2002 | 6.2526
4:00 | 6.1941 | 6.2482
5:00 | 6.1832 | 6.2342
6:00 | 6.1787 | 6.2347
7:00 | 6.1606 | 6.2121
8:00 | 6.1438 | 6.2067
9:00 | 6.1804 | 6.23
10:00 | 6.1486 | 6.2001
11:00 | 6.1646 | 6.205
12:00 | 6.1712 | 6.1998
13:00 | 6.1252 | 6.2167
14:00 | 6.1462 | 6.2147
15:00 | 6.1811 | 6.2036
16:00 | 0 | 0
17:00 | 6.224 | 6.2435
18:00 | 6.2485 | 6.2878
19:00 | 6.3041 | 6.3464
20:00 | 6.2259 | 6.2572
21:00 | 6.2357 | 6.2541
22:00 | 6.23 | 6.2494
23:00 | 6.2245 | 6.2399
24:00 | 6.2296 | 6.2485