## График вр. откл. потребления
Очереди | Время московское (час)
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Нагрузка, МВт
1 очередь
Итого, МВт
время откл. до 5 мин.
время откл. до 20 мин.
2 очередь
Итого, МВт
время откл. до 5 мин.
время откл. до 20 мин.
3 очередь
Итого, МВт
время откл. до 5 мин.
время откл. до 20 мин.
4 очередь
Итого, МВт
время откл. до 5 мин.
время откл. до 20 мин.
5 очередь
ПС 110 кВ Западно-Моисеевская
ввода 6 кВ 1Т, 2Т (пофидерно) | 3.45 | 3.86 | 4.04 | 4.03 | 3.98 | 4.06 | 3.92 | 4.01 | 3.93 | 3.93 | 4 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 1.12 | 3.02 | 3.02 | 3.89 | 3.88 | 3.92 | 3.93 | 3.94 | 3.88 | 3.94
Итого, МВт | 3.45 | 3.86 | 4.04 | 4.03 | 3.98 | 4.06 | 3.92 | 4.01 | 3.93 | 3.93 | 4 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 1.12 | 3.02 | 3.02 | 3.89 | 3.88 | 3.92 | 3.93 | 3.94 | 3.88 | 3.94
время откл. до 5 мин. | 3.45 | 3.86 | 4.04 | 4.03 | 3.98 | 4.06 | 3.92 | 4.01 | 3.93 | 3.93 | 4 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 1.12 | 3.02 | 3.02 | 3.89 | 3.88 | 3.92 | 3.93 | 3.94 | 3.88 | 3.94
время откл. до 20 мин.
6 очередь
ПС 110 кВ Двуреченская
ЦЛ-5Дв, ЦЛ-6Дв | 4.18 | 4.11 | 4.07 | 4.13 | 4.07 | 4.06 | 4.19 | 4.1 | 4.1 | 4.23 | 4.17 | 4.16 | 4.22 | 4.14 | 1.78 | 3.15 | 3.63 | 3.65 | 4.17 | 4.11 | 4.17 | 4.24 | 4.16 | 4.15
Ф.Дв-5 | 3.25 | 3.21 | 3.22 | 3.21 | 3.21 | 3.25 | 3.26 | 3.29 | 3.3 | 3.23 | 3.29 | 3.3 | 3.29 | 3.25 | 3.3 | 3.01 | 1.74 | 1.83 | 1.89 | 1.92 | 1.97 | 1.96 | 1.96 | 1.97
ПС 110 кВ Западно-Моисеевская
ввода 35 кВ 1Т, 2Т (пофидерно) | 10.761 | 10.94 | 10.87 | 10.73 | 10.91 | 10.86 | 10.26 | 10.1 | 10.23 | 10.16 | 10.34 | 10.2 | 10.17 | 10.23 | 3.06 | 6.04 | 10.22 | 10.16 | 10.18 | 10.09 | 10.18 | 10.07 | 10.11 | 10.21
Итого, МВт | 21.641 | 22.12 | 22.2 | 22.1 | 22.17 | 22.23 | 21.63 | 21.5 | 21.56 | 21.55 | 21.8 | 21.59 | 21.61 | 21.55 | 9.26 | 15.22 | 18.61 | 19.53 | 20.12 | 20.04 | 20.25 | 20.21 | 20.11 | 20.27
время откл. до 5 мин. | 21.641 | 22.12 | 22.2 | 22.1 | 22.17 | 22.23 | 21.63 | 21.5 | 21.56 | 21.55 | 21.8 | 21.59 | 21.61 | 21.55 | 9.26 | 15.22 | 18.61 | 19.53 | 20.12 | 20.04 | 20.25 | 20.21 | 20.11 | 20.27
время откл. до 20 мин.
7 очередь
Итого, МВт | 21.641 | 22.12 | 22.2 | 22.1 | 22.17 | 22.23 | 21.63 | 21.5 | 21.56 | 21.55 | 21.8 | 21.59 | 21.61 | 21.55 | 9.26 | 15.22 | 18.61 | 19.53 | 20.12 | 20.04 | 20.25 | 20.21 | 20.11 | 20.27
время откл. до 5 мин. | 21.641 | 22.12 | 22.2 | 22.1 | 22.17 | 22.23 | 21.63 | 21.5 | 21.56 | 21.55 | 21.8 | 21.59 | 21.61 | 21.55 | 9.26 | 15.22 | 18.61 | 19.53 | 20.12 | 20.04 | 20.25 | 20.21 | 20.11 | 20.27
время откл. до 20 мин.
8 очередь
Итого, МВт | 21.641 | 22.12 | 22.2 | 22.1 | 22.17 | 22.23 | 21.63 | 21.5 | 21.56 | 21.55 | 21.8 | 21.59 | 21.61 | 21.55 | 9.26 | 15.22 | 18.61 | 19.53 | 20.12 | 20.04 | 20.25 | 20.21 | 20.11 | 20.27
время откл. до 5 мин. | 21.641 | 22.12 | 22.2 | 22.1 | 22.17 | 22.23 | 21.63 | 21.5 | 21.56 | 21.55 | 21.8 | 21.59 | 21.61 | 21.55 | 9.26 | 15.22 | 18.61 | 19.53 | 20.12 | 20.04 | 20.25 | 20.21 | 20.11 | 20.27
время откл. до 20 мин.
9 очередь
ПС 110 кВ Григорьевская
ввода 6кВ 1Т, 2Т | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.326 | 3.4 | 3.335 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.378 | 3.4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.338 | 3.346 | 3.3
ПС 110 кВ Катыльгинская
ЦЛ-4, ЦЛ-7 | 3.6943 | 3.7219 | 3.6616 | 3.7253 | 3.6863 | 3.7474 | 3.706 | 3.5896 | 3.765 | 3.7176 | 3.6768 | 3.8861 | 3.7146 | 3.7157 | 3.9045 | 3.8418 | 0 | 3.7583 | 3.4669 | 3.5278 | 3.7677 | 3.5703 | 3.6695 | 3.7513
ЦЛ-8, ЦЛ-9 | 6.7006 | 6.899 | 6.9456 | 6.9001 | 6.7009 | 6.8501 | 6.713 | 6.7936 | 6.8696 | 6.721 | 6.7571 | 6.677 | 6.7295 | 6.6631 | 6.7766 | 6.675 | 0 | 4.1258 | 6.1374 | 6.4721 | 6.6613 | 6.687 | 6.4919 | 6.5845
Итого, МВт | 35.4359 | 36.1409 | 36.2072 | 36.1254 | 35.8832 | 36.2275 | 35.3841 | 35.1833 | 35.5946 | 35.3886 | 35.534 | 35.5531 | 35.4541 | 35.3288 | 23.3191 | 29.1368 | 18.61 | 30.4141 | 32.7243 | 33.0399 | 33.679 | 33.8053 | 33.6174 | 33.9058
время откл. до 5 мин. | 32.0359 | 32.7409 | 32.8072 | 32.7254 | 32.5572 | 32.8275 | 32.0491 | 31.8833 | 32.1946 | 31.9886 | 32.234 | 32.1531 | 32.0541 | 31.9288 | 19.9411 | 25.7368 | 18.61 | 27.4141 | 29.7243 | 30.0399 | 30.679 | 30.4673 | 30.2714 | 30.6058
время откл. до 20 мин. | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.326 | 3.4 | 3.335 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.378 | 3.4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.338 | 3.346 | 3.3
10 очередь
ПС 110 кВ Григорьевская
ЦЛ-1Гр, ЦЛ-2Гр | 3.724 | 3.66 | 3.694 | 3.666 | 3.7 | 3.7 | 3.653 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 0 | 3.4 | 3.327 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7
Итого, МВт | 39.1599 | 39.8009 | 39.9012 | 39.7914 | 39.5832 | 39.9275 | 39.0371 | 38.8833 | 39.2946 | 39.0886 | 39.234 | 39.2531 | 39.1541 | 39.0288 | 27.0191 | 32.8368 | 18.61 | 33.8141 | 36.0513 | 36.7399 | 37.379 | 37.5053 | 37.3174 | 37.6058
время откл. до 5 мин. | 32.0359 | 32.7409 | 32.8072 | 32.7254 | 32.5572 | 32.8275 | 32.0491 | 31.8833 | 32.1946 | 31.9886 | 32.234 | 32.1531 | 32.0541 | 31.9288 | 19.9411 | 25.7368 | 18.61 | 27.4141 | 29.7243 | 30.0399 | 30.679 | 30.4673 | 30.2714 | 30.6058
время откл. до 20 мин. | 7.124 | 7.06 | 7.094 | 7.066 | 7.026 | 7.1 | 6.988 | 7 | 7.1 | 7.1 | 7 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.078 | 7.1 | 0 | 6.4 | 6.327 | 6.7 | 6.7 | 7.038 | 7.046 | 7

## График огр. мощности
Очереди | Мощность на контрольный час (время московское), МВт
| 1 | 7 | 10 | 18
1 очередь
ОРУ 35 кВ ГТЭС Игольско-Талового нмр | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
ПС 110 кВ Двуреченская | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15
ПС 110 кВ Лугинецкая (8ЦЛ, 9ЦЛ, 11ЦЛ, 12ЦЛ) | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59
ПС 110 кВ Крапивинская | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2
ПС 110 кВ Вахская (ЦЛ-3, ЦЛ-4) | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66
ПС 110 кВ Вахская (1ЦЛ, 2ЦЛ, 3ЦЛ, 4ЦЛ, 6ЦЛ, 7ЦЛ) | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12
ПС 110 кВ Вахская (6 кВ) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
1 | 8.62 | 8.62 | 8.62 | 8.62
2 очередь
ОРУ 35 кВ ГТЭС Игольско-Талового нмр | 3 | 3 | 3 | 3
ПС 110 кВ Двуреченская | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3
ПС 110 кВ Лугинецкая (8ЦЛ, 9ЦЛ, 11ЦЛ, 12ЦЛ) | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18
ПС 110 кВ Крапивинская | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4
ПС 110 кВ Вахская (ЦЛ-3, ЦЛ-4) | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32
ПС 110 кВ Вахская (1ЦЛ, 2ЦЛ, 3ЦЛ, 4ЦЛ, 6ЦЛ, 7ЦЛ) | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.24
ПС 110 кВ Вахская (6 кВ) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
2 | 17.24 | 17.24 | 17.24 | 17.24
3 очередь
ОРУ 35 кВ ГТЭС Игольско-Талового нмр | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5
ПС 110 кВ Двуреченская | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45
ПС 110 кВ Лугинецкая (8ЦЛ, 9ЦЛ, 11ЦЛ, 12ЦЛ) | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77
ПС 110 кВ Крапивинская | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6
ПС 110 кВ Вахская (ЦЛ-3, ЦЛ-4) | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98
ПС 110 кВ Вахская (1ЦЛ, 2ЦЛ, 3ЦЛ, 4ЦЛ, 6ЦЛ, 7ЦЛ) | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36
ПС 110 кВ Вахская (6 кВ) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
3 | 25.86 | 25.86 | 25.86 | 25.86
4 очередь
ОРУ 35 кВ ГТЭС Игольско-Талового нмр | 6 | 6 | 6 | 6
ПС 110 кВ Двуреченская | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6
ПС 110 кВ Лугинецкая (8ЦЛ, 9ЦЛ, 11ЦЛ, 12ЦЛ) | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36
ПС 110 кВ Крапивинская | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8
ПС 110 кВ Вахская (ЦЛ-3, ЦЛ-4) | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64
ПС 110 кВ Вахская (1ЦЛ, 2ЦЛ, 3ЦЛ, 4ЦЛ, 6ЦЛ, 7ЦЛ) | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48
ПС 110 кВ Вахская (6 кВ) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6
4 | 34.48 | 34.48 | 34.48 | 34.48
5 очередь
ОРУ 35 кВ ГТЭС Игольско-Талового нмр | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5
ПС 110 кВ Двуреченская | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75
ПС 110 кВ Лугинецкая (8ЦЛ, 9ЦЛ, 11ЦЛ, 12ЦЛ) | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95
ПС 110 кВ Крапивинская | 11 | 11 | 11 | 11
ПС 110 кВ Вахская (ЦЛ-3, ЦЛ-4) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3
ПС 110 кВ Вахская (1ЦЛ, 2ЦЛ, 3ЦЛ, 4ЦЛ, 6ЦЛ, 7ЦЛ) | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6
ПС 110 кВ Вахская (6 кВ) | 2 | 2 | 2 | 2
5 | 43.1 | 43.1 | 43.1 | 43.1
6 очередь
ОРУ 35 кВ ГТЭС Игольско-Талового нмр | 9 | 9 | 9 | 9
ПС 110 кВ Двуреченская | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9
ПС 110 кВ Лугинецкая (8ЦЛ, 9ЦЛ, 11ЦЛ, 12ЦЛ) | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54
ПС 110 кВ Крапивинская | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2
ПС 110 кВ Вахская (ЦЛ-3, ЦЛ-4) | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96
ПС 110 кВ Вахская (1ЦЛ, 2ЦЛ, 3ЦЛ, 4ЦЛ, 6ЦЛ, 7ЦЛ) | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 12.72
ПС 110 кВ Вахская (6 кВ) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4
6 | 51.72 | 51.72 | 51.72 | 51.72
7 очередь
ОРУ 35 кВ ГТЭС Игольско-Талового нмр | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
ПС 110 кВ Двуреченская | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05
ПС 110 кВ Лугинецкая (8ЦЛ, 9ЦЛ, 11ЦЛ, 12ЦЛ) | 4.13 | 3.9 | 4 | 4.13
ПС 110 кВ Крапивинская | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4
ПС 110 кВ Вахская (ЦЛ-3, ЦЛ-4) | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62
ПС 110 кВ Вахская (1ЦЛ, 2ЦЛ, 3ЦЛ, 4ЦЛ, 6ЦЛ, 7ЦЛ) | 14.84 | 14.84 | 14.84 | 14.84
ПС 110 кВ Вахская (6 кВ) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8
7 | 60.34 | 60.11 | 60.21 | 60.34
8 очередь
ОРУ 35 кВ ГТЭС Игольско-Талового нмр | 12 | 12 | 12 | 12
ПС 110 кВ Двуреченская | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2
ПС 110 кВ Лугинецкая (8ЦЛ, 9ЦЛ, 11ЦЛ, 12ЦЛ) | 4.72 | 3.9 | 4 | 4.3
ПС 110 кВ Крапивинская | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6
ПС 110 кВ Вахская (ЦЛ-3, ЦЛ-4) | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28
ПС 110 кВ Вахская (1ЦЛ, 2ЦЛ, 3ЦЛ, 4ЦЛ, 6ЦЛ, 7ЦЛ) | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96
ПС 110 кВ Вахская (6 кВ) | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2
8 | 68.96 | 68.14 | 68.24 | 68.54
9 очередь
ОРУ 35 кВ ГТЭС Игольско-Талового нмр | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5
ПС 110 кВ Двуреченская | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.35
ПС 110 кВ Лугинецкая (8ЦЛ, 9ЦЛ, 11ЦЛ, 12ЦЛ) | 5.31 | 3.9 | 4 | 4.3
ПС 110 кВ Крапивинская | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8
ПС 110 кВ Вахская (ЦЛ-3, ЦЛ-4) | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94
ПС 110 кВ Вахская (1ЦЛ, 2ЦЛ, 3ЦЛ, 4ЦЛ, 6ЦЛ, 7ЦЛ) | 19.08 | 19.08 | 19.08 | 19.08
ПС 110 кВ Вахская (6 кВ) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6
9 | 77.58 | 76.17 | 76.27 | 76.57
10 очередь
ОРУ 35 кВ ГТЭС Игольско-Талового нмр | 15 | 15 | 15 | 15
ПС 110 кВ Двуреченская | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5
ПС 110 кВ Лугинецкая (8ЦЛ, 9ЦЛ, 11ЦЛ, 12ЦЛ) | 5.7 | 3.9 | 4 | 4.3
ПС 110 кВ Крапивинская | 22 | 22 | 22 | 22
ПС 110 кВ Вахская (ЦЛ-3, ЦЛ-4) | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6
ПС 110 кВ Вахская (1ЦЛ, 2ЦЛ, 3ЦЛ, 4ЦЛ, 6ЦЛ, 7ЦЛ) | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2
ПС 110 кВ Вахская (6 кВ) | 4 | 4 | 4 | 4
10 | 86 | 84.2 | 84.3 | 84.6

## График огр. мощности (2)
Очереди | Мощность на контрольный час (время московское), МВт
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 очередь
ПС 110 кВ Вахская (ЦЛ-3, ЦЛ-4) | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66
ПС 110 кВ Вахская (1ЦЛ, 2ЦЛ, 3ЦЛ, 4ЦЛ, 6ЦЛ, 7ЦЛ) | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 0 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12
ПС 110 кВ Вахская (6 кВ) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
1 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 0 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18
2 очередь
ПС 110 кВ Вахская (ЦЛ-3, ЦЛ-4) | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 0 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32
ПС 110 кВ Вахская (1ЦЛ, 2ЦЛ, 3ЦЛ, 4ЦЛ, 6ЦЛ, 7ЦЛ) | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 0 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.24
ПС 110 кВ Вахская (6 кВ) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
2 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 0 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36
3 очередь
ПС 110 кВ Вахская (ЦЛ-3, ЦЛ-4) | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 0 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98
ПС 110 кВ Вахская (1ЦЛ, 2ЦЛ, 3ЦЛ, 4ЦЛ, 6ЦЛ, 7ЦЛ) | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 0 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36
ПС 110 кВ Вахская (6 кВ) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
3 | 9.54 | 9.54 | 9.54 | 9.54 | 9.54 | 9.54 | 9.54 | 9.54 | 9.54 | 9.54 | 9.54 | 9.54 | 9.54 | 9.54 | 9.54 | 9.54 | 0 | 9.54 | 9.54 | 9.54 | 9.54 | 9.54 | 9.54 | 9.54
4 очередь
ПС 110 кВ Вахская (ЦЛ-3, ЦЛ-4) | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 0 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64
ПС 110 кВ Вахская (1ЦЛ, 2ЦЛ, 3ЦЛ, 4ЦЛ, 6ЦЛ, 7ЦЛ) | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 0 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48
ПС 110 кВ Вахская (6 кВ) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6
4 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 0 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 12.72
5 очередь
ПС 110 кВ Вахская (ЦЛ-3, ЦЛ-4) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3
ПС 110 кВ Вахская (1ЦЛ, 2ЦЛ, 3ЦЛ, 4ЦЛ, 6ЦЛ, 7ЦЛ) | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 0 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6
ПС 110 кВ Вахская (6 кВ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
5 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9
6 очередь
ПС 110 кВ Вахская (ЦЛ-3, ЦЛ-4) | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 0 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96
ПС 110 кВ Вахская (1ЦЛ, 2ЦЛ, 3ЦЛ, 4ЦЛ, 6ЦЛ, 7ЦЛ) | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 0 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 12.72
ПС 110 кВ Вахская (6 кВ) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4
6 | 19.08 | 19.08 | 19.08 | 19.08 | 19.08 | 19.08 | 19.08 | 19.08 | 19.08 | 19.08 | 19.08 | 19.08 | 19.08 | 19.08 | 19.08 | 19.08 | 0 | 19.08 | 19.08 | 19.08 | 19.08 | 19.08 | 19.08 | 19.08
7 очередь
ПС 110 кВ Вахская (ЦЛ-3, ЦЛ-4) | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 0 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62
ПС 110 кВ Вахская (1ЦЛ, 2ЦЛ, 3ЦЛ, 4ЦЛ, 6ЦЛ, 7ЦЛ) | 14.84 | 14.84 | 14.84 | 14.84 | 14.84 | 14.84 | 14.84 | 14.84 | 14.84 | 14.84 | 14.84 | 14.84 | 14.84 | 14.84 | 14.84 | 14.84 | 0 | 14.84 | 14.84 | 14.84 | 14.84 | 14.84 | 14.84 | 14.84
ПС 110 кВ Вахская (6 кВ) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8
7 | 22.26 | 22.26 | 22.26 | 22.26 | 22.26 | 22.26 | 22.26 | 22.26 | 22.26 | 22.26 | 22.26 | 22.26 | 22.26 | 22.26 | 22.26 | 22.26 | 0 | 22.26 | 22.26 | 22.26 | 22.26 | 22.26 | 22.26 | 22.26
8 очередь
ПС 110 кВ Вахская (ЦЛ-3, ЦЛ-4) | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 0 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28
ПС 110 кВ Вахская (1ЦЛ, 2ЦЛ, 3ЦЛ, 4ЦЛ, 6ЦЛ, 7ЦЛ) | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 0 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96
ПС 110 кВ Вахская (6 кВ) | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2
8 | 25.44 | 25.44 | 25.44 | 25.44 | 25.44 | 25.44 | 25.44 | 25.44 | 25.44 | 25.44 | 25.44 | 25.44 | 25.44 | 25.44 | 25.44 | 25.44 | 0 | 25.44 | 25.44 | 25.44 | 25.44 | 25.44 | 25.44 | 25.44
9 очередь
ПС 110 кВ Вахская (ЦЛ-3, ЦЛ-4) | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 0 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94
ПС 110 кВ Вахская (1ЦЛ, 2ЦЛ, 3ЦЛ, 4ЦЛ, 6ЦЛ, 7ЦЛ) | 19.08 | 19.08 | 19.08 | 19.08 | 19.08 | 19.08 | 19.08 | 19.08 | 19.08 | 19.08 | 19.08 | 19.08 | 19.08 | 19.08 | 19.08 | 19.08 | 0 | 19.08 | 19.08 | 19.08 | 19.08 | 19.08 | 19.08 | 19.08
ПС 110 кВ Вахская (6 кВ) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6
9 | 28.62 | 28.62 | 28.62 | 28.62 | 28.62 | 28.62 | 28.62 | 28.62 | 28.62 | 28.62 | 28.62 | 28.62 | 28.62 | 28.62 | 28.62 | 28.62 | 0 | 28.62 | 28.62 | 28.62 | 28.62 | 28.62 | 28.62 | 28.62
10 очередь
ПС 110 кВ Вахская (ЦЛ-3, ЦЛ-4) | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6
ПС 110 кВ Вахская (1ЦЛ, 2ЦЛ, 3ЦЛ, 4ЦЛ, 6ЦЛ, 7ЦЛ) | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 0 | 20.9 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2
ПС 110 кВ Вахская (6 кВ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
10 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 0 | 31.5 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8

## Объем нагр. суточное потр.
Величина нагрузки, входящей в график ограничения потребления электрической энергии.
Очередь
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ПС 110 кВ Катыльгинская (ЦЛ-4, ЦЛ-7) | 8.64 | 17.28 | 25.92 | 34.56 | 43.2 | 51.84 | 60.48 | 69.12 | 77.76 | 85.27
ПС 110 кВ Вахская (ЦЛ-3, ЦЛ-4) | 15.84 | 31.68 | 47.52 | 63.36 | 79.2 | 95.04 | 110.88 | 126.72 | 142.56 | 158.4
ПС 110 кВ Вахская (6 кВ) | 9.6 | 19.2 | 28.8 | 38.4 | 48 | 57.6 | 67.2 | 76.8 | 86.4 | 96
ПС 110 кВ Григорьевская | 17.28 | 34.56 | 51.84 | 69.12 | 86.4 | 103.68 | 120.96 | 138.24 | 155.52 | 172.8
ПС 110 кВ Вахская (1ЦЛ, 2ЦЛ, 6ЦЛ, 7ЦЛ) | 50.88 | 101.76 | 152.64 | 203.52 | 254.4 | 305.28 | 356.16 | 407.04 | 457.92 | 468.2
ОРУ 35 кВ ГТЭС Игольско-Талового нмр | 36 | 72 | 108 | 144 | 180 | 216 | 252 | 288 | 324 | 360
ПС 110 кВ Двуреченская | 27.6 | 55.2 | 82.8 | 110.4 | 138 | 165.6 | 162.3 | 162.3 | 162.3 | 162.3
ПС 110 кВ Лугинецкая (8ЦЛ, 9ЦЛ, 11ЦЛ, 12ЦЛ) | 14.16 | 28.32 | 42.48 | 56.64 | 70.8 | 84.96 | 86.55 | 86.55 | 86.55 | 86.55
ПС 110 кВ Крапивинская | 52.8 | 105.6 | 158.4 | 211.2 | 264 | 316.8 | 369.6 | 422.4 | 475.2 | 528
Суточное потребление эл.энергии, МВт*ч | 232.8 | 465.6 | 698.4 | 931.2 | 1164 | 1396.8 | 1586.13 | 1777.17 | 1968.21 | 2117.52