## Западно-Моисеевская
2. Информация об автотрансформаторах (трансформаторах) ПС 110 кВ Западно-Моисеевская
2.1. Измеренные значения токов (А) и перетоков активной (МВт) и реактивной (Мвар) мощностей "Трансформатора (автотрансформатора)" "1Т"
Время замера (Время Московское) | Обмотка ВН |  |  | Обмотка СН (НН1) |  |  | Обмотка НН (НН2) |  |  | № анцапфы
| I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | ПБВ | РПН (ВДТ, ЛТДН)
1:00 | 34.53 | 6.444 | 1.82 | 67.24 | 4.21 | 0.959 | 206.41 | 2.1684 | 0.62369 | 3 | 10
2:00 | 34.99 | 6.537 | 1.851 | 68.72 | 4.25 | 0.96 | 212.0013 | 2.2272 | 0.64406 | 3 | 10
3:00 | 34.86 | 6.513 | 1.806 | 67.22 | 4.22 | 0.914 | 212.2773 | 2.2285 | 0.64996 | 3 | 10
4:00 | 34.93 | 6.532 | 1.784 | 67.57 | 4.247 | 0.894 | 212.268 | 2.2241 | 0.65003 | 3 | 10
5:00 | 35.66 | 6.613 | 1.906 | 69.25 | 4.324 | 1.05 | 212.3963 | 2.2254 | 0.65878 | 3 | 10
6:00 | 25.47 | 4.658 | 1.658 | 39.48 | 2.378 | 0.852 | 211.9893 | 2.226 | 0.65346 | 3 | 10
7:00 | 25.12 | 4.56 | 1.632 | 37.72 | 2.282 | 0.832 | 211.738 | 2.2288 | 0.64461 | 3 | 10
8:00 | 25.25 | 4.65 | 1.683 | 39.49 | 2.366 | 0.866 | 211.9603 | 2.2288 | 0.65296 | 3 | 10
9:00 | 25.34 | 4.616 | 1.666 | 38.5 | 2.33 | 0.866 | 212.288 | 2.2315 | 0.64555 | 3 | 10
10:00 | 25.43 | 4.665 | 1.672 | 39.76 | 2.386 | 0.863 | 211.8353 | 2.2258 | 0.65386 | 3 | 10
11:00 | 25.38 | 4.67 | 1.714 | 40.12 | 2.392 | 0.903 | 212.2023 | 2.2306 | 0.65132 | 3 | 10
12:00 | 25.02 | 4.569 | 1.652 | 38.29 | 2.288 | 0.848 | 211.983 | 2.2291 | 0.66214 | 3 | 10
13:00 | 25.41 | 4.647 | 1.69 | 39.49 | 2.36 | 0.879 | 211.7773 | 2.2318 | 0.64506 | 3 | 10
14:00 | 13.23 | 2.554 | 1.118 | 36.8 | 2.175 | 0.955 | 15.9217 | 0.13642 | 0.10593 | 3 | 6
15:00 | 24.35 | 4.42 | 1.666 | 51.1 | 3.019 | 1.125 | 130.3903 | 1.3522 | 0.40934 | 3 | 9
16:00 | 44.05 | 7.962 | 3.024 | 108.4 | 6.544 | 2.277 | 130.2763 | 1.3583 | 0.42068 | 3 | 10
17:00 | 41.98 | 7.631 | 2.814 | 88.07 | 5.333 | 1.82 | 214.0063 | 2.2339 | 0.67724 | 3 | 10
18:00 | 41.93 | 7.598 | 2.873 | 88.07 | 5.309 | 1.876 | 213.6577 | 2.2297 | 0.67315 | 3 | 10
19:00 | 41.65 | 7.553 | 2.838 | 87.31 | 5.267 | 1.846 | 213.646 | 2.226 | 0.67791 | 3 | 10
20:00 | 41.84 | 7.577 | 2.839 | 87.64 | 5.286 | 1.864 | 213.2537 | 2.228 | 0.66943 | 3 | 10
21:00 | 41.8 | 7.56 | 2.822 | 87.45 | 5.277 | 1.843 | 213.0133 | 2.2268 | 0.6572 | 3 | 10
22:00 | 41.57 | 7.527 | 2.808 | 86.9 | 5.238 | 1.835 | 213.1227 | 2.2277 | 0.65951 | 3 | 10
23:00 | 42.5 | 7.668 | 2.907 | 89.63 | 5.382 | 1.917 | 213.3833 | 2.2266 | 0.66208 | 3 | 10
24:00 | 42.39 | 7.632 | 2.893 | 89.17 | 5.346 | 1.906 | 213.5657 | 2.2255 | 0.66424 | 3 | 10
2.2. Измеренные значения токов (А) и перетоков активной (МВт) и реактивной (Мвар) мощностей "Трансформатора (автотрансформатора)" "2Т"
Время замера (Время Московское) | Обмотка ВН |  |  | Обмотка СН (НН1) |  |  | Обмотка НН (НН2) |  |  | № анцапфы
| I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | ПБВ | РПН (ВДТ, ЛТДН)
1:00 | 46.96 | 8.107 | 3.88 | 113.3 | 6.728 | 2.66 | 164.8803 | 1.7021 | 0.55824 | 3 | 10
2:00 | 46.88 | 8.13 | 3.9 | 112.3 | 6.62 | 2.65 | 176.53 | 1.8274 | 0.58584 | 3 | 10
3:00 | 45.15 | 7.94 | 3.85 | 110.4 | 6.51 | 2.64 | 169.6173 | 1.7544 | 0.56744 | 3 | 10
4:00 | 46.01 | 8.1 | 3.88 | 113.1 | 6.656 | 2.652 | 170.7933 | 1.7639 | 0.56752 | 3 | 10
5:00 | 46.77 | 8.053 | 3.851 | 110.4 | 6.54 | 2.614 | 176.9793 | 1.8293 | 0.59257 | 3 | 10
6:00 | 52.77 | 9.229 | 4.212 | 131.7 | 7.884 | 2.858 | 165.0053 | 1.6997 | 0.56282 | 3 | 10
7:00 | 52.91 | 9.249 | 4.212 | 130.6 | 7.82 | 2.84 | 172.0623 | 1.7791 | 0.57567 | 3 | 10
8:00 | 52.72 | 9.247 | 4.214 | 131.6 | 7.859 | 2.855 | 165.2797 | 1.7043 | 0.56874 | 3 | 10
9:00 | 52.56 | 9.187 | 4.163 | 130.8 | 7.834 | 2.822 | 165.0327 | 1.7029 | 0.5574 | 3 | 10
10:00 | 52.51 | 9.362 | 4.267 | 133.7 | 7.949 | 2.882 | 171.3007 | 1.7666 | 0.58245 | 3 | 10
11:00 | 52.35 | 9.166 | 4.187 | 130.4 | 7.813 | 2.839 | 165.1427 | 1.7019 | 0.56184 | 3 | 10
12:00 | 51.67 | 9.23 | 4.235 | 131.5 | 7.879 | 2.885 | 165.0603 | 1.701 | 0.56957 | 3 | 10
13:00 | 52.62 | 9.214 | 4.241 | 131.3 | 7.867 | 2.88 | 164.687 | 1.7007 | 0.55931 | 3 | 10
14:00 | 11.41 | 1.778 | 1.257 | 17.64 | 0.878 | 0.74 | 97.493 | 0.97684 | 0.40844 | 3 | 6
15:00 | 24.69 | 4.222 | 2.235 | 50.67 | 3.019 | 1.125 | 161.5913 | 1.6607 | 0.54254 | 3 | 9
16:00 | 30.22 | 5.107 | 2.781 | 64.15 | 3.675 | 1.85 | 160.0087 | 1.6576 | 0.56748 | 3 | 10
17:00 | 36.3 | 6.214 | 3.336 | 83.75 | 4.826 | 2.316 | 160.3573 | 1.6548 | 0.56818 | 3 | 10
18:00 | 36.31 | 6.247 | 3.357 | 84.75 | 4.87 | 2.328 | 160.249 | 1.6525 | 0.56913 | 3 | 10
19:00 | 36.23 | 6.236 | 3.35 | 83.86 | 4.816 | 2.319 | 164.3223 | 1.6939 | 0.57924 | 3 | 10
20:00 | 36.84 | 6.316 | 3.315 | 84.34 | 4.888 | 2.315 | 164.4007 | 1.6998 | 0.57446 | 3 | 10
21:00 | 36.45 | 6.216 | 3.317 | 83.71 | 4.786 | 2.284 | 164.8743 | 1.7065 | 0.56489 | 3 | 10
22:00 | 36.53 | 6.284 | 3.333 | 84.18 | 4.867 | 2.309 | 160.0933 | 1.6522 | 0.56195 | 3 | 10
23:00 | 36.57 | 6.269 | 3.329 | 83.47 | 4.829 | 2.291 | 165.5737 | 1.7107 | 0.57177 | 3 | 10
24:00 | 37.3 | 6.442 | 2.385 | 85.52 | 4.942 | 2.318 | 171.8203 | 1.7763 | 0.57986 | 3 | 10

## Крапивинская
2. Информация об автотрансформаторах (трансформаторах) ПС 110 кВ Крапивинская
2.1. Измеренные значения токов (А) и перетоков активной (МВт) и реактивной (Мвар) мощностей "Трансформатора (автотрансформатора)" "1Т"
Время замера (Время Московское) | Обмотка ВН |  |  | Обмотка СН (НН1) |  |  | Обмотка НН (НН2) |  |  | № анцапфы
| I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | ПБВ | РПН (ВДТ, ЛТДН)
1:00 | 67.26 | 12.41 | 4.27 | 124 | 7.57 | 2.4 | 447.685 | 4.7521 | 1.1916 | 3 | 10
2:00 | 66.06 | 12.21 | 4.18 | 121 | 7.4 | 2.35 | 444.7293 | 4.7284 | 1.1728 | 3 | 10
3:00 | 66.38 | 12.24 | 4.2 | 120 | 7.29 | 2.31 | 452.5893 | 4.8058 | 1.2081 | 3 | 10
4:00 | 67.38 | 12.42 | 4.27 | 122 | 7.46 | 2.36 | 459.6877 | 4.8679 | 1.2365 | 3 | 10
5:00 | 68.05 | 12.54 | 4.37 | 125 | 7.64 | 2.44 | 454.456 | 4.8116 | 1.2432 | 3 | 10
6:00 | 66.84 | 12.33 | 4.28 | 121 | 7.41 | 2.37 | 455.9613 | 4.8348 | 1.2342 | 3 | 10
7:00 | 67.49 | 12.38 | 4.37 | 125 | 7.61 | 2.53 | 439.4823 | 4.6689 | 1.1752 | 3 | 10
8:00 | 67.45 | 12.43 | 4.35 | 124 | 7.54 | 2.47 | 449.9383 | 4.7842 | 1.1957 | 3 | 10
9:00 | 65.84 | 12.13 | 4.26 | 121 | 7.36 | 2.45 | 434.9357 | 4.6228 | 1.1481 | 3 | 10
10:00 | 66.13 | 12.18 | 4.25 | 122 | 7.44 | 2.43 | 437.517 | 4.6454 | 1.1788 | 3 | 10
11:00 | 76.61 | 13.9 | 5.44 | 151 | 9.02 | 3.43 | 450.1747 | 4.7505 | 1.2056 | 3 | 10
12:00 | 78.51 | 14.25 | 5.57 | 153 | 9.2 | 3.46 | 467.6193 | 4.9367 | 1.2578 | 3 | 10
13:00 | 77.39 | 14.04 | 5.5 | 151 | 9.02 | 3.4 | 459.9667 | 4.8541 | 1.2567 | 3 | 10
14:00 | 58.43 | 10.72 | 4.46 | 136 | 8.09 | 3.27 | 266.8013 | 2.8417 | 0.66873 | 3 | 9
15:00 | 70.19 | 12.8 | 4.88 | 149 | 8.81 | 3.28 | 371.9163 | 3.9028 | 0.89208 | 3 | 9
16:00 | 73.88 | 13.44 | 5.22 | 149 | 8.94 | 3.36 | 416.091 | 4.4105 | 1.1013 | 3 | 10
17:00 | 75.88 | 13.81 | 5.31 | 156 | 9.4 | 3.46 | 406.7543 | 4.3093 | 1.0619 | 3 | 10
18:00 | 76.03 | 13.79 | 5.4 | 157 | 9.4 | 3.53 | 405.9407 | 4.2979 | 1.0669 | 3 | 10
19:00 | 76.56 | 13.89 | 5.41 | 157 | 9.11 | 3.4 | 443.8913 | 4.6838 | 1.1972 | 3 | 10
20:00 | 76.99 | 14 | 5.46 | 154 | 9.22 | 3.45 | 442.7687 | 4.6801 | 1.1945 | 3 | 10
21:00 | 68.02 | 12.47 | 4.58 | 128 | 7.77 | 2.73 | 432.442 | 4.5827 | 1.1673 | 3 | 10
22:00 | 68.32 | 12.55 | 4.58 | 129 | 7.83 | 2.7 | 437.8917 | 4.6357 | 1.1969 | 3 | 10
23:00 | 67.61 | 12.4 | 4.55 | 126 | 7.64 | 2.67 | 441.8697 | 4.6759 | 1.2078 | 3 | 10
24:00 | 68.23 | 12.49 | 4.59 | 132 | 7.97 | 2.8 | 419.182 | 4.4344 | 1.122 | 3 | 10
2.2. Измеренные значения токов (А) и перетоков активной (МВт) и реактивной (Мвар) мощностей "Трансформатора (автотрансформатора)" "2Т"
Время замера (Время Московское) | Обмотка ВН |  |  | Обмотка СН (НН1) |  |  | Обмотка НН (НН2) |  |  | № анцапфы
| I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | ПБВ | РПН (ВДТ, ЛТДН)
1:00 | 87.61 | 16.03 | 5.2 | 189 | 11.41 | 3.44 | 413 | 4.4613 | 0.97854 | 3 | 10
2:00 | 87.06 | 16 | 5.18 | 187 | 11.34 | 3.41 | 413 | 4.4941 | 0.98763 | 3 | 10
3:00 | 86.92 | 15.96 | 5.13 | 185 | 11.21 | 3.37 | 420 | 4.5553 | 0.98887 | 3 | 10
4:00 | 87.28 | 16 | 5.24 | 185 | 11.18 | 3.37 | 433 | 4.4853 | 0.97445 | 3 | 10
5:00 | 87.22 | 15.98 | 5.17 | 188 | 11.33 | 3.41 | 415 | 4.5753 | 1.0716 | 3 | 10
6:00 | 87.87 | 16.13 | 5.23 | 186 | 11.28 | 3.38 | 435 | 4.7011 | 1.0958 | 3 | 10
7:00 | 79.19 | 14.63 | 4.52 | 164 | 10.05 | 2.87 | 412 | 4.4033 | 1.0029 | 3 | 10
8:00 | 79.76 | 14.73 | 4.5 | 166 | 10.14 | 2.88 | 412 | 4.4571 | 0.97446 | 3 | 10
9:00 | 78.73 | 14.55 | 4.48 | 161 | 9.82 | 2.79 | 425 | 4.5407 | 0.99755 | 3 | 10
10:00 | 79 | 14.59 | 4.46 | 163 | 9.96 | 2.81 | 413 | 4.554 | 0.99873 | 3 | 10
11:00 | 80.68 | 14.88 | 4.56 | 166 | 10.13 | 2.86 | 418 | 4.5732 | 1.0216 | 3 | 10
12:00 | 80.07 | 14.77 | 4.53 | 166 | 10.18 | 2.86 | 412 | 4.4534 | 0.99914 | 3 | 10
13:00 | 80.03 | 14.75 | 4.58 | 163 | 9.99 | 2.83 | 426 | 4.607 | 1.0773 | 3 | 10
14:00 | 52.65 | 9.64 | 3.79 | 101 | 6.05 | 2.22 | 353 | 3.4412 | 1.2148 | 3 | 9
15:00 | 75.94 | 13.95 | 4.61 | 154 | 9.34 | 2.51 | 434 | 4.4854 | 1.4472 | 3 | 9
16:00 | 77.55 | 14.22 | 4.84 | 157 | 9.65 | 2.72 | 423 | 4.4422 | 1.4728 | 3 | 10
17:00 | 78.45 | 14.36 | 4.88 | 160 | 9.78 | 2.76 | 430 | 4.4609 | 1.4702 | 3 | 10
18:00 | 81.48 | 14.88 | 5.11 | 168 | 10.23 | 2.92 | 429 | 4.5265 | 1.4929 | 3 | 10
19:00 | 79.4 | 14.68 | 4.51 | 163 | 9.94 | 2.79 | 423 | 4.595 | 1.0422 | 3 | 10
20:00 | 79.11 | 14.62 | 4.54 | 164 | 10.02 | 2.83 | 414 | 4.4227 | 1.0006 | 3 | 10
21:00 | 78.51 | 14.5 | 4.5 | 163 | 9.9 | 2.8 | 406 | 4.4473 | 1.0367 | 3 | 10
22:00 | 78.75 | 14.56 | 4.48 | 164 | 10.02 | 2.8 | 416 | 4.4056 | 1.0178 | 3 | 10
23:00 | 79.11 | 14.61 | 4.53 | 164 | 10.01 | 2.84 | 419 | 4.4407 | 1.0189 | 3 | 10
24:00 | 80.01 | 14.76 | 4.57 | 164 | 9.99 | 2.84 | 430 | 4.6206 | 1.0591 | 3 | 10

## Двуреченская
2. Информация об автотрансформаторах (трансформаторах) ПС 110 кВ Двуреченская
2.1. Измеренные значения токов (А) и перетоков активной (МВт) и реактивной (Мвар) мощностей "Трансформатора (автотрансформатора)" "1Т"
Время замера (Время Московское) | Обмотка ВН |  |  | Обмотка СН (НН1) |  |  | Обмотка НН (НН2) |  |  | № анцапфы
| I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | ПБВ | РПН (ВДТ, ЛТДН)
1:00 | 32 | -6.18 | 0.85 | 147 | -9.5 | 0.41 | 304 | 3.32 | 0.43 | 3 | 10
2:00 | 32 | -6.17 | 0.71 | 147 | -9.52 | 0.28 | 306 | 3.35 | 0.42 | 3 | 10
3:00 | 31 | -6.13 | 0.72 | 146 | -9.46 | 0.28 | 305 | 3.33 | 0.43 | 3 | 10
4:00 | 32 | -6.25 | 0.69 | 149 | -9.59 | 0.25 | 306 | 3.33 | 0.43 | 3 | 10
5:00 | 32 | -6.17 | 0.8 | 148 | -9.56 | 0.33 | 310 | 3.38 | 0.46 | 3 | 10
6:00 | 32 | -6.12 | 0.84 | 147 | -9.51 | 0.35 | 311 | 3.39 | 0.48 | 3 | 10
7:00 | 31 | -6.1 | 0.89 | 147 | -9.52 | 0.35 | 313 | 3.41 | 0.52 | 3 | 10
8:00 | 31 | -6.06 | 0.88 | 147 | -9.51 | 0.35 | 315 | 3.44 | 0.52 | 3 | 10
9:00 | 31 | -5.94 | 0.79 | 145 | -9.38 | 0.27 | 315 | 3.44 | 0.51 | 3 | 10
10:00 | 31 | -5.99 | 0.83 | 146 | -9.43 | 0.3 | 315 | 3.43 | 0.52 | 3 | 10
11:00 | 31 | -6.11 | 0.96 | 148 | -9.54 | 0.44 | 315 | 3.43 | 0.51 | 3 | 10
12:00 | 30 | -5.94 | 0.87 | 145 | -9.36 | 0.34 | 314 | 3.42 | 0.53 | 3 | 10
13:00 | 31 | -6 | 0.87 | 147 | -9.44 | 0.33 | 315 | 3.44 | 0.54 | 3 | 10
14:00 | 34 | -6.67 | 0.49 | 154 | -9.85 | 0.22 | 302 | 3.17 | 0.24 | 3 | 10
15:00 | 38 | -7.52 | 0.53 | 150 | -9.41 | 0.36 | 180 | 1.88 | 0.1 | 3 | 10
16:00 | 38 | -7.43 | 0.64 | 149 | -9.48 | 0.28 | 183 | 1.97 | 0.17 | 3 | 10
17:00 | 38 | -7.44 | 0.65 | 149 | -9.49 | 0.36 | 190 | 2.05 | 0.22 | 3 | 10
18:00 | 38 | -7.41 | 0.68 | 149 | -9.48 | 0.37 | 191 | 2.06 | 0.25 | 3 | 10
19:00 | 38 | -7.39 | 0.59 | 150 | -9.51 | 0.23 | 196 | 2.11 | 0.29 | 3 | 10
20:00 | 38 | -7.4 | 0.72 | 150 | -9.51 | 0.35 | 194 | 2.08 | 0.31 | 3 | 10
21:00 | 38 | -7.35 | 0.74 | 149 | -9.45 | 0.36 | 198 | 2.12 | 0.29 | 3 | 10
22:00 | 38 | -7.35 | 0.67 | 149 | -9.48 | 0.32 | 198 | 2.12 | 0.29 | 3 | 10
23:00 | 38 | -7.36 | 0.62 | 150 | -9.5 | 0.26 | 194 | 2.09 | 0.27 | 3 | 10
24:00 | 38 | -7.39 | 0.71 | 150 | -9.49 | 0.37 | 194 | 2.09 | 0.27 | 3 | 10
2.2. Измеренные значения токов (А) и перетоков активной (МВт) и реактивной (Мвар) мощностей "Трансформатора (автотрансформатора)" "2Т"
Время замера (Время Московское) | Обмотка ВН |  |  | Обмотка СН (НН1) |  |  | Обмотка НН (НН2) |  |  | № анцапфы
| I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | ПБВ | РПН (ВДТ, ЛТДН)
1:00 | 18 | 2.62 | 2.38 | 26 | -0.58 | 1.55 | 303 | 3.21 | 0.72 | 3 | 10
2:00 | 18 | 2.6 | 2.4 | 26 | -0.62 | 1.56 | 302 | 3.22 | 0.73 | 3 | 10
3:00 | 18 | 2.59 | 2.4 | 26 | -0.62 | 1.57 | 302 | 3.21 | 0.73 | 3 | 10
4:00 | 17 | 2.55 | 2.33 | 25 | -0.66 | 1.5 | 302 | 3.21 | 0.73 | 3 | 10
5:00 | 18 | 2.63 | 2.46 | 26 | -0.64 | 1.56 | 310 | 3.27 | 0.79 | 3 | 10
6:00 | 19 | 2.69 | 2.57 | 27 | -0.59 | 1.63 | 314 | 3.28 | 0.82 | 3 | 10
7:00 | 19 | 2.67 | 2.55 | 26 | -0.65 | 1.56 | 316 | 3.32 | 0.87 | 3 | 10
8:00 | 19 | 2.69 | 2.56 | 26 | -0.64 | 1.57 | 315 | 3.34 | 0.88 | 3 | 10
9:00 | 19 | 2.74 | 2.47 | 25 | -0.58 | 1.49 | 315 | 3.32 | 0.87 | 3 | 10
10:00 | 19 | 2.66 | 2.54 | 26 | -0.67 | 1.56 | 315 | 3.32 | 0.86 | 3 | 10
11:00 | 19 | 2.71 | 2.55 | 26 | -0.61 | 1.57 | 315 | 3.32 | 0.87 | 3 | 10
12:00 | 19 | 2.72 | 2.6 | 26 | -0.59 | 1.6 | 316 | 3.32 | 0.89 | 3 | 10
13:00 | 19 | 2.68 | 2.58 | 26 | -0.65 | 1.56 | 326 | 3.33 | 0.9 | 3 | 10
14:00 | 6 | -0.07 | 1.33 | 51 | -3.16 | 0.77 | 295 | 3.06 | 0.5 | 3 | 10
15:00 | 10 | 1.26 | 1.6 | 32 | -1.68 | 1.16 | 286 | 2.94 | 0.37 | 3 | 10
16:00 | 16 | 2.15 | 2.39 | 28 | -1.18 | 1.38 | 307 | 3.13 | 0.72 | 3 | 10
17:00 | 16 | 2.15 | 2.3 | 28 | -1.11 | 1.45 | 316 | 3.25 | 0.85 | 3 | 10
18:00 | 19 | 2.65 | 2.66 | 27 | -0.64 | 1.62 | 323 | 3.29 | 0.92 | 3 | 10
19:00 | 19 | 2.72 | 2.75 | 27 | -0.65 | 1.62 | 323 | 3.37 | 1.02 | 3 | 10
20:00 | 20 | 2.8 | 2.77 | 26 | -0.57 | 1.61 | 323 | 3.35 | 1.03 | 3 | 10
21:00 | 20 | 2.71 | 2.8 | 27 | -0.64 | 1.65 | 323 | 3.37 | 1.02 | 3 | 10
22:00 | 20 | 2.75 | 2.79 | 27 | -0.62 | 1.65 | 322 | 3.37 | 1.01 | 3 | 10
23:00 | 20 | 2.78 | 2.75 | 27 | -0.59 | 1.62 | 321 | 3.35 | 1.01 | 3 | 10
24:00 | 19 | 2.69 | 2.74 | 27 | -0.65 | 1.61 | 321 | 3.35 | 1.01 | 3 | 10

## Катыльгинская
2. Информация об автотрансформаторах (трансформаторах) ПС 110 кВ Катыльгинская
2.1. Измеренные значения токов (А) и перетоков активной (МВт) и реактивной (Мвар) мощностей "Трансформатора (автотрансформатора)" "1Т"
Время замера (Время Московское) | Обмотка ВН |  |  | Обмотка СН (НН1) |  |  | Обмотка НН (НН2) |  |  | № анцапфы
| I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | ПБВ | РПН (ВДТ, ЛТДН)
1:00 | 42.574 | 7.9219 | 1.7542 | 122.964 | 7.8259 | 1.352 | 2.846 | 0.017005 | 0.025701 | 2 | 10
2:00 | 43.094 | 8.03 | 1.8019 | 124.687 | 7.9292 | 1.3915 | 2.955 | 0.017335 | 0.026749 | 2 | 10
3:00 | 42.986 | 8.0223 | 1.7515 | 124.699 | 7.928 | 1.3438 | 2.98 | 0.0177 | 0.026518 | 2 | 10
4:00 | 42.92 | 8.0059 | 1.785 | 124.192 | 7.9098 | 1.3769 | 3.115 | 0.021021 | 0.026983 | 2 | 10
5:00 | 44.348 | 8.2289 | 1.9661 | 128.167 | 8.1324 | 1.5375 | 3.001 | 0.017858 | 0.026613 | 2 | 10
6:00 | 42.111 | 7.8588 | 1.7138 | 121.751 | 7.7657 | 1.3189 | 3.018 | 0.018234 | 0.026681 | 2 | 10
7:00 | 40.08 | 7.5203 | 1.4395 | 115.934 | 7.4242 | 1.0733 | 2.964 | 0.018011 | 0.026329 | 2 | 10
8:00 | 41.224 | 7.6959 | 1.4934 | 119.072 | 7.5997 | 1.1156 | 3.022 | 0.018506 | 0.025436 | 2 | 10
9:00 | 39.957 | 7.4985 | 1.3577 | 115.954 | 7.4043 | 0.99255 | 2.897 | 0.017297 | 0.025878 | 2 | 10
10:00 | 39.221 | 7.3659 | 1.2855 | 113.404 | 7.2708 | 0.93098 | 2.893 | 0.017777 | 0.025961 | 2 | 10
11:00 | 41.358 | 7.7366 | 1.4906 | 119.718 | 7.6406 | 1.1057 | 2.952 | 0.017483 | 0.026238 | 2 | 10
12:00 | 41.621 | 7.7721 | 1.4412 | 119.793 | 7.6738 | 1.0527 | 2.95 | 0.017156 | 0.026332 | 2 | 10
13:00 | 40.231 | 7.5472 | 1.3811 | 116.216 | 7.4521 | 1.0107 | 3.01 | 0.019012 | 0.026831 | 2 | 10
14:00 | 40.251 | 7.5438 | 1.4384 | 116.401 | 7.4512 | 1.066 | 3.068 | 0.018365 | 0.02687 | 2 | 10
15:00 | 41.676 | 7.7812 | 1.5135 | 120.398 | 7.6875 | 1.1221 | 3.026 | 0.01805 | 0.026752 | 2 | 10
16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10
17:00 | 33.467 | 6.1937 | 1.8805 | 95.923 | 6.1101 | 1.5776 | 3.567 | 0.020175 | 0.033015 | 2 | 9
18:00 | 31.517 | 5.7906 | 1.843 | 91.927 | 5.716 | 1.572 | 2.543 | 0.014136 | 0.022794 | 2 | 9
19:00 | 32.287 | 5.9985 | 1.9165 | 94.569 | 5.9255 | 1.6317 | 2.678 | 0.015424 | 0.023518 | 2 | 9
20:00 | 33.483 | 6.181 | 1.9884 | 98.007 | 6.0901 | 1.6906 | 2.868 | 0.027195 | 0.021863 | 2 | 9
21:00 | 35.05 | 6.4672 | 2.1079 | 102.528 | 6.3814 | 1.7919 | 2.699 | 0.024749 | 0.022254 | 2 | 9
22:00 | 32.483 | 6.0042 | 1.9171 | 94.944 | 5.9137 | 1.6344 | 2.699 | 0.025163 | 0.021983 | 2 | 9
23:00 | 35.01 | 6.4638 | 2.1314 | 102.655 | 6.3771 | 1.8131 | 2.7 | 0.024923 | 0.022051 | 2 | 9
24:00 | 33.115 | 6.1862 | 1.6094 | 96.714 | 6.0978 | 1.3227 | 2.617 | 0.02467 | 0.02099 | 2 | 9
2.2. Измеренные значения токов (А) и перетоков активной (МВт) и реактивной (Мвар) мощностей "Трансформатора (автотрансформатора)" "2Т"
Время замера (Время Московское) | Обмотка ВН |  |  | Обмотка СН (НН1) |  |  | Обмотка НН (НН2) |  |  | № анцапфы
| I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | ПБВ | РПН (ВДТ, ЛТДН)
1:00 | 46.404 | 7.7811 | 4.3503 | 135.332 | 7.6796 | 3.9355 | 4.155 | 0.029274 | 0.037386 | 2 | 10
2:00 | 46.872 | 7.8776 | 4.3915 | 136.795 | 7.7786 | 3.9715 | 4.005 | 0.023611 | 0.03753 | 2 | 10
3:00 | 48.327 | 8.1217 | 4.5333 | 141.348 | 8.0286 | 4.0947 | 3.103 | 0.01341 | 0.030552 | 2 | 10
4:00 | 46.66 | 7.8285 | 4.4381 | 136.753 | 7.7396 | 4.026 | 3.817 | 0.019479 | 0.032173 | 2 | 10
5:00 | 46.501 | 7.8143 | 4.3676 | 135.923 | 7.7241 | 3.9596 | 3.433 | 0.017012 | 0.031841 | 2 | 10
6:00 | 47.617 | 7.9848 | 4.5029 | 139.406 | 7.8901 | 4.0755 | 3.708 | 0.017733 | 0.03241 | 2 | 10
7:00 | 47.239 | 7.9597 | 4.3976 | 138.14 | 7.8592 | 3.9713 | 4.627 | 0.029943 | 0.037761 | 2 | 10
8:00 | 46.915 | 8.1534 | 3.8343 | 137.231 | 8.0569 | 3.4208 | 3.518 | 0.019734 | 0.032371 | 2 | 10
9:00 | 43.982 | 7.6847 | 3.5028 | 128.044 | 7.5571 | 3.1071 | 8.156 | 0.057024 | 0.055894 | 2 | 10
10:00 | 47.142 | 8.1858 | 3.9114 | 138.072 | 8.0899 | 3.4885 | 3.966 | 0.02199 | 0.037354 | 2 | 10
11:00 | 46.645 | 8.0825 | 3.89 | 136.727 | 7.9942 | 3.4762 | 3.557 | 0.016491 | 0.03287 | 2 | 10
12:00 | 45.412 | 7.8936 | 3.7391 | 133.102 | 7.8045 | 3.341 | 3.942 | 0.019815 | 0.036049 | 2 | 10
13:00 | 46.962 | 8.1473 | 3.9133 | 137.204 | 8.0359 | 3.487 | 5.433 | 0.038369 | 0.040776 | 2 | 10
14:00 | 47.559 | 8.254 | 3.9754 | 139.144 | 8.1494 | 3.5421 | 4.394 | 0.026972 | 0.037937 | 2 | 10
15:00 | 46.899 | 8.1426 | 3.8544 | 137.131 | 8.0523 | 3.4373 | 3.416 | 0.016041 | 0.032236 | 2 | 10
16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10
17:00 | 41.02 | 6.9128 | 4.0483 | 119.958 | 6.8286 | 3.7006 | 3.673 | 0.017505 | 0.035242 | 2 | 10
18:00 | 48.309 | 8.4135 | 4.1778 | 141.618 | 8.3112 | 3.731 | 3.862 | 0.019949 | 0.035943 | 2 | 10
19:00 | 50.234 | 8.8259 | 4.4055 | 148.129 | 8.7267 | 3.9247 | 3.933 | 0.019775 | 0.036777 | 2 | 10
20:00 | 53.518 | 9.3784 | 4.6045 | 157.467 | 9.2726 | 4.0715 | 4.014 | 0.021599 | 0.036224 | 2 | 10
21:00 | 50.974 | 8.9276 | 4.4507 | 150.201 | 8.8236 | 3.9628 | 4.022 | 0.023184 | 0.034023 | 2 | 10
22:00 | 52.96 | 9.2439 | 4.6593 | 155.645 | 9.1297 | 4.1331 | 4.923 | 0.034121 | 0.041115 | 2 | 10
23:00 | 53.106 | 9.2651 | 4.7137 | 156.395 | 9.1591 | 4.1876 | 3.977 | 0.022751 | 0.033806 | 2 | 10
24:00 | 52.988 | 9.4027 | 4.2878 | 155.979 | 9.2947 | 3.7656 | 3.886 | 0.022207 | 0.036229 | 2 | 10

## Григорьевская
2. Информация об автотрансформаторах (трансформаторах) ПС 110 кВ Григорьевская
2.1. Измеренные значения токов (А) и перетоков активной (МВт) и реактивной (Мвар) мощностей "Трансформатора (автотрансформатора)" "1Т"
Время замера (Время Московское) | Обмотка ВН |  |  | Обмотка СН (НН1) |  |  | Обмотка НН (НН2) |  |  | № анцапфы
| I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | ПБВ | РПН (ВДТ, ЛТДН)
1:00 | 25.6 | 4.93 | 1.626 | 48.8 | 2.67 | 1.492 | 200 | 2.176 | -0.237 | НЕТ | 6
2:00 | 25.4 | 4.94 | 1.632 | 48.8 | 2.671 | 1.501 | 208 | 2.269 | -0.171 | НЕТ | 6
3:00 | 25.2 | 4.905 | 1.581 | 48.8 | 2.681 | 1.543 | 201 | 2.181 | -0.239 | НЕТ | 6
4:00 | 25.2 | 4.898 | 1.614 | 49.8 | 2.715 | 1.539 | 198 | 2.133 | -0.25 | НЕТ | 6
5:00 | 25.6 | 4.96 | 1.642 | 49.6 | 2.72 | 1.5 | 206 | 2.233 | -0.235 | НЕТ | 6
6:00 | 25.4 | 4.942 | 1.549 | 49.6 | 2.731 | 1.536 | 205 | 2.204 | -0.217 | НЕТ | 6
7:00 | 25.6 | 4.974 | 1.631 | 50.4 | 2.71 | 1.488 | 206 | 2.223 | -0.207 | НЕТ | 6
8:00 | 25.2 | 4.88 | 1.563 | 49 | 2.685 | 1.487 | 205 | 2.213 | -0.24 | НЕТ | 6
9:00 | 25.2 | 4.886 | 1.594 | 48.8 | 2.678 | 1.486 | 205 | 2.211 | -0.216 | НЕТ | 6
10:00 | 25.6 | 4.946 | 1.649 | 49.7 | 2.706 | 1.532 | 202 | 2.176 | -0.242 | НЕТ | 6
11:00 | 25.6 | 4.942 | 1.582 | 49.5 | 2.711 | 1.496 | 205 | 2.177 | -0.245 | НЕТ | 6
12:00 | 25.7 | 4.985 | 1.646 | 51.2 | 2.764 | 1.541 | 206 | 2.221 | -0.212 | НЕТ | 6
13:00 | 26 | 4.974 | 1.669 | 50.4 | 2.735 | 1.552 | 205 | 2.221 | -0.215 | НЕТ | 6
14:00 | 25.4 | 4.893 | 1.586 | 49.8 | 2.707 | 1.507 | 206 | 2.177 | -0.242 | НЕТ | 6
15:00 | 25.6 | 4.948 | 1.612 | 49 | 2.674 | 1.49 | 205 | 2.207 | -0.239 | НЕТ | 6
16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НЕТ | 6
17:00 | 22.6 | 4.434 | 1.284 | 44 | 2.426 | 1.368 | 184 | 1.982 | -0.375 | НЕТ | 6
18:00 | 22.7 | 4.438 | 1.27 | 43.5 | 2.393 | 1.334 | 188 | 2.025 | -0.351 | НЕТ | 6
19:00 | 24.7 | 4.781 | 1.507 | 49.4 | 2.747 | 1.54 | 187 | 2.009 | -0.353 | НЕТ | 6
20:00 | 24.2 | 4.705 | 1.422 | 49.4 | 2.72 | 1.498 | 185 | 1.956 | -0.387 | НЕТ | 6
21:00 | 24.9 | 4.826 | 1.559 | 49.4 | 2.743 | 1.508 | 196 | 2.116 | -0.226 | НЕТ | 6
22:00 | 25.4 | 4.919 | 1.675 | 50 | 2.757 | 1.573 | 200 | 2.168 | -0.233 | НЕТ | 6
23:00 | 24.6 | 4.795 | 1.527 | 48.6 | 2.679 | 1.472 | 196 | 2.098 | -0.264 | НЕТ | 6
24:00 | 25.3 | 4.892 | 1.609 | 49.6 | 2.723 | 1.497 | 198 | 2.145 | -0.242 | НЕТ | 6
2.2. Измеренные значения токов (А) и перетоков активной (МВт) и реактивной (Мвар) мощностей "Трансформатора (автотрансформатора)" "2Т"
Время замера (Время Московское) | Обмотка ВН |  |  | Обмотка СН (НН1) |  |  | Обмотка НН (НН2) |  |  | № анцапфы
| I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | ПБВ | РПН (ВДТ, ЛТДН)
1:00 | 11.3 | 2.179 | -0.734 | 15.4 | 0.958 | -0.207 | 128 | 1.23 | -0.73 | НЕТ | 4
2:00 | 11.4 | 2.247 | -0.748 | 15.6 | 0.989 | -0.207 | 129 | 1.216 | -0.703 | НЕТ | 4
3:00 | 11.4 | 2.258 | -0.729 | 15.6 | 0.982 | -0.193 | 130 | 1.2 | -0.728 | НЕТ | 4
4:00 | 11.4 | 2.199 | -0.779 | 15.4 | 0.958 | -0.223 | 128 | 1.174 | -0.756 | НЕТ | 4
5:00 | 11.4 | 2.205 | -0.758 | 15.4 | 0.961 | -0.223 | 128 | 1.191 | -0.705 | НЕТ | 4
6:00 | 11.4 | 2.172 | -0.81 | 15.4 | 0.947 | -0.226 | 130 | 1.168 | -0.736 | НЕТ | 4
7:00 | 11.3 | 2.167 | -0.796 | 15.2 | 0.952 | -0.226 | 130 | 1.2 | -0.725 | НЕТ | 4
8:00 | 11.4 | 2.223 | -0.756 | 15.8 | 0.987 | -0.196 | 130 | 1.187 | -0.722 | НЕТ | 4
9:00 | 11.3 | 2.197 | -0.766 | 15.2 | 0.945 | -0.227 | 128 | 1.2 | -0.702 | НЕТ | 4
10:00 | 11.4 | 2.176 | -0.814 | 15.3 | 0.948 | -0.226 | 128 | 1.17 | -0.751 | НЕТ | 4
11:00 | 11.4 | 2.183 | -0.787 | 15.4 | 0.957 | -0.222 | 130 | 1.204 | -0.723 | НЕТ | 4
12:00 | 11.4 | 2.196 | -0.779 | 15.4 | 0.946 | -0.223 | 130 | 1.199 | -0.721 | НЕТ | 4
13:00 | 11.6 | 2.239 | -0.739 | 15.8 | 0.981 | -0.219 | 130 | 1.229 | -0.667 | НЕТ | 4
14:00 | 11.4 | 2.238 | -0.758 | 15.8 | 0.986 | -0.195 | 130 | 1.197 | -0.724 | НЕТ | 4
15:00 | 11.4 | 2.193 | -0.762 | 15.2 | 0.938 | -0.225 | 128 | 1.177 | -0.726 | НЕТ | 4
16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НЕТ | 4
17:00 | 10.6 | 2.034 | -0.816 | 14.7 | 0.915 | -0.224 | 120 | 1.064 | -0.757 | НЕТ | 4
18:00 | 10.6 | 2.008 | -0.812 | 15.2 | 0.925 | -0.227 | 115 | 1.011 | -0.753 | НЕТ | 4
19:00 | 10.7 | 2.048 | -0.786 | 15.4 | 0.947 | -0.222 | 119 | 1.057 | -0.727 | НЕТ | 4
20:00 | 10.8 | 2.067 | -0.809 | 15.4 | 0.949 | -0.199 | 121 | 1.066 | -0.774 | НЕТ | 4
21:00 | 11.3 | 2.219 | -0.733 | 15.2 | 0.95 | -0.185 | 130 | 1.222 | -0.72 | НЕТ | 4
22:00 | 11.2 | 2.158 | -0.772 | 15.2 | 0.935 | -0.21 | 128 | 1.178 | -0.728 | НЕТ | 4
23:00 | 11.2 | 2.164 | -0.77 | 14.8 | 0.91 | -0.214 | 130 | 1.223 | -0.696 | НЕТ | 4
24:00 | 11.2 | 2.152 | -0.794 | 15.2 | 0.95 | -0.208 | 128 | 1.152 | -0.756 | НЕТ | 4

## Новый Васюган
2. Информация об автотрансформаторах (трансформаторах) ПС 110 кВ Новый Васюган
2.1. Измеренные значения токов (А) и перетоков активной (МВт) и реактивной (Мвар) мощностей "Трансформатора (автотрансформатора)" "1Т"
Время замера (Время Московское) | Обмотка ВН |  |  | Обмотка НН (НН1) |  |  | № анцапфы
| I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | ПБВ | РПН (ВДТ, ЛТДН)
1:00 | 0.83 | 0.13 | 0.09 | 8.93 | 0.13 | 0.09 | НЕТ | 7
2:00 | 0.92 | 0.15 | 0.09 | 9.84 | 0.15 | 0.09 | НЕТ | 7
3:00 | 1.02 | 0.17 | 0.09 | 11.34 | 0.17 | 0.09 | НЕТ | 7
4:00 | 1.25 | 0.21 | 0.1 | 13.43 | 0.21 | 0.1 | НЕТ | 7
5:00 | 1.34 | 0.26 | 0.1 | 16.34 | 0.25 | 0.09 | НЕТ | 7
6:00 | 1.43 | 0.25 | 0.11 | 15.52 | 0.25 | 0.1 | НЕТ | 7
7:00 | 1.57 | 0.28 | 0.12 | 17.75 | 0.28 | 0.11 | НЕТ | 7
8:00 | 1.48 | 0.27 | 0.11 | 16.43 | 0.27 | 0.11 | НЕТ | 7
9:00 | 1.66 | 0.3 | 0.12 | 18.65 | 0.3 | 0.12 | НЕТ | 7
10:00 | 1.54 | 0.28 | 0.12 | 16.52 | 0.26 | 0.12 | НЕТ | 7
11:00 | 1.52 | 0.26 | 0.13 | 16.36 | 0.25 | 0.12 | НЕТ | 7
12:00 | 1.36 | 0.24 | 0.11 | 14.87 | 0.24 | 0.11 | НЕТ | 7
13:00 | 1.37 | 0.24 | 0.11 | 15.34 | 0.24 | 0.11 | НЕТ | 7
14:00 | 1.48 | 0.27 | 0.11 | 16.42 | 0.26 | 0.11 | НЕТ | 7
15:00 | 1.47 | 0.27 | 0.11 | 15.96 | 0.26 | 0.11 | НЕТ | 7
16:00 | 1.43 | 0.26 | 0.11 | 16.47 | 0.27 | 0.11 | НЕТ | 7
17:00 | 1.38 | 0.24 | 0.1 | 14.78 | 0.24 | 0.1 | НЕТ | 7
18:00 | 1.37 | 0.24 | 0.1 | 14.27 | 0.24 | 0.1 | НЕТ | 7
19:00 | 1.36 | 0.24 | 0.1 | 15.36 | 0.24 | 0.1 | НЕТ | 7
20:00 | 1.28 | 0.22 | 0.1 | 13.72 | 0.22 | 0.1 | НЕТ | 7
21:00 | 1.15 | 0.18 | 0.09 | 11.76 | 0.17 | 0.09 | НЕТ | 7
22:00 | 0.91 | 0.15 | 0.09 | 10.63 | 0.15 | 0.09 | НЕТ | 7
23:00 | 0.86 | 0.14 | 0.09 | 9.43 | 0.13 | 0.09 | НЕТ | 7
24:00 | 86 | 0.14 | 0.09 | 9.36 | 0.13 | 0.09 | НЕТ | 7
2.2. Измеренные значения токов (А) и перетоков активной (МВт) и реактивной (Мвар) мощностей "Трансформатора (автотрансформатора)" "2Т"
Время замера (Время Московское) | Обмотка ВН |  |  | Обмотка НН (НН1) |  |  | № анцапфы
| I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | ПБВ | РПН (ВДТ, ЛТДН)
1:00 | 0.52 | 0.08 | 0.05 | 5.41 | 0.08 | 0.05 | НЕТ | 7
2:00 | 0.54 | 0.08 | 0.04 | 5.43 | 0.08 | 0.05 | НЕТ | 7
3:00 | 0.63 | 0.11 | 0.04 | 6.44 | 0.1 | 0.05 | НЕТ | 7
4:00 | 0.83 | 0.15 | 0.06 | 9.47 | 0.15 | 0.06 | НЕТ | 7
5:00 | 0.92 | 0.17 | 0.05 | 9.73 | 0.15 | 0.05 | НЕТ | 7
6:00 | 0.97 | 0.19 | 0.06 | 11.44 | 0.19 | 0.06 | НЕТ | 7
7:00 | 1.14 | 0.21 | 0.08 | 12.75 | 0.21 | 0.08 | НЕТ | 7
8:00 | 1.01 | 0.18 | 0.07 | 11.36 | 0.18 | 0.07 | НЕТ | 7
9:00 | 1.03 | 0.19 | 0.06 | 11.47 | 0.18 | 0.07 | НЕТ | 7
10:00 | 0.97 | 0.18 | 0.06 | 10.62 | 0.18 | 0.07 | НЕТ | 7
11:00 | 0.93 | 0.18 | 0.07 | 11.24 | 0.18 | 0.08 | НЕТ | 7
12:00 | 0.97 | 0.18 | 0.07 | 10.37 | 0.17 | 0.07 | НЕТ | 7
13:00 | 1.37 | 0.18 | 0.07 | 11.52 | 0.18 | 0.07 | НЕТ | 7
14:00 | 1.14 | 0.22 | 0.07 | 12.74 | 0.21 | 0.07 | НЕТ | 7
15:00 | 1.16 | 0.21 | 0.07 | 12.72 | 0.21 | 0.07 | НЕТ | 7
16:00 | 1.12 | 0.2 | 0.06 | 12.24 | 0.21 | 0.06 | НЕТ | 7
17:00 | 1.11 | 0.19 | 0.06 | 11.63 | 0.19 | 0.06 | НЕТ | 7
18:00 | 11.07 | 0.19 | 0.06 | 11.36 | 0.19 | 0.06 | НЕТ | 7
19:00 | 1.08 | 0.2 | 0.07 | 12.32 | 0.2 | 0.07 | НЕТ | 7
20:00 | 0.93 | 0.17 | 0.05 | 9.47 | 0.16 | 0.06 | НЕТ | 7
21:00 | 0.73 | 0.13 | 0.05 | 8.35 | 0.12 | 0.05 | НЕТ | 7
22:00 | 0.66 | 0.12 | 0.05 | 7.13 | 0.11 | 0.05 | НЕТ | 7
23:00 | 0.58 | 0.09 | 0.05 | 6.14 | 0.9 | 0.05 | НЕТ | 7
24:00 | 0.57 | 0.09 | 0.05 | 5.57 | 0.08 | 0.04 | НЕТ | 7

## ОРУ-35 ГТЭС "Двуреченская"
2. Информация об автотрансформаторах (трансформаторах) ОРУ-35 ГТЭС "Двуреченская"
2.1. Измеренные значения токов (А) и перетоков активной (МВт) и реактивной (Мвар) мощностей "Трансформатора (автотрансформатора)" "1Т"
Время замера (Время Московское) | Обмотка ВН |  |  | № анцапфы
| I, А | P, МВт | Q, МВАр | ПБВ | РПН (ВДТ, ЛТДН)
1:00 | 81.87 | -5.3 | -0.07 | НЕТ | 10
2:00 | 81.74 | -5.3 | -0.15 | НЕТ | 10
3:00 | 81.68 | -5.3 | -0.12 | НЕТ | 10
4:00 | 82 | -5.31 | -0.16 | НЕТ | 10
5:00 | 82.16 | -5.31 | -0.12 | НЕТ | 10
6:00 | 82.1 | -5.31 | -0.08 | НЕТ | 10
7:00 | 82.4 | -5.32 | -0.1 | НЕТ | 10
8:00 | 81.72 | -5.31 | -0.1 | НЕТ | 10
9:00 | 81.54 | -5.27 | -0.16 | НЕТ | 10
10:00 | 81.02 | -5.26 | -0.86 | НЕТ | 10
11:00 | 82.73 | -5.37 | -0.06 | НЕТ | 10
12:00 | 81.08 | -5.28 | -0.15 | НЕТ | 10
13:00 | 81.24 | -5.28 | -0.14 | НЕТ | 10
14:00 | 82 | -5.27 | -0.13 | НЕТ | 10
15:00 | 83.79 | -5.3 | -0.09 | НЕТ | 10
16:00 | 83.3 | -5.31 | -0.12 | НЕТ | 10
17:00 | 83.51 | -5.33 | -0.16 | НЕТ | 10
18:00 | 83.81 | -5.35 | -0.07 | НЕТ | 10
19:00 | 83.63 | -5.34 | -0.13 | НЕТ | 10
20:00 | 83.89 | -5.33 | -0.1 | НЕТ | 10
21:00 | 83.92 | -5.32 | -0.05 | НЕТ | 10
22:00 | 83.87 | -5.31 | -0.1 | НЕТ | 10
23:00 | 83.75 | -5.31 | -0.1 | НЕТ | 10
24:00 | 83.75 | -5.31 | -0.07 | НЕТ | 10
2.2. Измеренные значения токов (А) и перетоков активной (МВт) и реактивной (Мвар) мощностей "Трансформатора (автотрансформатора)" "2Т"
Время замера (Время Московское) | Обмотка ВН |  |  | № анцапфы
| I, А | P, МВт | Q, МВАр | ПБВ | РПН (ВДТ, ЛТДН)
1:00 | 0.19 | 0.01 | 0.01 | НЕТ | 10
2:00 | 0.19 | 0.01 | 0.01 | НЕТ | 10
3:00 | 0.19 | 0.01 | 0.01 | НЕТ | 10
4:00 | 0.19 | 0.01 | 0.01 | НЕТ | 10
5:00 | 0.19 | 0.01 | 0.01 | НЕТ | 10
6:00 | 0.19 | 0.01 | 0.01 | НЕТ | 10
7:00 | 0.19 | 0.01 | 0.01 | НЕТ | 10
8:00 | 0.19 | 0.01 | 0.01 | НЕТ | 10
9:00 | 0.19 | 0.01 | 0.01 | НЕТ | 10
10:00 | 0.19 | 0.01 | 0.01 | НЕТ | 10
11:00 | 0.19 | 0.01 | 0.01 | НЕТ | 10
12:00 | 0.19 | 0.01 | 0.01 | НЕТ | 10
13:00 | 0.19 | 0.01 | 0.01 | НЕТ | 10
14:00 | 0.19 | 0.01 | 0.01 | НЕТ | 10
15:00 | 0.19 | 0.01 | 0.01 | НЕТ | 10
16:00 | 0.19 | 0.01 | 0.01 | НЕТ | 10
17:00 | 0.19 | 0.01 | 0.01 | НЕТ | 10
18:00 | 0.19 | 0.01 | 0.01 | НЕТ | 10
19:00 | 0.19 | 0.01 | 0.01 | НЕТ | 10
20:00 | 0.19 | 0.01 | 0.01 | НЕТ | 10
21:00 | 0.19 | 0.01 | 0.01 | НЕТ | 10
22:00 | 0.19 | 0.01 | 0.01 | НЕТ | 10
23:00 | 0.19 | 0.01 | 0.01 | НЕТ | 10
24:00 | 0.19 | 0.01 | 0.01 | НЕТ | 10
2.3. Измеренные значения токов (А) и перетоков активной (МВт) и реактивной (Мвар) мощностей "Трансформатора (автотрансформатора)" "3Т"
Время замера (Время Московское) | Обмотка ВН |  |  | № анцапфы
| I, А | P, МВт | Q, МВАр | ПБВ | РПН (ВДТ, ЛТДН)
1:00 | 80.74 | -5.23 | -0.01 | НЕТ | 10
2:00 | 80.64 | -5.23 | -0.09 | НЕТ | 10
3:00 | 80.8 | -5.23 | -0.11 | НЕТ | 10
4:00 | 80.85 | -5.23 | -0.09 | НЕТ | 10
5:00 | 80.85 | -5.23 | -0.06 | НЕТ | 10
6:00 | 80.82 | -5.23 | -0.05 | НЕТ | 10
7:00 | 80.91 | -5.23 | -0.04 | НЕТ | 10
8:00 | 80.37 | -5.23 | -0.05 | НЕТ | 10
9:00 | 80.68 | -5.23 | -0.1 | НЕТ | 10
10:00 | 80.28 | -5.23 | -0.12 | НЕТ | 10
11:00 | 81.18 | -5.23 | -0.02 | НЕТ | 10
12:00 | 80.38 | -5.23 | -0.07 | НЕТ | 10
13:00 | 80.19 | -5.23 | -0.08 | НЕТ | 10
14:00 | 81.12 | -5.23 | -0.08 | НЕТ | 10
15:00 | 82.63 | -5.23 | -0.07 | НЕТ | 10
16:00 | 81.93 | -5.23 | -0.1 | НЕТ | 10
17:00 | 81.66 | -5.23 | -0.05 | НЕТ | 10
18:00 | 81.93 | -5.23 | -0.06 | НЕТ | 10
19:00 | 81.98 | -5.23 | -0.11 | НЕТ | 10
20:00 | 82.17 | -5.23 | -0.02 | НЕТ | 10
21:00 | 83.08 | -5.23 | -0.08 | НЕТ | 10
22:00 | 82.45 | -5.23 | -0.11 | НЕТ | 10
23:00 | 82.24 | -5.23 | -0.1 | НЕТ | 10
24:00 | 82.65 | -5.23 | -0.07 | НЕТ | 10
2.4. Измеренные значения токов (А) и перетоков активной (МВт) и реактивной (Мвар) мощностей "Трансформатора (автотрансформатора)" "4Т"
Время замера (Время Московское) | Обмотка ВН |  |  | № анцапфы
| I, А | P, МВт | Q, МВАр | ПБВ | РПН (ВДТ, ЛТДН)
1:00 | 81.39 | -5.22 | -0.09 | НЕТ | 10
2:00 | 81.22 | -5.22 | -0.06 | НЕТ | 10
3:00 | 81.26 | -5.22 | -0.07 | НЕТ | 10
4:00 | 81.53 | -5.23 | -0.13 | НЕТ | 10
5:00 | 81.63 | -5.22 | -0.08 | НЕТ | 10
6:00 | 81.62 | -5.22 | -0.11 | НЕТ | 10
7:00 | 81.7 | -5.22 | -0.07 | НЕТ | 10
8:00 | 80.94 | -5.21 | -0.08 | НЕТ | 10
9:00 | 81.43 | -5.21 | -0.17 | НЕТ | 10
10:00 | 82.11 | -5.28 | -0.12 | НЕТ | 10
11:00 | 81.18 | -5.22 | -0.09 | НЕТ | 10
12:00 | 81.01 | -5.22 | -0.09 | НЕТ | 10
13:00 | 81.09 | -5.22 | -0.09 | НЕТ | 10
14:00 | 81.85 | -5.29 | -0.29 | НЕТ | 10
15:00 | 83.36 | -5.23 | -0.1 | НЕТ | 10
16:00 | 81.79 | -5.25 | -0.1 | НЕТ | 10
17:00 | 81.47 | -5.23 | -0.03 | НЕТ | 10
18:00 | 81.47 | -5.23 | -0.06 | НЕТ | 10
19:00 | 81.64 | -5.23 | -0.05 | НЕТ | 10
20:00 | 81.94 | -5.23 | -0.08 | НЕТ | 10
21:00 | 83.08 | -5.29 | -0.03 | НЕТ | 10
22:00 | 82.83 | -5.27 | -0.07 | НЕТ | 10
23:00 | 82.24 | -5.24 | -0.07 | НЕТ | 10
24:00 | 82.42 | -5.24 | -0.07 | НЕТ | 10

## ОРУ-35 ГТЭС "Игольская"
2. Информация об автотрансформаторах (трансформаторах) ОРУ-35 ГТЭС "Игольская"
2.1. Измеренные значения токов (А) и перетоков активной (МВт) и реактивной (Мвар) мощностей "Трансформатора (автотрансформатора)" "1Т"
Время замера (Время Московское) | Обмотка ВН |  |  | № анцапфы
| I, А | P, МВт | Q, МВАр | ПБВ | РПН (ВДТ, ЛТДН)
1:00 | 140 | 8.5 | 0 | НЕТ | 14
2:00 | 141 | 8.5 | -0.23 | НЕТ | 14
3:00 | 145 | 8.8 | -1.27 | НЕТ | 14
4:00 | 144 | 8.8 | -0.214 | НЕТ | 14
5:00 | 140 | 8.6 | -0.258 | НЕТ | 14
6:00 | 112 | 6.8 | -0.03 | НЕТ | 14
7:00 | 135 | 8.1 | -0.245 | НЕТ | 14
8:00 | 130 | 8 | -0.24 | НЕТ | 14
9:00 | 126 | 7.8 | 0 | НЕТ | 14
10:00 | 124 | 7.6 | 0 | НЕТ | 14
11:00 | 126 | 7.7 | 0 | НЕТ | 14
12:00 | 122 | 7.8 | 0 | НЕТ | 14
13:00 | 133 | 8.1 | 0 | НЕТ | 14
14:00 | 142 | 8.6 | 0 | НЕТ | 14
15:00 | 145 | 8.9 | 0 | НЕТ | 14
16:00 | 144 | 8.8 | 0 | НЕТ | 14
17:00 | 145 | 8.7 | 0 | НЕТ | 14
18:00 | 144 | 8.8 | 0 | НЕТ | 14
19:00 | 124 | 7.6 | 0 | НЕТ | 14
20:00 | 125 | 7.6 | 0 | НЕТ | 14
21:00 | 126 | 7.6 | 0 | НЕТ | 14
22:00 | 125 | 7.6 | 0 | НЕТ | 14
23:00 | 126 | 7.8 | 0 | НЕТ | 14
24:00 | 126 | 7.7 | 0 | НЕТ | 14
2.2. Измеренные значения токов (А) и перетоков активной (МВт) и реактивной (Мвар) мощностей "Трансформатора (автотрансформатора)" "2Т"
Время замера (Время Московское) | Обмотка ВН |  |  | № анцапфы
| I, А | P, МВт | Q, МВАр | ПБВ | РПН (ВДТ, ЛТДН)
0:00 | 0 | 0 | 0 | НЕТ | 14
1:00 | 0 | 0 | 0 | НЕТ | 14
2:00 | 0 | 0 | 0 | НЕТ | 14
3:00 | 0 | 0 | 0 | НЕТ | 14
4:00 | 0 | 0 | 0 | НЕТ | 14
5:00 | 0 | 0 | 0 | НЕТ | 14
6:00 | 0 | 0 | 0 | НЕТ | 14
7:00 | 0 | 0 | 0 | НЕТ | 14
8:00 | 0 | 0 | 0 | НЕТ | 14
9:00 | 0 | 0 | 0 | НЕТ | 14
10:00 | 0 | 0 | 0 | НЕТ | 14
11:00 | 0 | 0 | 0 | НЕТ | 14
12:00 | 0 | 0 | 0 | НЕТ | 14
13:00 | 0 | 0 | 0 | НЕТ | 14
14:00 | 0 | 0 | 0 | НЕТ | 14
15:00 | 0 | 0 | 0 | НЕТ | 14
16:00 | 0 | 0 | 0 | НЕТ | 14
17:00 | 0 | 0 | 0 | НЕТ | 14
18:00 | 0 | 0 | 0 | НЕТ | 14
19:00 | 0 | 0 | 0 | НЕТ | 14
20:00 | 0 | 0 | 0 | НЕТ | 14
21:00 | 0 | 0 | 0 | НЕТ | 14
22:00 | 0 | 0 | 0 | НЕТ | 14
23:00 | 0 | 0 | 0 | НЕТ | 14
24:00 | 0 | 0 | 0 | НЕТ | 14

## Черемшанская
2. Информация об автотрансформаторах (трансформаторах) ПС 110 кВ Черемшанская
2.1. Измеренные значения токов (А) и перетоков активной (МВт) и реактивной (Мвар) мощностей "Трансформатора (автотрансформатора)" "1Т"
Время замера (Время Московское) | Обмотка ВН |  |  | Обмотка НН (НН2) |  |  | № анцапфы
| I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | ПБВ | РПН (ВДТ, ЛТДН)
1:00 | 53.238 | -3.2464 | -0.4824 | 298.947 | 3.2404 | 0.3697 | 3 | 13
2:00 | 49.579 | -3.0299 | -0.35759 | 278.461 | 3.0233 | 0.25583 | 3 | 13
3:00 | 52.706 | -3.2261 | -0.42936 | 296.332 | 3.2189 | 0.32241 | 3 | 13
4:00 | 52.268 | -3.1947 | -0.41216 | 292.975 | 3.1854 | 0.30203 | 3 | 13
5:00 | 52.014 | -3.176 | -0.40163 | 292.274 | 3.1689 | 0.29279 | 3 | 13
6:00 | 53.125 | -3.2428 | -0.4415 | 299.391 | 3.2396 | 0.32919 | 3 | 13
7:00 | 54.479 | -3.3191 | -0.43778 | 306.613 | 3.3103 | 0.32063 | 3 | 13
8:00 | 52.314 | -3.1873 | -0.4091 | 294.517 | 3.1829 | 0.29968 | 3 | 13
9:00 | 50.929 | -3.1169 | -0.34737 | 286.192 | 3.1076 | 0.23625 | 3 | 13
10:00 | 53.237 | -3.2468 | -0.43473 | 299.539 | 3.2356 | 0.32414 | 3 | 13
11:00 | 55.883 | -3.4032 | -0.43854 | 315.12 | 3.3985 | 0.31594 | 3 | 13
12:00 | 53.475 | -3.2523 | -0.38716 | 300.182 | 3.2438 | 0.27592 | 3 | 13
13:00 | 56.284 | -3.4271 | -0.4566 | 316.515 | 3.4181 | 0.34201 | 3 | 13
14:00 | 53.308 | -3.2493 | -0.38424 | 298.694 | 3.2382 | 0.26912 | 3 | 13
15:00 | 52.567 | -3.1978 | -0.39476 | 294.863 | 3.1943 | 0.28584 | 3 | 13
16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13
17:00 | 50.902 | -3.1126 | -0.24295 | 288.866 | 3.1061 | 0.13409 | 3 | 13
18:00 | 50.228 | -3.0857 | -0.38054 | 282.651 | 3.0795 | 0.2774 | 3 | 13
19:00 | 46.933 | -2.9337 | -0.32659 | 265.814 | 2.9232 | 0.22688 | 3 | 13
20:00 | 53.464 | -3.2906 | -0.45277 | 302.883 | 3.2884 | 0.3333 | 3 | 13
21:00 | 47.511 | -2.9147 | -0.44284 | 268.075 | 2.9077 | 0.34713 | 3 | 13
22:00 | 49.453 | -3.03 | -0.44828 | 278.299 | 3.022 | 0.34456 | 3 | 13
23:00 | 49.203 | -3.0168 | -0.46549 | 277.426 | 3.009 | 0.36324 | 3 | 13
24:00 | 46.78 | -2.8707 | -0.41051 | 263.778 | 2.8657 | 0.31431 | 3 | 13
2.2. Измеренные значения токов (А) и перетоков активной (МВт) и реактивной (Мвар) мощностей "Трансформатора (автотрансформатора)" "2Т"
Время замера (Время Московское) | Обмотка ВН |  |  | Обмотка НН (НН2) |  |  | № анцапфы
| I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | ПБВ | РПН (ВДТ, ЛТДН)
1:00 | 18.368 | -1.2293 | 0.045829 | 98.959 | 1.1559 | -0.08033 | 3 | 13
2:00 | 22.641 | -1.4991 | -0.021238 | 122.272 | 1.4114 | -0.018614 | 3 | 13
3:00 | 18.713 | -1.2506 | 0.050905 | 100.723 | 1.1753 | -0.080934 | 3 | 13
4:00 | 20.425 | -1.36 | 0.024395 | 110.612 | 1.2816 | -0.057821 | 3 | 13
5:00 | 21.705 | -1.4365 | -0.021235 | 117.624 | 1.3554 | -0.013773 | 3 | 13
6:00 | 20.941 | -1.3831 | 0.0076521 | 112.743 | 1.2988 | -0.048017 | 3 | 13
7:00 | 26.699 | -1.7532 | -0.10723 | 144.75 | 1.6448 | 0.04853 | 3 | 13
8:00 | 26.068 | -1.7124 | -0.029687 | 142.497 | 1.6102 | -0.024006 | 3 | 13
9:00 | 23.17 | -1.5386 | -0.016624 | 126.334 | 1.4468 | -0.029802 | 3 | 13
10:00 | 25.227 | -1.6417 | -0.17302 | 135.165 | 1.5359 | 0.1122 | 3 | 13
11:00 | 23.918 | -1.5759 | -0.039646 | 130.032 | 1.4821 | -0.01129 | 3 | 13
12:00 | 25.601 | -1.6827 | -0.10835 | 138.382 | 1.5748 | 0.054942 | 3 | 13
13:00 | 23.88 | -1.5726 | 0.029922 | 128.777 | 1.4703 | -0.078744 | 3 | 13
14:00 | 23.094 | -1.5274 | -0.029988 | 125.381 | 1.4331 | -0.019294 | 3 | 13
15:00 | 25.866 | -1.6957 | -0.093318 | 140.163 | 1.5896 | 0.038 | 3 | 13
16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13
17:00 | 49.05 | -3.1622 | -0.71662 | 272.395 | 2.9726 | 0.49793 | 3 | 13
18:00 | 30.677 | -1.9847 | -0.22343 | 167.713 | 1.8994 | 0.13517 | 3 | 13
19:00 | 26.505 | -1.7481 | -0.12284 | 146.243 | 1.6749 | 0.05395 | 3 | 13
20:00 | 41.456 | -2.6781 | -0.4037 | 230.923 | 2.5587 | 0.2561 | 3 | 13
21:00 | 44.201 | -2.8276 | -0.622 | 246.416 | 2.7013 | 0.46641 | 3 | 13
22:00 | 43.054 | -2.773 | -0.54536 | 240.812 | 2.6478 | 0.38805 | 3 | 13
23:00 | 47.099 | -3.0113 | -0.6602 | 263.276 | 2.876 | 0.48178 | 3 | 13
24:00 | 42.775 | -2.7583 | -0.52476 | 239.293 | 2.6299 | 0.37395 | 3 | 13
2.3. Измеренные значения токов (А) и перетоков активной (МВт) и реактивной (Мвар) мощностей "Трансформатора (автотрансформатора)" "3Т"
Время замера (Время Московское) | Обмотка ВН |  |  | Обмотка СН (НН1) |  |  | Обмотка НН (НН2) |  |  | № анцапфы
| I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | ПБВ | РПН (ВДТ, ЛТДН)
1:00 | 22.995 | -4.3788 | -0.49485 | 71.88 | -4.4317 | -0.44629 | откл | откл | откл | 3 | 10
2:00 | 23.112 | -4.4112 | -0.44572 | 72.64 | -4.4743 | -0.38925 | откл | откл | откл | 3 | 10
3:00 | 22.917 | -4.3717 | -0.43856 | 71.812 | -4.4288 | -0.39625 | откл | откл | откл | 3 | 10
4:00 | 23.381 | -4.4625 | -0.42952 | 73.011 | -4.5052 | -0.39939 | откл | откл | откл | 3 | 10
5:00 | 23.731 | -4.5089 | -0.50019 | 74.196 | -4.5589 | -0.43291 | откл | откл | откл | 3 | 10
6:00 | 23.731 | -4.511 | -0.49285 | 74.455 | -4.5747 | -0.44131 | откл | откл | откл | 3 | 10
7:00 | 26.077 | -4.9349 | -0.61059 | 81.728 | -4.9947 | -0.54016 | откл | откл | откл | 3 | 10
8:00 | 25.189 | -4.7713 | -0.51555 | 78.908 | -4.8296 | -0.43417 | откл | откл | откл | 3 | 10
9:00 | 23.68 | -4.5171 | -0.42575 | 74.638 | -4.5945 | -0.35878 | откл | откл | откл | 3 | 10
10:00 | 25.193 | -4.7515 | -0.66176 | 78.932 | -4.8124 | -0.59808 | откл | откл | откл | 3 | 10
11:00 | 25.662 | -4.8575 | -0.55271 | 80.382 | -4.919 | -0.47482 | откл | откл | откл | 3 | 10
12:00 | 25.428 | -4.8011 | -0.57193 | 79.484 | -4.8571 | -0.49793 | откл | откл | откл | 3 | 10
13:00 | 25.679 | -4.8725 | -0.50851 | 80.382 | -4.9289 | -0.43808 | откл | откл | откл | 3 | 10
14:00 | 24.429 | -4.6504 | -0.46357 | 76.694 | -4.7083 | -0.41566 | откл | откл | откл | 3 | 10
15:00 | 25.177 | -4.7688 | -0.55513 | 78.829 | -4.8237 | -0.48872 | откл | откл | откл | 3 | 10
16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | откл | откл | откл | 3 | 10
17:00 | 32.094 | -6.0716 | -1.0075 | 100.149 | -6.1178 | -0.84881 | откл | откл | откл | 3 | 10
18:00 | 25.949 | -4.9611 | -0.66051 | 81.295 | -5.0145 | -0.58588 | откл | откл | откл | 3 | 10
19:00 | 23.551 | -4.5839 | -0.49852 | 73.794 | -4.6324 | -0.44265 | откл | откл | откл | 3 | 10
20:00 | 30.584 | -5.8323 | -0.94618 | 95.564 | -5.8907 | -0.79995 | откл | откл | откл | 3 | 10
21:00 | 29.502 | -5.5992 | -1.1334 | 92.216 | -5.6497 | -1.0128 | откл | откл | откл | 3 | 10
22:00 | 29.767 | -5.6655 | -1.061 | 92.955 | -5.7091 | -0.93196 | откл | откл | откл | 3 | 10
23:00 | 31.051 | -5.8763 | -1.1975 | 96.805 | -5.926 | -1.0551 | откл | откл | откл | 3 | 10
24:00 | 28.762 | -5.481 | -0.99081 | 90.016 | -5.5349 | -0.87696 | откл | откл | откл | 3 | 10