## Игольская
4. Информация о СКРМ ПС 110 кВ Игольская.
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование СКРМ
| БСК-110 |  | УШР-110
| I, А | Q, МВАр | I, А | Q, МВАр
0:00 | 107 | -21.4 | 106 | 21.5
1:00 | 107 | -21.4 | 111 | 22.2
2:00 | 107 | -21.4 | 107 | 21.4
3:00 | 107 | -21.4 | 108 | 21.35
4:00 | 107 | -21.3 | 105 | 20.5
5:00 | 107 | -21.3 | 96 | 19.04
6:00 | 107 | -21.4 | 97 | 19.3
7:00 | 107 | -21.4 | 104 | 20.7
8:00 | 107 | -21.4 | 110 | 22
9:00 | 107 | -21.4 | 106 | 21.4
10:00 | 107 | -21.4 | 110 | 21.8
11:00 | 107 | -21.3 | 104 | 20.6
12:00 | 107 | -21.4 | 106 | 21.2
13:00 | 107 | -21.3 | 109 | 21.6
14:00 | 0 | 0 | 70 | 13.9
15:00 | 0 | 0 | 31 | 6.2
16:00 | 108 | -21.6 | 80 | 16.4
17:00 | 107 | -21.5 | 78 | 15.7
18:00 | 107 | -21.4 | 82 | 16.3
19:00 | 107 | -21.5 | 78 | 15.5
20:00 | 108 | -21.5 | 72 | 14.3
21:00 | 107 | -21.5 | 80 | 16
22:00 | 107 | -21.5 | 80 | 16.1
23:00 | 107 | -21.5 | 83 | 16.3
24:00 | 107 | -21.4 | 80 | 16

## Двуреченская
4. Информация о СКРМ ПС 110 кВ Двуреченская.
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование СКРМ
| БСК-110 |  | УШР-110
| I, А | Q, МВАр | I, А | Q, МВАр
0:00 | 103 | -20 | 107 | 20.78
1:00 | 103 | -20.11 | 103 | 20.11
2:00 | 103 | -20 | 105 | 20.42
3:00 | 103 | -20.08 | 105 | 20.35
4:00 | 103 | -20.03 | 101 | 19.61
5:00 | 103 | -20.07 | 92 | 17.92
6:00 | 103 | -20.08 | 94 | 18.22
7:00 | 103 | -20.08 | 101 | 19.61
8:00 | 103 | -20.09 | 103 | 20.13
9:00 | 103 | -20.03 | 104 | 20.31
10:00 | 103 | -20.07 | 102 | 19.9
11:00 | 103 | -20.04 | 92 | 17.9
12:00 | 103 | -20.12 | 91 | 17.6
13:00 | 103 | -20.14 | 93 | 18.11
14:00 | 106 | -21.01 | 121 | 23.99
15:00 | 104 | -20.33 | 115 | 22.41
16:00 | 103 | -20.14 | 110 | 21.39
17:00 | 103 | -20.13 | 109 | 21.4
18:00 | 103 | -20.14 | 104 | 20.29
19:00 | 103 | -20.08 | 107 | 20.79
20:00 | 103 | -20.14 | 106 | 20.69
21:00 | 103 | -20.1 | 113 | 21.88
22:00 | 103 | -20.09 | 115 | 22.31
23:00 | 103 | -20.05 | 117 | 22.74
24:00 | 103 | -20.06 | 107 | 20.8

## Катыльгинская
4. Информация о СКРМ ПС 110 кВ Двуреченская.
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование СКРМ
| БСК-110 |  | УШР-110
| I, А | Q, МВАр | I, А | Q, МВАр
0:00 | откл | откл | 0.056379 | 9.2017
1:00 | откл | откл | 0.057195 | 8.4488
2:00 | откл | откл | 0.056018 | 8.7562
3:00 | откл | откл | 0.057988 | 8.8965
4:00 | откл | откл | 0.057399 | 7.1744
5:00 | откл | откл | 0.057275 | 7.6496
6:00 | откл | откл | 0.057804 | 7.7773
7:00 | откл | откл | 0.057664 | 7.7349
8:00 | откл | откл | 0.059004 | 8.8772
9:00 | откл | откл | 0.054519 | 9.7232
10:00 | откл | откл | 0.0554 | 8.4175
11:00 | откл | откл | 0.057392 | 8.0107
12:00 | откл | откл | 0.057364 | 7.6744
13:00 | откл | откл | 0.055567 | 7.7899
14:00 | откл | откл | 0.058306 | 7.7206
15:00 | откл | откл | 0.056896 | 7.8236
16:00 | откл | откл | 0 | 0
17:00 | откл | откл | 0.040177 | 1.7338
18:00 | откл | откл | 0.042941 | 2.4799
19:00 | откл | откл | 0.035222 | 1.2404
20:00 | откл | откл | 0.024739 | 0.20584
21:00 | откл | откл | 0.029399 | 2.0134
22:00 | откл | откл | 0.031606 | 2.4596
23:00 | откл | откл | 0.028163 | 1.4396
24:00 | откл | откл | 0.029461 | 3.166