## Лист1
Сводные данные о подстанциях ООО "Энергонефть Томск"
№ п/п | Наименование подстанции | Время замера (Время Московское) | Напряжение, кВ | Активная нагрузка, МВт | Реактивная нагрузка, МВАр
1 | ПС 110 кВ Григорьевская | 1:00 | 118.2628 | 7.096 | 0.868
|  | 2:00 | 118.6376 | 7.179 | 0.858
|  | 3:00 | 118.6434 | 7.122 | 0.851
|  | 4:00 | 118.3493 | 7.131 | 0.87
|  | 5:00 | 118.2743 | 7.152 | 0.857
|  | 6:00 | 117.9226 | 7.119 | 0.735
|  | 7:00 | 117.9283 | 7.118 | 0.874
|  | 8:00 | 118.0898 | 7.077 | 0.881
|  | 9:00 | 118.0552 | 7.094 | 0.928
|  | 10:00 | 117.9629 | 7.089 | 0.803
|  | 11:00 | 117.9399 | 7.134 | 0.817
|  | 12:00 | 117.8764 | 7.056 | 0.828
|  | 13:00 | 117.8534 | 7.216 | 0.932
|  | 14:00 | 117.715 | 7.157 | 0.86
|  | 15:00 | 117.8707 | 7.087 | 0.813
|  | 16:00 | 0 | 0 | 0
|  | 17:00 | 118.5108 | 6.452 | 0.463
|  | 18:00 | 118.1302 | 6.454 | 0.478
|  | 19:00 | 118.1013 | 6.886 | 0.691
|  | 20:00 | 117.9168 | 6.802 | 0.613
|  | 21:00 | 118.1763 | 7.045 | 0.827
|  | 22:00 | 118.3608 | 7.093 | 0.922
|  | 23:00 | 118.332 | 6.968 | 0.756
|  | 24:00 | 118.0206 | 6.944 | 0.753
2 | ПС 110 кВ Двуреченская | 1:00 | 111.42 | 3.6 | 5.8
|  | 2:00 | 111.5 | 4.81 | 5.6
|  | 3:00 | 111.46 | 4.5 | 5.7
|  | 4:00 | 111.48 | 4.6 | 6.5
|  | 5:00 | 111.49 | 4.5 | 8
|  | 6:00 | 111.52 | 7.5 | 7.5
|  | 7:00 | 111.47 | 6.45 | 6
|  | 8:00 | 111.5 | 6.46 | 5.6
|  | 9:00 | 111.49 | 6.47 | 5.5
|  | 10:00 | 111.48 | 6.66 | 5.9
|  | 11:00 | 111.51 | 5.4 | 7.7
|  | 12:00 | 111.53 | 5.27 | 8
|  | 13:00 | 111.72 | 5.32 | 7.7
|  | 14:00 | 114.04 | 5.9 | 4.7
|  | 15:00 | 112.27 | 4.8 | 3.8
|  | 16:00 | 111.76 | 4.6 | 4.8
|  | 17:00 | 111.77 | 4 | 5.6
|  | 18:00 | 111.7 | 4 | 5
|  | 19:00 | 111.68 | 4 | 5
|  | 20:00 | 111.68 | 4 | 3.8
|  | 21:00 | 111.63 | 4 | 3.4
|  | 22:00 | 111.61 | 4.1 | 3.6
|  | 23:00 | 111.59 | 4 | 3
|  | 24:00 | 111.54 | 4.1 | 3.1
3 | ПС 110 кВ Западно-Моисеевская | 1:00 | 112.19 | 14.551 | 5.712
|  | 2:00 | 112.26 | 14.667 | 5.754
|  | 3:00 | 112.21 | 14.44 | 5.656
|  | 4:00 | 112.07 | 14.632 | 5.054
|  | 5:00 | 112.14 | 14.666 | 5.757
|  | 6:00 | 112.24 | 13.887 | 5.87
|  | 7:00 | 112.28 | 13.79 | 5.844
|  | 8:00 | 112.35 | 13.897 | 5.897
|  | 9:00 | 112.19 | 13.803 | 5.829
|  | 10:00 | 112.29 | 14.027 | 5.939
|  | 11:00 | 112.14 | 13.836 | 5.901
|  | 12:00 | 112.26 | 13.799 | 5.887
|  | 13:00 | 112.36 | 13.861 | 5.931
|  | 14:00 | 114.6 | 4.132 | 2.357
|  | 15:00 | 112.73 | 8.642 | 3.919
|  | 16:00 | 112.26 | 13.069 | 5.76
|  | 17:00 | 112.21 | 13.845 | 6.15
|  | 18:00 | 112.17 | 13.845 | 6.23
|  | 19:00 | 112.1 | 13.789 | 6.18
|  | 20:00 | 112.17 | 13.893 | 6.19
|  | 21:00 | 112.09 | 13.776 | 6.139
|  | 22:00 | 112.16 | 13.775 | 6.141
|  | 23:00 | 112.05 | 13.937 | 6.236
|  | 24:00 | 111.97 | 14.074 | 6.224
4 | ПС 110 кВ Игольская | 1:00 | 115.5 | -37 | -10.3
|  | 2:00 | 115.7 | -37.6 | -10
|  | 3:00 | 115.5 | -36.8 | -9.4
|  | 4:00 | 115.5 | -37.4 | -7.8
|  | 5:00 | 115.5 | -38.4 | -5.1
|  | 6:00 | 115.5 | -38.7 | -5.1
|  | 7:00 | 115.5 | -34.3 | -8.3
|  | 8:00 | 115.5 | -35.8 | -9.4
|  | 9:00 | 115.5 | -35.8 | -8.7
|  | 10:00 | 115.5 | -36.6 | -9.3
|  | 11:00 | 115.4 | -38.7 | -8.7
|  | 12:00 | 115.4 | -38.6 | -8.7
|  | 13:00 | 115.5 | -38.7 | -5.3
|  | 14:00 | 115.7 | -14.1 | -19.6
|  | 15:00 | 115.2 | -25.9 | -15.2
|  | 16:00 | 115.5 | -34.2 | -8.6
|  | 17:00 | 115.5 | -35.2 | -7.4
|  | 18:00 | 115.5 | -36.6 | -7.4
|  | 19:00 | 115.5 | -37.2 | -7.2
|  | 20:00 | 115.5 | -37.8 | -5.6
|  | 21:00 | 115.5 | -35.8 | -7.7
|  | 22:00 | 115.5 | 35.1 | -8
|  | 23:00 | 115.5 | -33.9 | -8.3
|  | 24:00 | 115.5 | -36.4 | -7.1
5 | ПС 110 кВ Катыльгинская | 1:00 | 110.8363 | 26.0788 | 12.7986
|  | 2:00 | 111.0167 | 26.6304 | 13.2414
|  | 3:00 | 111.0122 | 26.5882 | 13.1087
|  | 4:00 | 111.0611 | 26.795 | 12.2259
|  | 5:00 | 110.8859 | 26.7538 | 12.7042
|  | 6:00 | 110.8188 | 26.4203 | 12.6296
|  | 7:00 | 110.8175 | 26.6032 | 12.394
|  | 8:00 | 110.5339 | 26.7308 | 12.8208
|  | 9:00 | 110.5133 | 26.2666 | 13.1127
|  | 10:00 | 110.6739 | 26.8919 | 12.5733
|  | 11:00 | 110.5811 | 27.2081 | 12.3334
|  | 12:00 | 110.5431 | 27.7064 | 12.0754
|  | 13:00 | 110.7357 | 27.2632 | 12.119
|  | 14:00 | 110.8278 | 27.8588 | 11.5517
|  | 15:00 | 110.6079 | 28.2787 | 11.5595
|  | 16:00 | 0 | 0 | 0
|  | 17:00 | 112.3426 | 24.1975 | 7.6567
|  | 18:00 | 112.0523 | 25.4416 | 7.4072
|  | 19:00 | 112.5741 | 26.62 | 6.6325
|  | 20:00 | 111.9493 | 28.4983 | 6.3911
|  | 21:00 | 112.1502 | 28.1989 | 8.1736
|  | 22:00 | 112.0943 | 28.0859 | 8.5121
|  | 23:00 | 112.2134 | 28.7651 | 8.0265
|  | 24:00 | 111.8057 | 28.2689 | 8.4542
6 | ПС 110 кВ Крапивинская | 1:00 | 112 | 28.44 | 9.47
|  | 2:00 | 112 | 28.21 | 9.36
|  | 3:00 | 112 | 28.2 | 9.33
|  | 4:00 | 112 | 28.42 | 9.51
|  | 5:00 | 112 | 28.52 | 9.54
|  | 6:00 | 112 | 28.46 | 9.51
|  | 7:00 | 112 | 28.78 | 10
|  | 8:00 | 112 | 27.16 | 8.85
|  | 9:00 | 112 | 26.68 | 8.74
|  | 10:00 | 112 | 26.77 | 8.71
|  | 11:00 | 112 | 27.01 | 8.9
|  | 12:00 | 112 | 29.02 | 10.1
|  | 13:00 | 112 | 31.07 | 10.08
|  | 14:00 | 112 | 20.36 | 8.25
|  | 15:00 | 112 | 26.75 | 9.49
|  | 16:00 | 112 | 27.99 | 10.06
|  | 17:00 | 112 | 28.17 | 10.19
|  | 18:00 | 112 | 28.67 | 10.51
|  | 19:00 | 112 | 28.57 | 9.92
|  | 20:00 | 112 | 28.62 | 10
|  | 21:00 | 112 | 26.97 | 9.08
|  | 22:00 | 112 | 27.11 | 9.06
|  | 23:00 | 112 | 27.01 | 9.08
|  | 24:00 | 112 | 27.25 | 9.16
7 | ПС 110 кВ Новый Васюган | 1:00 | 113 | 0.21 | 0.14
|  | 2:00 | 113 | 0.23 | 0.13
|  | 3:00 | 113 | 0.28 | 0.13
|  | 4:00 | 113 | 0.36 | 0.16
|  | 5:00 | 113 | 0.43 | 0.15
|  | 6:00 | 113 | 0.44 | 0.17
|  | 7:00 | 113 | 0.49 | 0.2
|  | 8:00 | 113 | 0.46 | 0.18
|  | 9:00 | 113 | 0.49 | 0.18
|  | 10:00 | 113 | 0.46 | 0.18
|  | 11:00 | 113 | 0.44 | 0.2
|  | 12:00 | 113 | 0.42 | 0.18
|  | 13:00 | 113 | 0.42 | 0.18
|  | 14:00 | 113 | 0.49 | 0.18
|  | 15:00 | 113 | 0.48 | 0.18
|  | 16:00 | 113 | 0.47 | 0.17
|  | 17:00 | 113 | 0.43 | 0.16
|  | 18:00 | 113 | 0.43 | 0.16
|  | 19:00 | 113 | 0.44 | 0.17
|  | 20:00 | 113 | 0.39 | 0.15
|  | 21:00 | 113 | 0.31 | 0.14
|  | 22:00 | 113 | 0.27 | 0.14
|  | 23:00 | 113 | 0.23 | 0.14
|  | 24:00 | 113 | 0.23 | 0.14
8 | ПС 110 кВ Черемшанская | 1:00 | 110.4377 | -4.3788 | -0.49485
|  | 2:00 | 110.2086 | -4.4112 | -0.44572
|  | 3:00 | 110.43 | -4.3717 | -0.43856
|  | 4:00 | 110.3931 | -4.4625 | -0.42952
|  | 5:00 | 110.2163 | -4.5089 | -0.50019
|  | 6:00 | 110.2332 | -4.511 | -0.49285
|  | 7:00 | 110.0186 | -4.9349 | -0.61059
|  | 8:00 | 109.8129 | -4.7713 | -0.51555
|  | 9:00 | 110.1075 | -4.5171 | -0.42575
|  | 10:00 | 109.996 | -4.7515 | -0.66176
|  | 11:00 | 109.8948 | -4.8575 | -0.55271
|  | 12:00 | 109.9025 | -4.8011 | -0.57193
|  | 13:00 | 109.9855 | -4.8725 | -0.50851
|  | 14:00 | 109.9686 | -4.6504 | -0.46357
|  | 15:00 | 109.887 | -4.7688 | -0.55513
|  | 16:00 | 0 | 0 | 0
|  | 17:00 | 111.3482 | -6.0716 | -1.0075
|  | 18:00 | 111.3188 | -4.9611 | -0.66051
|  | 19:00 | 111.9732 | -4.5839 | -0.49852
|  | 20:00 | 111.088 | -5.8323 | -0.94618
|  | 21:00 | 111.3673 | -5.5992 | -1.1334
|  | 22:00 | 111.1859 | -5.6655 | -1.061
|  | 23:00 | 111.2269 | -5.8763 | -1.1975
|  | 24:00 | 111.0779 | -5.481 | -0.99081
9 | ОРУ-35 ГТЭС "Двуреченская" | 1:00 | 37.18 | -15.74 | -0.16
|  | 2:00 | 37.21 | -15.74 | -0.29
|  | 3:00 | 37.21 | -15.74 | -0.29
|  | 4:00 | 37.17 | -15.76 | -0.37
|  | 5:00 | 37.19 | -15.75 | -0.25
|  | 6:00 | 37.21 | -15.75 | -0.23
|  | 7:00 | 37.23 | -15.76 | -0.2
|  | 8:00 | 37.22 | -15.74 | -0.22
|  | 9:00 | 37.18 | -15.7 | -0.42
|  | 10:00 | 37.19 | -15.76 | -1.09
|  | 11:00 | 37.16 | -15.81 | -0.16
|  | 12:00 | 37.22 | -15.72 | -0.3
|  | 13:00 | 37.22 | -15.72 | -0.3
|  | 14:00 | 36.99 | -15.78 | -0.49
|  | 15:00 | 36.17 | -15.75 | -0.25
|  | 16:00 | 36.99 | -15.78 | -0.31
|  | 17:00 | 36.92 | -15.78 | -0.23
|  | 18:00 | 36.9 | -15.8 | -0.18
|  | 19:00 | 36.86 | -15.79 | -0.28
|  | 20:00 | 36.9 | -15.78 | -0.19
|  | 21:00 | 36.86 | -15.83 | -0.15
|  | 22:00 | 36.84 | -15.8 | -0.27
|  | 23:00 | 36.84 | -15.77 | -0.26
|  | 24:00 | 36.79 | -15.77 | -0.2
10 | ОРУ-35 ГТЭС "Игольская" | 1:00 | 35.2 | 5.9 | 3.7
|  | 2:00 | 35.1 | 6.3 | 3.6
|  | 3:00 | 35.2 | 5.2 | 3.3
|  | 4:00 | 35.1 | 5.3 | 2.9
|  | 5:00 | 35.2 | 6.2 | 3
|  | 6:00 | 35.3 | 7 | 2.7
|  | 7:00 | 35.2 | 5.8 | 3.1
|  | 8:00 | 35.2 | 5.6 | 3
|  | 9:00 | 35.1 | 6.1 | 2.9
|  | 10:00 | 35.1 | 6.8 | 3.3
|  | 11:00 | 35.1 | 7.2 | 4
|  | 12:00 | 35.1 | 6.6 | 4.1
|  | 13:00 | 35.2 | 7.1 | 4.1
|  | 14:00 | 35.2 | 4.6 | 4.8
|  | 15:00 | 35.1 | 5.1 | 4.7
|  | 16:00 | 35.2 | 6.4 | 5.3
|  | 17:00 | 35.1 | 5.4 | 4.9
|  | 18:00 | 35.2 | 6 | 5.3
|  | 19:00 | 35.3 | 7.1 | 5.3
|  | 20:00 | 35.3 | 6.5 | 4.6
|  | 21:00 | 35.3 | 6.7 | 4
|  | 22:00 | 35.3 | 5.8 | 5
|  | 23:00 | 35.3 | 5.9 | 4.7
|  | 24:00 | 35.3 | 7.6 | 5.2