## Григорьевская
8. Информация о нагрузке ПС 110 кВ Григорьевская, подключенной к АЧР, ЧАПВ
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование присоединения
| ВЛ-6 кВ Ф.Гр-1 |  |  | ВЛ-6 кВ Ф.Гр-2 |  |  | ВЛ-6 кВ Ф.Гр-4 |  |  | ВЛ-6 кВ Ф.Гр-5 |  |  | ВЛ-6 кВ Ф.Гр-10 |  |  | ВЛ-6 кВ Ф.Гр-13 |  |  | ВЛ-6 кВ Ф.Гр-14
| Номер очереди | Уставки f(Гц)/t(с) | P, МВт | Номер очереди | Уставки f(Гц)/t(с) | P, МВт | Номер очереди | Уставки f(Гц)/t(с) | P, МВт | Номер очереди | Уставки f(Гц)/t(с) | P, МВт | Номер очереди | Уставки f(Гц)/t(с) | P, МВт | Номер очереди | Уставки f(Гц)/t(с) | P, МВт | Номер очереди | Уставки f(Гц)/t(с) | P, МВт
0:00 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.257 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.283 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.235 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 1.351 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.175 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.121 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.853
1:00 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.256 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.282 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.236 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 1.34 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.193 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.121 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.875
2:00 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.256 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.261 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.233 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 1.338 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.198 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.121 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.84
3:00 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.256 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.262 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.233 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 1.338 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.198 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.121 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.87
4:00 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.258 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.262 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.236 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 1.344 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.196 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.12 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.859
5:00 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.257 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.272 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.236 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 1.344 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.196 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.12 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.862
6:00 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.257 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.282 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.236 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 1.351 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.192 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.93 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.859
7:00 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.256 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.279 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.245 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 1.35 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.192 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.93 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.86
8:00 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.256 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.279 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.27 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 1.335 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.183 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.92 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.884
9:00 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.256 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.312 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.24 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 1.34 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.183 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.92 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.882
10:00 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.257 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.316 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.238 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 1.344 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.183 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.93 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.881
11:00 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.257 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.316 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.24 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 1.34 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.183 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.92 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.881
12:00 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.257 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.318 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.235 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 1.298 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.18 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.93 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.889
13:00 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.257 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.291 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.24 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 1.34 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.19 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.93 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.881
14:00 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.254 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.294 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.23 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 1.349 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.191 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.122 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.88
15:00 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.26 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.261 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.102 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 1.349 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.18 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.121 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.88
16:00 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0
17:00 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.261 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.314 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.13 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 1.351 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.4 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.81
18:00 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.261 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.314 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.13 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 1.312 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.207 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.796
19:00 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.268 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.316 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.136 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 1.31 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.201 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.79
20:00 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.27 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.318 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.137 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 1.31 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.199 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.91 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.79
21:00 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.275 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.291 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.237 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 1.311 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.199 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.94 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.79
22:00 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.276 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.284 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.237 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 1.308 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.192 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.108 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.872
23:00 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.274 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.321 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.237 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 1.308 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.192 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.108 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.88
24:00 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.257 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.321 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.237 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 1.305 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.192 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.108 | АЧР-1/АЧР-2 | (46,9/0,3)/(48,7/50) | 0.903

## Игольская
8. Информация о нагрузке ПС 110 кВ Игольская, подключенной к АЧР, ЧАПВ
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование присоединения
| РУ-6 кВ №1 Ф.1-21 |  |  | РУ-6 кВ №1 Ф.1-40 |  |  | РУ-6 кВ №1 Ф.1-42 |  |  | БРУ-6 кВ БКНС-35 яч.10 |  |  | БРУ-6 кВ БКНС-35 яч.11 |  |  | БРУ-6 кВ БКНС-35 яч.20 |  |  | БРУ-6 кВ БКНС-35 яч.22 |  |  | РУ-6 кВ УППН яч.6 |  |  | РУ-6 кВ УППН яч.7 |  |  | РУ-6 кВ УППН яч.8 |  |  | РУ-6 кВ УППН яч.11 |  |  | РУ-6 кВ УППН яч.14 |  |  | БРУ-6 кВ БКНС-39 яч.4 |  |  | БРУ-6 кВ БКНС-39 яч.5 |  |  | БРУ-6 кВ БКНС-39 яч.10
| Номер очереди | Уставки f(Гц)/t(с) | P, МВт | Номер очереди | Уставки f(Гц)/t(с) | P, МВт | Номер очереди | Уставки f(Гц)/t(с) | P, МВт | Номер очереди | Уставки f(Гц)/t(с) | P, МВт | Номер очереди | Уставки f(Гц)/t(с) | P, МВт | Номер очереди | Уставки f(Гц)/t(с) | P, МВт | Номер очереди | Уставки f(Гц)/t(с) | P, МВт | Номер очереди | Уставки f(Гц)/t(с) | P, МВт | Номер очереди | Уставки f(Гц)/t(с) | P, МВт | Номер очереди | Уставки f(Гц)/t(с) | P, МВт | Номер очереди | Уставки f(Гц)/t(с) | P, МВт | Номер очереди | Уставки f(Гц)/t(с) | P, МВт | Номер очереди | Уставки f(Гц)/t(с) | P, МВт | Номер очереди | Уставки f(Гц)/t(с) | P, МВт | Номер очереди | Уставки f(Гц)/t(с) | P, МВт
0:00 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 1.7 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0.002 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0.002 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 1.077 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0
1:00 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 1.7 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0.002 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0.002 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 1.078 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0
2:00 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 1.7 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0.002 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0.002 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 1.077 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0
3:00 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 1.7 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0.002 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0.002 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 1.079 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0
4:00 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 1.7 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0.002 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0.002 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 1.079 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0
5:00 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 1.7 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0.002 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0.002 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 1.079 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0
6:00 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 1.7 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0.002 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0.002 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 1.078 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0
7:00 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 1.7 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0.002 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0.002 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 1.078 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0
8:00 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 1.7 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0.002 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0.002 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 1.078 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0
9:00 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 1.7 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0.002 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0.002 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 1.079 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0
10:00 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 1.7 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0.002 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0.002 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 1.078 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0
11:00 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 1.7 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0.002 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0.002 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 1.079 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0
12:00 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 1.7 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0.002 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0.002 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 1.079 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0
13:00 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 1.7 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0.002 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0.002 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 1.079 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0
14:00 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 1.7 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0.002 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0.002 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 1.078 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0
15:00 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 1.7 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0.002 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0.002 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 1.079 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0
16:00 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0.57 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 1.7 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0.002 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0.002 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 1.079 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0
17:00 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0.57 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 1.7 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0.002 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0.002 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 1.079 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0
18:00 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0.57 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 1.7 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0.002 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0.002 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 1.079 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0
19:00 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0.57 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 1.7 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0.002 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0.002 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 1.079 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0
20:00 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0.57 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 1.7 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0.002 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0.002 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 1.08 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0
21:00 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0.57 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 1.7 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0.002 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0.002 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 1.079 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0
22:00 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0.57 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 1.7 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0.17 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0.002 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 1.079 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0
23:00 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0.57 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 1.7 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0.17 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0.002 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 1.079 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0
24:00 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0.57 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 1.7 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0.002 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0.002 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 1.08 | II/III | (48,6/0,3)/(49/15) | 0

## Западно-Моисеевская
8. Информация о нагрузке ПС 110 кВ Западно-Моисеевская, подключенной к АЧР, ЧАПВ
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование присоединения
| ВЛ-35 кВ ЦЛ-1 ЗМ |  |  | ВЛ-35 кВ ЦЛ-2 ЗМ |  |  | ВЛ-35 кВ ЦЛ-5 ЗМ |  |  | ВЛ-35 кВ ЦЛ-6 ЗМ |  |  | ВЛ-35 кВ ЦЛ-7 ЗМ |  |  | ВЛ-6 кВ Ф.ЗМ-3 |  |  | ВЛ-6 кВ Ф.ЗМ-4 |  |  | ВЛ-6 кВ Ф.ЗМ-5 |  |  | ВЛ-6 кВ Ф.ЗМ-6 |  |  | ВЛ-6 кВ Ф.ЗМ-7 |  |  | ВЛ-6 кВ Ф.ЗМ-8
| Номер очереди | Уставки f(Гц)/t(с) | P, МВт | Номер очереди | Уставки f(Гц)/t(с) | P, МВт | Номер очереди | Уставки f(Гц)/t(с) | P, МВт | Номер очереди | Уставки f(Гц)/t(с) | P, МВт | Номер очереди | Уставки f(Гц)/t(с) | P, МВт | Номер очереди | Уставки f(Гц)/t(с) | P, МВт | Номер очереди | Уставки f(Гц)/t(с) | P, МВт | Номер очереди | Уставки f(Гц)/t(с) | P, МВт | Номер очереди | Уставки f(Гц)/t(с) | P, МВт | Номер очереди | Уставки f(Гц)/t(с) | P, МВт | Номер очереди | Уставки f(Гц)/t(с) | P, МВт
0:00 | III | 48,4/0,3 | 1.98 | III | 48,4/0,3 | 2.284 | III | 48,4/0,3 | 2.891 | III | 48,4/0,3 | 0 | III | 48,4/0,3 | 3.616 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0.101 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0.83 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0.069 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0.04
1:00 | III | 48,4/0,3 | 1.933 | III | 48,4/0,3 | 2.239 | III | 48,4/0,3 | 3.089 | III | 48,4/0,3 | 0 | III | 48,4/0,3 | 3.615 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0.104 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 1.103 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0.072 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0.037
2:00 | III | 48,4/0,3 | 1.974 | III | 48,4/0,3 | 2.223 | III | 48,4/0,3 | 2.29 | III | 48,4/0,3 | 0 | III | 48,4/0,3 | 3.61 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0.102 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 1.162 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0.07 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0.016
3:00 | III | 48,4/0,3 | 1.951 | III | 48,4/0,3 | 2.228 | III | 48,4/0,3 | 2.869 | III | 48,4/0,3 | 0 | III | 48,4/0,3 | 3.62 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0.104 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 1.16 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0.072 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0.01
4:00 | III | 48,4/0,3 | 1.976 | III | 48,4/0,3 | 2.224 | III | 48,4/0,3 | 3.019 | III | 48,4/0,3 | 0 | III | 48,4/0,3 | 3.612 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0.1 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 1.162 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0.069 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0.011
5:00 | III | 48,4/0,3 | 2.056 | III | 48,4/0,3 | 2.222 | III | 48,4/0,3 | 2.902 | III | 48,4/0,3 | 0 | III | 48,4/0,3 | 3.612 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0.107 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 1.161 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0.075 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0.018
6:00 | III | 48,4/0,3 | 0.544 | III | 48,4/0,3 | 1.808 | III | 48,4/0,3 | 4.214 | III | 48,4/0,3 | 0 | III | 48,4/0,3 | 3.615 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0.105 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 1.164 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0.078 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0.001
7:00 | III | 48,4/0,3 | 0.449 | III | 48,4/0,3 | 1.805 | III | 48,4/0,3 | 4.175 | III | 48,4/0,3 | 0 | III | 48,4/0,3 | 3.615 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0.115 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 1.164 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0.084 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0.011
8:00 | III | 48,4/0,3 | 0.512 | III | 48,4/0,3 | 1.807 | III | 48,4/0,3 | 4.246 | III | 48,4/0,3 | 0 | III | 48,4/0,3 | 3.621 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0.103 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 1.167 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0.074 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0.003
9:00 | III | 48,4/0,3 | 0.492 | III | 48,4/0,3 | 1.814 | III | 48,4/0,3 | 4.19 | III | 48,4/0,3 | 0 | III | 48,4/0,3 | 3.615 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0.112 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 1.617 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0.08 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0.002
10:00 | III | 48,4/0,3 | 0.549 | III | 48,4/0,3 | 1.812 | III | 48,4/0,3 | 4.313 | III | 48,4/0,3 | 0 | III | 48,4/0,3 | 3.608 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0.101 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 1.16 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0.07 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0.007
11:00 | III | 48,4/0,3 | 0.556 | III | 48,4/0,3 | 1.812 | III | 48,4/0,3 | 4.179 | III | 48,4/0,3 | 0 | III | 48,4/0,3 | 3.606 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0.101 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 1.165 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0.065 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0.001
12:00 | III | 48,4/0,3 | 0.453 | III | 48,4/0,3 | 1.811 | III | 48,4/0,3 | 4.242 | III | 48,4/0,3 | 0 | III | 48,4/0,3 | 3.609 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0.103 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 1.165 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0.067 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0.003
13:00 | III | 48,4/0,3 | 0.525 | III | 48,4/0,3 | 1.812 | III | 48,4/0,3 | 4.235 | III | 48,4/0,3 | 0 | III | 48,4/0,3 | 3.605 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0.103 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 1.164 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0.073 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0.003
14:00 | III | 48,4/0,3 | 1.389 | III | 48,4/0,3 | 0.764 | III | 48,4/0,3 | 0.029 | III | 48,4/0,3 | 0 | III | 48,4/0,3 | 0.858 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0.027 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0.121 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0.014 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0.005
15:00 | III | 48,4/0,3 | 1.159 | III | 48,4/0,3 | 1.83 | III | 48,4/0,3 | 0.028 | III | 48,4/0,3 | 0 | III | 48,4/0,3 | 2.724 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0.112 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0.675 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0.044 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | -0.003
16:00 | III | 48,4/0,3 | 4.662 | III | 48,4/0,3 | 1.831 | III | 48,4/0,3 | 0.029 | III | 48,4/0,3 | 0 | III | 48,4/0,3 | 3.644 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0.109 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0.678 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0.038 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0.004
17:00 | III | 48,4/0,3 | 3.465 | III | 48,4/0,3 | 1.828 | III | 48,4/0,3 | 1.174 | III | 48,4/0,3 | 0 | III | 48,4/0,3 | 3.63 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0.103 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 1.159 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0.07 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0.004
18:00 | III | 48,4/0,3 | 3.443 | III | 48,4/0,3 | 1.821 | III | 48,4/0,3 | 1.213 | III | 48,4/0,3 | 0 | III | 48,4/0,3 | 3.63 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0.104 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 1.16 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0.068 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0.002
19:00 | III | 48,4/0,3 | 3.4 | III | 48,4/0,3 | 1.822 | III | 48,4/0,3 | 1.163 | III | 48,4/0,3 | 0 | III | 48,4/0,3 | 3.629 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0.098 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 1.161 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0.066 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0.002
20:00 | III | 48,4/0,3 | 3.423 | III | 48,4/0,3 | 1.82 | III | 48,4/0,3 | 1.227 | III | 48,4/0,3 | 0 | III | 48,4/0,3 | 3.682 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0.112 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 1.158 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0.076 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0.002
21:00 | III | 48,4/0,3 | 3.412 | III | 48,4/0,3 | 1.822 | III | 48,4/0,3 | 1.117 | III | 48,4/0,3 | 0 | III | 48,4/0,3 | 3.642 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0.117 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 1.157 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0.079 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0.004
22:00 | III | 48,4/0,3 | 3.371 | III | 48,4/0,3 | 1.823 | III | 48,4/0,3 | 1.202 | III | 48,4/0,3 | 0 | III | 48,4/0,3 | 3.638 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0.111 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 1.16 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0.074 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0.004
23:00 | III | 48,4/0,3 | 3.515 | III | 48,4/0,3 | 1.822 | III | 48,4/0,3 | 1.168 | III | 48,4/0,3 | 0 | III | 48,4/0,3 | 3.632 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0.107 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 1.159 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0.071 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0.004
24:00 | III | 48,4/0,3 | 3.481 | III | 48,4/0,3 | 1.822 | III | 48,4/0,3 | 1.28 | III | 48,4/0,3 | 0 | III | 48,4/0,3 | 3.638 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0.109 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 1.158 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0.073 | III/Х | (48,4/0,3)/(48,8/40) | 0.005

## Крапивинская
8. Информация о нагрузке ПС 110 кВ Крапивинская, подключенной к АЧР, ЧАПВ
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование присоединения
| ВЛ-35 кВ ЦЛ-1 Кр |  |  | ВЛ-35 кВ ЦЛ-2 Кр |  |  | ВЛ-35 кВ ЦЛ-3 Кр |  |  | ВЛ-35 кВ ЦЛ-5 Кр |  |  | ВЛ-35 кВ ЦЛ-6 Кр
| Номер очереди | Уставки f(Гц)/t(с) | P, МВт | Номер очереди | Уставки f(Гц)/t(с) | P, МВт | Номер очереди | Уставки f(Гц)/t(с) | P, МВт | Номер очереди | Уставки f(Гц)/t(с) | P, МВт | Номер очереди | Уставки f(Гц)/t(с) | P, МВт
0:00 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 0.006 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 1.97 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 5.59 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 4.66 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 6.6
1:00 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 0.008 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 1.98 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 5.55 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 4.65 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 6.82
2:00 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 0.007 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 1.97 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 5.38 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 4.65 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 6.77
3:00 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 0.008 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 1.97 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 5.33 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 4.64 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 6.57
4:00 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 0.006 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 1.97 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 5.36 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 4.65 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 6.76
5:00 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 0.007 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 1.99 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 5.54 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 4.64 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 6.6
6:00 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 0.006 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 2 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 5.36 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 4.66 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 6.69
7:00 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 0.007 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 2 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 5.36 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 4.66 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 6.69
8:00 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 0.006 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 1.99 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 5.57 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 4.66 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 5.46
9:00 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 0.006 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 1.97 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 5.45 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 4.69 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 4.53
10:00 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 0.006 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 1.97 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 5.43 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 4.69 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 5.35
11:00 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 0.006 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 1.97 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 7.01 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 4.65 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 5.49
12:00 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 0.006 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 1.99 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 7.16 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 4.66 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 5.52
13:00 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 0.006 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 1.99 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 7.04 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 4.65 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 5.41
14:00 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 0.006 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 0.9 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 6.87 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 1.49 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 4.36
15:00 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 0.006 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 1.84 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 6.99 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 4.55 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 4.86
16:00 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 0.006 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 2 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 6.96 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 4.69 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 5.04
17:00 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 0.006 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 1.98 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 7.44 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 4.68 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 5.23
18:00 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 0.007 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 1.98 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 7.37 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 4.72 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 5.59
19:00 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 0.006 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 1.98 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 7.09 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 4.69 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 5.34
20:00 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 0.007 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 1.98 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 7.14 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 4.69 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 5.34
21:00 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 0.006 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 1.97 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 5.76 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 4.69 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 5.39
22:00 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 0.007 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 1.97 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 5.8 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 4.68 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 5.42
23:00 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 0.007 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 1.97 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 5.61 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 4.7 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 5.38
24:00 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 0.007 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 1.99 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 5.98 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 4.71 | IX/XI | (47,2/0,3)/(48,8/45) | 5.36

## Двуреченская
8. Информация о нагрузке ПС 110 кВ Двуреченская, подключенной к АЧР, ЧАПВ
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование присоединения
| В-110 ВЛ С-97 |  |  | В-110 ВЛ С-98 |  |  | ВЛ-35 кВ ЦЛ-1 Дв |  |  | ВЛ-35 кВ ЦЛ-2 Дв |  |  | ВЛ-35 кВ ЦЛ-3 Дв |  |  | ВЛ-35 кВ ЦЛ-4 Дв |  |  | ВЛ-35 кВ ЦЛ-5 Дв |  |  | ВЛ-35 кВ ЦЛ-6 Дв |  |  | ВЛ-6 кВ Ф.Дв-3 |  |  | ВЛ-6 кВ Ф.Дв-5 |  |  | ВЛ-6 кВ Ф.Дв-6 |  |  | ВЛ-6 кВ Ф.Дв-8 |  |  | ВЛ-6 кВ Ф.Дв-13 |  |  | ВЛ-6 кВ Ф.Дв-14 |  |  | ВЛ-6 кВ Ф.Дв-16 |  |  | 1ВЛ-6 ЛРТ |  |  | 2ВЛ-6 ЛРТ
| Номер очереди | Уставки f(Гц)/t(с) | P, МВт | Номер очереди | Уставки f(Гц)/t(с) | P, МВт | Номер очереди | Уставки f(Гц)/t(с) | P, МВт | Номер очереди | Уставки f(Гц)/t(с) | P, МВт | Номер очереди | Уставки f(Гц)/t(с) | P, МВт | Номер очереди | Уставки f(Гц)/t(с) | P, МВт | Номер очереди | Уставки f(Гц)/t(с) | P, МВт | Номер очереди | Уставки f(Гц)/t(с) | P, МВт | Номер очереди | Уставки f(Гц)/t(с) | P, МВт | Номер очереди | Уставки f(Гц)/t(с) | P, МВт | Номер очереди | Уставки f(Гц)/t(с) | P, МВт | Номер очереди | Уставки f(Гц)/t(с) | P, МВт | Номер очереди | Уставки f(Гц)/t(с) | P, МВт | Номер очереди | Уставки f(Гц)/t(с) | P, МВт | Номер очереди | Уставки f(Гц)/t(с) | P, МВт | Номер очереди | Уставки f(Гц)/t(с) | P, МВт | Номер очереди | Уставки f(Гц)/t(с) | P, МВт
0:00 | V | 48/0,3 | 0.15 | V | 48/0,3 | 0.09 | V | 48/0,3 | 0 | V | 48/0,3 | 0 | V | 48/0,3 | -9.97 | V | 48/0,3 | -4.26 | V | 48/0,3 | 0.5 | V | 48/0,3 | 3.68 | V | 48/0,3 | 0.002 | V | 48/0,3 | 3.24 | V | 48/0,3 | 3.21 | V | 48/0,3 | 0.002 | V | 48/0,3 | 0.14 | V | 48/0,3 | 0.03 | V | 48/0,3 | 0 | V | 48/0,3 | 0.07 | V | 48/0,3 | 0
1:00 | V | 48/0,3 | 0.15 | V | 48/0,3 | 0.08 | V | 48/0,3 | 0 | V | 48/0,3 | 0 | V | 48/0,3 | -9.98 | V | 48/0,3 | -4.25 | V | 48/0,3 | 0.44 | V | 48/0,3 | 3.67 | V | 48/0,3 | 0.002 | V | 48/0,3 | 3.21 | V | 48/0,3 | 3.18 | V | 48/0,3 | 0.002 | V | 48/0,3 | 0.1 | V | 48/0,3 | 0.03 | V | 48/0,3 | 0 | V | 48/0,3 | 0.03 | V | 48/0,3 | 0
2:00 | V | 48/0,3 | 0.17 | V | 48/0,3 | 0.08 | V | 48/0,3 | 0 | V | 48/0,3 | 0 | V | 48/0,3 | -9.99 | V | 48/0,3 | -4.25 | V | 48/0,3 | 0.44 | V | 48/0,3 | 3.63 | V | 48/0,3 | 0.002 | V | 48/0,3 | 3.22 | V | 48/0,3 | 3.19 | V | 48/0,3 | 0.002 | V | 48/0,3 | 0.12 | V | 48/0,3 | 0.04 | V | 48/0,3 | 0 | V | 48/0,3 | 0.06 | V | 48/0,3 | 0
3:00 | V | 48/0,3 | 0.19 | V | 48/0,3 | 0.1 | V | 48/0,3 | 0 | V | 48/0,3 | 0 | V | 48/0,3 | -9.95 | V | 48/0,3 | -4.25 | V | 48/0,3 | 0.5 | V | 48/0,3 | 3.63 | V | 48/0,3 | 0.002 | V | 48/0,3 | 3.2 | V | 48/0,3 | 3.17 | V | 48/0,3 | 0.002 | V | 48/0,3 | 0.11 | V | 48/0,3 | 0.03 | V | 48/0,3 | 0 | V | 48/0,3 | 0.04 | V | 48/0,3 | 0
4:00 | V | 48/0,3 | 0.23 | V | 48/0,3 | 0.15 | V | 48/0,3 | 0 | V | 48/0,3 | 0 | V | 48/0,3 | -10.04 | V | 48/0,3 | -4.27 | V | 48/0,3 | 0.45 | V | 48/0,3 | 3.62 | V | 48/0,3 | 0.002 | V | 48/0,3 | 3.2 | V | 48/0,3 | 3.17 | V | 48/0,3 | 0.002 | V | 48/0,3 | 0.11 | V | 48/0,3 | 0.04 | V | 48/0,3 | 0 | V | 48/0,3 | 0.03 | V | 48/0,3 | 0
5:00 | V | 48/0,3 | 0.26 | V | 48/0,3 | 0.16 | V | 48/0,3 | 0 | V | 48/0,3 | 0 | V | 48/0,3 | -10.01 | V | 48/0,3 | -4.26 | V | 48/0,3 | 0.44 | V | 48/0,3 | 3.62 | V | 48/0,3 | 0.002 | V | 48/0,3 | 3.24 | V | 48/0,3 | 3.22 | V | 48/0,3 | 0.002 | V | 48/0,3 | 0.12 | V | 48/0,3 | 0.04 | V | 48/0,3 | 0 | V | 48/0,3 | 0.04 | V | 48/0,3 | 0
6:00 | V | 48/0,3 | 0.26 | V | 48/0,3 | 0.16 | V | 48/0,3 | 0 | V | 48/0,3 | 0 | V | 48/0,3 | -10 | V | 48/0,3 | -4.27 | V | 48/0,3 | 0.51 | V | 48/0,3 | 3.68 | V | 48/0,3 | 0.002 | V | 48/0,3 | 3.26 | V | 48/0,3 | 3.23 | V | 48/0,3 | 0.002 | V | 48/0,3 | 0.12 | V | 48/0,3 | 0.04 | V | 48/0,3 | 0 | V | 48/0,3 | 0.03 | V | 48/0,3 | 0
7:00 | V | 48/0,3 | 0.27 | V | 48/0,3 | 0.19 | V | 48/0,3 | 0 | V | 48/0,3 | 0 | V | 48/0,3 | -10.01 | V | 48/0,3 | -4.26 | V | 48/0,3 | 0.48 | V | 48/0,3 | 3.62 | V | 48/0,3 | 0.002 | V | 48/0,3 | 3.28 | V | 48/0,3 | 3.62 | V | 48/0,3 | 0.002 | V | 48/0,3 | 0.11 | V | 48/0,3 | 0.04 | V | 48/0,3 | 0 | V | 48/0,3 | 0.04 | V | 48/0,3 | 0
8:00 | V | 48/0,3 | 0.29 | V | 48/0,3 | 0.18 | V | 48/0,3 | 0 | V | 48/0,3 | 0 | V | 48/0,3 | -10 | V | 48/0,3 | -4.26 | V | 48/0,3 | 0.48 | V | 48/0,3 | 3.62 | V | 48/0,3 | 0.002 | V | 48/0,3 | 3.3 | V | 48/0,3 | 3.29 | V | 48/0,3 | 0.002 | V | 48/0,3 | 0.13 | V | 48/0,3 | 0.04 | V | 48/0,3 | 0 | V | 48/0,3 | 0.04 | V | 48/0,3 | 0
9:00 | V | 48/0,3 | 0.3 | V | 48/0,3 | 0.17 | V | 48/0,3 | 0 | V | 48/0,3 | 0 | V | 48/0,3 | -9.95 | V | 48/0,3 | -4.33 | V | 48/0,3 | 0.56 | V | 48/0,3 | 3.67 | V | 48/0,3 | 0.002 | V | 48/0,3 | 3.29 | V | 48/0,3 | 3.28 | V | 48/0,3 | 0.002 | V | 48/0,3 | 0.2 | V | 48/0,3 | 0.04 | V | 48/0,3 | 0 | V | 48/0,3 | 0.05 | V | 48/0,3 | 0
10:00 | V | 48/0,3 | 0.28 | V | 48/0,3 | 0.18 | V | 48/0,3 | 0 | V | 48/0,3 | 0 | V | 48/0,3 | -9.92 | V | 48/0,3 | -4.28 | V | 48/0,3 | 0.5 | V | 48/0,3 | 3.67 | V | 48/0,3 | 0.002 | V | 48/0,3 | 3.29 | V | 48/0,3 | 3.28 | V | 48/0,3 | 0.002 | V | 48/0,3 | 0.13 | V | 48/0,3 | 0.04 | V | 48/0,3 | 0 | V | 48/0,3 | 0.04 | V | 48/0,3 | 0
11:00 | V | 48/0,3 | 0.27 | V | 48/0,3 | 0.18 | V | 48/0,3 | 0 | V | 48/0,3 | 0 | V | 48/0,3 | -10.04 | V | 48/0,3 | -4.26 | V | 48/0,3 | 0.5 | V | 48/0,3 | 3.66 | V | 48/0,3 | 0.002 | V | 48/0,3 | 3.3 | V | 48/0,3 | 3.28 | V | 48/0,3 | 0.002 | V | 48/0,3 | 0.12 | V | 48/0,3 | 0.04 | V | 48/0,3 | 0 | V | 48/0,3 | 0.03 | V | 48/0,3 | 0
12:00 | V | 48/0,3 | 0.26 | V | 48/0,3 | 0.17 | V | 48/0,3 | 0 | V | 48/0,3 | 0 | V | 48/0,3 | -9.92 | V | 48/0,3 | -4.27 | V | 48/0,3 | 0.56 | V | 48/0,3 | 3.66 | V | 48/0,3 | 0.002 | V | 48/0,3 | 3.29 | V | 48/0,3 | 3.28 | V | 48/0,3 | 0.002 | V | 48/0,3 | 0.12 | V | 48/0,3 | 0.04 | V | 48/0,3 | 0 | V | 48/0,3 | 0.03 | V | 48/0,3 | 0
13:00 | V | 48/0,3 | 0.25 | V | 48/0,3 | 0.18 | V | 48/0,3 | 0 | V | 48/0,3 | 0 | V | 48/0,3 | -9.96 | V | 48/0,3 | -4.42 | V | 48/0,3 | 0.52 | V | 48/0,3 | 3.62 | V | 48/0,3 | 0.002 | V | 48/0,3 | 3.3 | V | 48/0,3 | 3.29 | V | 48/0,3 | 0.002 | V | 48/0,3 | 0.18 | V | 48/0,3 | 1.04 | V | 48/0,3 | 0 | V | 48/0,3 | 0.04 | V | 48/0,3 | 0
14:00 | V | 48/0,3 | 0.3 | V | 48/0,3 | 0.22 | V | 48/0,3 | 0 | V | 48/0,3 | 0 | V | 48/0,3 | -10.37 | V | 48/0,3 | -4.27 | V | 48/0,3 | 0.52 | V | 48/0,3 | 1.26 | V | 48/0,3 | 0.002 | V | 48/0,3 | 3.01 | V | 48/0,3 | 3.02 | V | 48/0,3 | 0.002 | V | 48/0,3 | 0.15 | V | 48/0,3 | 0.04 | V | 48/0,3 | 0 | V | 48/0,3 | 0.07 | V | 48/0,3 | 0
15:00 | V | 48/0,3 | 0.3 | V | 48/0,3 | 0.22 | V | 48/0,3 | 0 | V | 48/0,3 | 0 | V | 48/0,3 | -9.98 | V | 48/0,3 | -4.3 | V | 48/0,3 | 0.57 | V | 48/0,3 | 2.58 | V | 48/0,3 | 0.002 | V | 48/0,3 | 1.74 | V | 48/0,3 | 2.9 | V | 48/0,3 | 0.002 | V | 48/0,3 | 0.13 | V | 48/0,3 | 0.04 | V | 48/0,3 | 0 | V | 48/0,3 | 0.04 | V | 48/0,3 | 0
16:00 | V | 48/0,3 | 0.28 | V | 48/0,3 | 0.2 | V | 48/0,3 | 0 | V | 48/0,3 | 0 | V | 48/0,3 | -9.99 | V | 48/0,3 | -4.26 | V | 48/0,3 | 0.51 | V | 48/0,3 | 3.12 | V | 48/0,3 | 0.002 | V | 48/0,3 | 1.83 | V | 48/0,3 | 3.09 | V | 48/0,3 | 0.002 | V | 48/0,3 | 0.13 | V | 48/0,3 | 0.23 | V | 48/0,3 | 0 | V | 48/0,3 | 0.06 | V | 48/0,3 | 0
17:00 | V | 48/0,3 | 0.25 | V | 48/0,3 | 0.17 | V | 48/0,3 | 0 | V | 48/0,3 | 0 | V | 48/0,3 | -9.99 | V | 48/0,3 | -4.25 | V | 48/0,3 | 0.5 | V | 48/0,3 | 3.15 | V | 48/0,3 | 0.002 | V | 48/0,3 | 1.89 | V | 48/0,3 | 3.21 | V | 48/0,3 | 0.002 | V | 48/0,3 | 0.15 | V | 48/0,3 | 0.16 | V | 48/0,3 | 0 | V | 48/0,3 | 0.07 | V | 48/0,3 | 0
18:00 | V | 48/0,3 | 0.25 | V | 48/0,3 | 0.19 | V | 48/0,3 | 0 | V | 48/0,3 | 0 | V | 48/0,3 | -10.05 | V | 48/0,3 | -4.26 | V | 48/0,3 | 0.56 | V | 48/0,3 | 3.61 | V | 48/0,3 | 0.002 | V | 48/0,3 | 1.92 | V | 48/0,3 | 3.25 | V | 48/0,3 | 0.002 | V | 48/0,3 | 0.13 | V | 48/0,3 | 0.08 | V | 48/0,3 | 0 | V | 48/0,3 | 0.05 | V | 48/0,3 | 0
19:00 | V | 48/0,3 | 0.25 | V | 48/0,3 | 0.17 | V | 48/0,3 | 0 | V | 48/0,3 | 0 | V | 48/0,3 | -10.01 | V | 48/0,3 | -4.25 | V | 48/0,3 | 0.5 | V | 48/0,3 | 3.61 | V | 48/0,3 | 0.002 | V | 48/0,3 | 1.97 | V | 48/0,3 | 3.33 | V | 48/0,3 | 0.002 | V | 48/0,3 | 0.13 | V | 48/0,3 | 0.12 | V | 48/0,3 | 0 | V | 48/0,3 | 0.05 | V | 48/0,3 | 0
20:00 | V | 48/0,3 | 0.24 | V | 48/0,3 | 0.17 | V | 48/0,3 | 0 | V | 48/0,3 | 0 | V | 48/0,3 | -10 | V | 48/0,3 | -4.33 | V | 48/0,3 | 0.49 | V | 48/0,3 | 3.68 | V | 48/0,3 | 0.002 | V | 48/0,3 | 1.96 | V | 48/0,3 | 3.32 | V | 48/0,3 | 0.002 | V | 48/0,3 | 0.11 | V | 48/0,3 | 0.02 | V | 48/0,3 | 0 | V | 48/0,3 | 0.04 | V | 48/0,3 | 0
21:00 | V | 48/0,3 | 0.19 | V | 48/0,3 | 0.13 | V | 48/0,3 | 0 | V | 48/0,3 | 0 | V | 48/0,3 | -10.01 | V | 48/0,3 | -4.23 | V | 48/0,3 | 0.55 | V | 48/0,3 | 3.69 | V | 48/0,3 | 0.002 | V | 48/0,3 | 1.96 | V | 48/0,3 | 3.31 | V | 48/0,3 | 0.002 | V | 48/0,3 | 0.15 | V | 48/0,3 | 0.05 | V | 48/0,3 | 0 | V | 48/0,3 | 0.07 | V | 48/0,3 | 0
22:00 | V | 48/0,3 | 0.16 | V | 48/0,3 | 0.11 | V | 48/0,3 | 0 | V | 48/0,3 | 0 | V | 48/0,3 | -9.98 | V | 48/0,3 | -4.26 | V | 48/0,3 | 0.49 | V | 48/0,3 | 3.67 | V | 48/0,3 | 0.002 | V | 48/0,3 | 1.97 | V | 48/0,3 | 3.32 | V | 48/0,3 | 0.002 | V | 48/0,3 | 0.14 | V | 48/0,3 | 0.06 | V | 48/0,3 | 0 | V | 48/0,3 | 0.06 | V | 48/0,3 | 0
23:00 | V | 48/0,3 | 0.16 | V | 48/0,3 | 0.09 | V | 48/0,3 | 0 | V | 48/0,3 | 0 | V | 48/0,3 | -9.98 | V | 48/0,3 | -4.27 | V | 48/0,3 | 0.48 | V | 48/0,3 | 3.67 | V | 48/0,3 | 0.002 | V | 48/0,3 | 1.97 | V | 48/0,3 | 3.32 | V | 48/0,3 | 0.002 | V | 48/0,3 | 0.12 | V | 48/0,3 | 0.03 | V | 48/0,3 | 0 | V | 48/0,3 | 0.04 | V | 48/0,3 | 0
24:00 | V | 48/0,3 | 0.15 | V | 48/0,3 | 0.08 | V | 48/0,3 | 0 | V | 48/0,3 | 0 | V | 48/0,3 | -10 | V | 48/0,3 | -4.26 | V | 48/0,3 | 0.49 | V | 48/0,3 | 3.65 | V | 48/0,3 | 0.002 | V | 48/0,3 | 1.96 | V | 48/0,3 | 3.31 | V | 48/0,3 | 0.002 | V | 48/0,3 | 0.12 | V | 48/0,3 | 0.04 | V | 48/0,3 | 0 | V | 48/0,3 | 0.04 | V | 48/0,3 | 0

## ОРУ-35 кВ ГТЭС "Игольская"
8. Информация о нагрузке ОРУ-35 кВ ГТЭС "Игольская", подключенной к АЧР, ЧАПВ
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование присоединения
| ВЛ-35 кВ ЦЛ-5 |  |  | ВЛ-35 кВ ЦЛ-6 |  |  | ВЛ-35 кВ ЦЛ-8 |  |  | ВЛ-35 кВ ЦЛ-9 |  |  | ВЛ-35 кВ ЦЛ-14 |  |  | ВЛ-35 кВ ЦЛ-15
| Номер очереди | Уставки f(Гц)/t(с) | P, МВт | Номер очереди | Уставки f(Гц)/t(с) | P, МВт | Номер очереди | Уставки f(Гц)/t(с) | P, МВт | Номер очереди | Уставки f(Гц)/t(с) | P, МВт | Номер очереди | Уставки f(Гц)/t(с) | P, МВт | Номер очереди | Уставки f(Гц)/t(с) | P, МВт
0:00 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 1.6 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 1.1 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 3.55 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 4.8 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 2.4 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 1.1
1:00 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 1.2 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 1.1 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 3.7 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 4.9 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 2.4 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 1
2:00 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 1 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 1.1 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 3.6 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 5.3 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 2.4 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 1
3:00 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 1 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 1.1 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 3.7 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 4.9 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 2.4 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 1
4:00 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 1.2 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 1.1 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 3.2 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 4.9 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 2.3 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 1
5:00 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 1.1 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 1.3 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 3.6 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 4.8 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 2.4 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 0.9
6:00 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 1.1 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 1.1 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 3 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 4.6 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 2.5 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 1
7:00 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 1.1 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 1.3 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 3.2 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 4.1 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 2.4 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 1
8:00 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 0.9 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 1.1 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 2.9 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 4.4 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 2.4 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 1
9:00 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 1 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 1.1 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 3.5 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 4.3 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 2.4 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 1
10:00 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 1 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 1.1 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 3.6 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 4.3 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 2.4 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 1
11:00 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 1 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 1.5 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 3.9 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 4.6 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 2.4 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 1
12:00 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 1 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 1.2 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 3.8 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 4.8 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 2.3 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 1
13:00 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 1.1 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 1.2 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 3.9 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 4.9 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 2.3 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 1
14:00 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 0.95 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 1.4 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 2.9 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 4.6 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 2.3 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 1
15:00 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 1.1 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 0.7 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 3.8 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 4.8 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 2.3 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 0.9
16:00 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 1.2 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 1.3 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 2.9 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 4.5 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 2.4 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 0.9
17:00 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 1.6 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 1.6 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 3.6 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 4.4 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 2.3 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 0.9
18:00 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 1.8 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 1 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 3.7 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 4.4 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 2.4 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 0.9
19:00 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 1.6 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 1 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 3.5 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 4.4 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 2.4 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 0.9
20:00 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 1.6 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 1.2 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 3.6 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 4.3 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 2.4 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 1
21:00 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 1.9 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 1.1 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 3.8 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 4.1 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 2.4 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 1
22:00 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 1.7 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 1 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 3.7 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 4.2 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 2.4 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 1
23:00 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 1.6 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 1.1 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 3.6 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 4.3 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 2.3 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 1
24:00 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 1.8 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 1.1 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 3.7 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 4.4 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 2.4 | XII/XV | (46,7/0,3)/(48,7/60) | 1